## Sheet1
DH01:AY001 | 串口开关设定值
DH01:AY002(:bit7) | 运行状态设定值H01:Bit7
DH01:AY002(:bit6) | 运行状态设定值H01:Bit6
DH01:AY002(:bit3) | 运行状态设定值H01:Bit3
DH01:AY002(:bit2) | 运行状态设定值H01:Bit2
DH01:AY002(:bit1,bit0) | 运行状态设定值H01:Bit0、1
DH01:AY003 | 运行目标值
DH01:AX001 | 变压器温度
DH01:AX002 | 变压器电容器温度
DH01:AX003 | 变压器风机电流
DH01:AX004 | 变压器T5温度百分比
DH01:AX005 | 变压器绝缘电阻值
DH01:AX006 | 变压器水流量
DH01:AX007 | 变压器谐振Q值
DH01:AX008 | 输出功率扩展高字节
DH01:AX009 | 电源当前 Q 值
DH01:AX010(:bit0) | 电源状态码H01:D0
DH01:AX010(:bit1) | 电源状态码H01:D1
DH01:AX010(:bit2) | 电源状态码H01:D2
DH01:AX010(:bit3) | 电源状态码H01:D3
DH01:AX010(:bit4) | 电源状态码H01:D4
DH01:AX010(:bit5) | 电源状态码H01:D5
DH01:AX010(:bit6) | 电源状态码H01:D6
DH01:AX010(:bit7) | 电源状态码H01:D7
DH01:AX010(:bit8) | 电源状态码H01:D8
DH01:AX010(:bit9) | 电源状态码H01:D9
DH01:AX010(:bit11,bit10) | 电源状态码H01:D11,D10
DH01:AX010(:bit12) | 电源状态码H01:D12
DH01:AX010(:bit10) | 电源状态码H01:D13
DH01:AX010(:bit14) | 电源状态码H01:D14
DH01:AX010(:bit15) | 电源状态码H01:D15
DH01:AX011 | 电源输出功率
DH01:AX012 | 主机输出电流
DH01:AX013 | 电源工作频率
DH01:AX014 | 被加热工件的温度
DH01:AX015 | 交流 AB 相电压
DH01:AX016 | 交流 BC 相电压
DH01:AX017 | 直流电流
DH01:AX018 | 直流逆变电压
DH01:AX019 | IGBT1 温度
DH01:AX020 | IGBT2 温度
DH01:AX021 | 4-20mA 模拟量输入 1
DH01:AX022 | 4-20mA 模拟量输入 2，
DH01:AX023 | 事件计数
DH01:AX024 | 事件代码1
DH02:AY001 | 串口开关设定值
DH02:AY002(:bit7) | 运行状态设定值H01:Bit7
DH02:AY002(:bit6) | 运行状态设定值H01:Bit6
DH02:AY002(:bit3) | 运行状态设定值H01:Bit3
DH02:AY002(:bit2) | 运行状态设定值H01:Bit2
DH02:AY002(:bit1,bit0) | 运行状态设定值H01:Bit0、1
DH02:AY003 | 运行目标值
DH02:AX001 | 变压器温度
DH02:AX002 | 变压器电容器温度
DH02:AX003 | 变压器风机电流
DH02:AX004 | 变压器T5温度百分比
DH02:AX005 | 变压器绝缘电阻值
DH02:AX006 | 变压器水流量
DH02:AX007 | 变压器谐振Q值
DH02:AX008 | 输出功率扩展高字节
DH02:AX009 | 电源当前 Q 值
DH02:AX010(DH02:bit0) | 电源状态码H01:D0
DH02:AX010(DH02:bit1) | 电源状态码H01:D1
DH02:AX010(DH02:bit2) | 电源状态码H01:D2
DH02:AX010(DH02:bit3) | 电源状态码H01:D3
DH02:AX010(DH02:bit4) | 电源状态码H01:D4
DH02:AX010(DH02:bit5) | 电源状态码H01:D5
DH02:AX010(DH02:bit6) | 电源状态码H01:D6
DH02:AX010(DH02:bit7) | 电源状态码H01:D7
DH02:AX010(DH02:bit8) | 电源状态码H01:D8
DH02:AX010(DH02:bit9) | 电源状态码H01:D9
DH02:AX010(DH02:bit11,bit10) | 电源状态码H01:D11,D10
DH02:AX010(DH02:bit12) | 电源状态码H01:D12
DH02:AX010(DH02:bit10) | 电源状态码H01:D13
DH02:AX010(DH02:bit14) | 电源状态码H01:D14
DH02:AX010(DH02:bit15) | 电源状态码H01:D15
DH02:AX011 | 电源输出功率
DH02:AX012 | 主机输出电流
DH02:AX013 | 电源工作频率
DH02:AX014 | 被加热工件的温度
DH02:AX015 | 交流 AB 相电压
DH02:AX016 | 交流 BC 相电压
DH02:AX017 | 直流电流
DH02:AX018 | 直流逆变电压
DH02:AX019 | IGBT1 温度
DH02:AX020 | IGBT2 温度
DH02:AX021 | 4-20mA 模拟量输入 1
DH02:AX022 | 4-20mA 模拟量输入 2，
DH02:AX023 | 事件计数
DH02:AX024 | 事件代码1
DH03:AY001 | 串口开关设定值
DH03:AY002(:bit7) | 运行状态设定值H01:Bit7
DH03:AY002(:bit6) | 运行状态设定值H01:Bit6
DH03:AY002(:bit3) | 运行状态设定值H01:Bit3
DH03:AY002(:bit2) | 运行状态设定值H01:Bit2
DH03:AY002(:bit1,bit0) | 运行状态设定值H01:Bit0、1
DH03:AY003 | 运行目标值
DH03:AX001 | 变压器温度
DH03:AX002 | 变压器电容器温度
DH03:AX003 | 变压器风机电流
DH03:AX004 | 变压器T5温度百分比
DH03:AX005 | 变压器绝缘电阻值
DH03:AX006 | 变压器水流量
DH03:AX007 | 变压器谐振Q值
DH03:AX008 | 输出功率扩展高字节
DH03:AX009 | 电源当前 Q 值
DH03:AX010(:bit0) | 电源状态码H01:D0
DH03:AX010(:bit1) | 电源状态码H01:D1
DH03:AX010(:bit2) | 电源状态码H01:D2
DH03:AX010(:bit3) | 电源状态码H01:D3
DH03:AX010(:bit4) | 电源状态码H01:D4
DH03:AX010(:bit5) | 电源状态码H01:D5
DH03:AX010(:bit6) | 电源状态码H01:D6
DH03:AX010(:bit7) | 电源状态码H01:D7
DH03:AX010(:bit8) | 电源状态码H01:D8
DH03:AX010(:bit9) | 电源状态码H01:D9
DH03:AX010(:bit11,bit10) | 电源状态码H01:D11,D10
DH03:AX010(:bit12) | 电源状态码H01:D12
DH03:AX010(:bit10) | 电源状态码H01:D13
DH03:AX010(:bit14) | 电源状态码H01:D14
DH03:AX010(:bit15) | 电源状态码H01:D15
DH03:AX011 | 电源输出功率
DH03:AX012 | 主机输出电流
DH03:AX013 | 电源工作频率
DH03:AX014 | 被加热工件的温度
DH03:AX015 | 交流 AB 相电压
DH03:AX016 | 交流 BC 相电压
DH03:AX017 | 直流电流
DH03:AX018 | 直流逆变电压
DH03:AX019 | IGBT1 温度
DH03:AX020 | IGBT2 温度
DH03:AX021 | 4-20mA 模拟量输入 1
DH03:AX022 | 4-20mA 模拟量输入 2，
DH03:AX023 | 事件计数
DH03:AX024 | 事件代码1
DH04:AY001 | 串口开关设定值
DH04:AY002(:bit7) | 运行状态设定值H01:Bit7
DH04:AY002(:bit6) | 运行状态设定值H01:Bit6
DH04:AY002(:bit3) | 运行状态设定值H01:Bit3
DH04:AY002(:bit2) | 运行状态设定值H01:Bit2
DH04:AY002(:bit1,bit0) | 运行状态设定值H01:Bit0、1
DH04:AY003 | 运行目标值
DH04:AX001 | 变压器温度
DH04:AX002 | 变压器电容器温度
DH04:AX003 | 变压器风机电流
DH04:AX004 | 变压器T5温度百分比
DH04:AX005 | 变压器绝缘电阻值
DH04:AX006 | 变压器水流量
DH04:AX007 | 变压器谐振Q值
DH04:AX008 | 输出功率扩展高字节
DH04:AX009 | 电源当前 Q 值
DH04:AX010(:bit0) | 电源状态码H01:D0
DH04:AX010(:bit1) | 电源状态码H01:D1
DH04:AX010(:bit2) | 电源状态码H01:D2
DH04:AX010(:bit3) | 电源状态码H01:D3
DH04:AX010(:bit4) | 电源状态码H01:D4
DH04:AX010(:bit5) | 电源状态码H01:D5
DH04:AX010(:bit6) | 电源状态码H01:D6
DH04:AX010(:bit7) | 电源状态码H01:D7
DH04:AX010(:bit8) | 电源状态码H01:D8
DH04:AX010(:bit9) | 电源状态码H01:D9
DH04:AX010(:bit11,bit10) | 电源状态码H01:D11,D10
DH04:AX010(:bit12) | 电源状态码H01:D12
DH04:AX010(:bit10) | 电源状态码H01:D13
DH04:AX010(:bit14) | 电源状态码H01:D14
DH04:AX010(:bit15) | 电源状态码H01:D15
DH04:AX011 | 电源输出功率
DH04:AX012 | 主机输出电流
DH04:AX013 | 电源工作频率
DH04:AX014 | 被加热工件的温度
DH04:AX015 | 交流 AB 相电压
DH04:AX016 | 交流 BC 相电压
DH04:AX017 | 直流电流
DH04:AX018 | 直流逆变电压
DH04:AX019 | IGBT1 温度
DH04:AX020 | IGBT2 温度
DH04:AX021 | 4-20mA 模拟量输入 1
DH04:AX022 | 4-20mA 模拟量输入 2，
DH04:AX023 | 事件计数
DH04:AX024 | 事件代码1