## Sheet1
pwm2_1:alarm | PWM2_1报警状态
pwm2_1:ctl | PWM2_1运行状态
pwm2_1:dig_in | PWM2_1电源状态输入
pwm2_1:dig_out | 未用
pwm2_1:err_cmd | 未用
pwm2_1:err_len | 未用
pwm2_1:in_U | PWM2_1接入母排电压
pwm2_1:in_mask | 未用
pwm2_1:index | PWM2_1设备ID
pwm2_1:load_C | PWM2_1负载电流
pwm2_1:load_U | PWM2_1负载电压
pwm2_1:max_ref_C | PWM2_1最大设定电流
pwm2_1:min_ref_C | PWM2_1最小设定电流
pwm2_1:out_mask | 未用
pwm2_1:ref_C | PWM2_1电流设定值
pwm2_1:ref_C_Filter | 未用
pwm2_1:temp | PWM2_1电源温度反馈
pwm3_10:alarm | 未用
pwm3_10:ctl | 未用
pwm3_10:dig_in | 未用
pwm3_10:dig_out | 未用
pwm3_10:err_cmd | 未用
pwm3_10:err_len | 未用
pwm3_10:in_U | 未用
pwm3_10:in_mask | 未用
pwm3_10:index | 未用
pwm3_10:load_C | 未用
pwm3_10:load_U | 未用
pwm3_10:max_ref_C | 未用
pwm3_10:min_ref_C | 未用
pwm3_10:out_mask | 未用
pwm3_10:ref_C | 未用
pwm3_10:ref_C_Filter | 未用
pwm3_10:temp | 未用
pwm3_11:alarm | 未用
pwm3_11:ctl | 未用
pwm3_11:dig_in | 未用
pwm3_11:dig_out | 未用
pwm3_11:err_cmd | 未用
pwm3_11:err_len | 未用
pwm3_11:in_U | 未用
pwm3_11:in_mask | 未用
pwm3_11:index | 未用
pwm3_11:load_C | 未用
pwm3_11:load_U | 未用
pwm3_11:max_ref_C | 未用
pwm3_11:min_ref_C | 未用
pwm3_11:out_mask | 未用
pwm3_11:ref_C | 未用
pwm3_11:ref_C_Filter | 未用
pwm3_11:temp | 未用
pwm3_12:alarm | 未用
pwm3_12:ctl | 未用
pwm3_12:dig_in | 未用
pwm3_12:dig_out | 未用
pwm3_12:err_cmd | 未用
pwm3_12:err_len | 未用
pwm3_12:in_U | 未用
pwm3_12:in_mask | 未用
pwm3_12:index | 未用
pwm3_12:load_C | 未用
pwm3_12:load_U | 未用
pwm3_12:max_ref_C | 未用
pwm3_12:min_ref_C | 未用
pwm3_12:out_mask | 未用
pwm3_12:ref_C | 未用
pwm3_12:ref_C_Filter | 未用
pwm3_12:temp | 未用
pwm3_1:alarm | 未用
pwm3_1:ctl | 未用
pwm3_1:dig_in | 未用
pwm3_1:dig_out | 未用
pwm3_1:err_cmd | 未用
pwm3_1:err_len | 未用
pwm3_1:in_U | 未用
pwm3_1:in_mask | 未用
pwm3_1:index | 未用
pwm3_1:load_C | 未用
pwm3_1:load_U | 未用
pwm3_1:max_ref_C | 未用
pwm3_1:min_ref_C | 未用
pwm3_1:out_mask | 未用
pwm3_1:ref_C | 未用
pwm3_1:ref_C_Filter | 未用
pwm3_1:temp | 未用
pwm3_2:alarm | 未用
pwm3_2:ctl | 未用
pwm3_2:dig_in | 未用
pwm3_2:dig_out | 未用
pwm3_2:err_cmd | 未用
pwm3_2:err_len | 未用
pwm3_2:in_U | 未用
pwm3_2:in_mask | 未用
pwm3_2:index | 未用
pwm3_2:load_C | 未用
pwm3_2:load_U | 未用
pwm3_2:max_ref_C | 未用
pwm3_2:min_ref_C | 未用
pwm3_2:out_mask | 未用
pwm3_2:ref_C | 未用
pwm3_2:ref_C_Filter | 未用
pwm3_2:temp | 未用
pwmC01:alarm | 未用
pwmC01:ctl | 未用
pwmC01:dig_in | 未用
pwmC01:dig_out | 未用
pwmC01:err_cmd | 未用
pwmC01:err_len | 未用
pwmC01:in_U | 未用
pwmC01:in_mask | 未用
pwmC01:index | 未用
pwmC01:load_C | 未用
pwmC01:load_U | 未用
pwmC01:max_ref_C | 未用
pwmC01:min_ref_C | 未用
pwmC01:out_mask | 未用
pwmC01:ref_C | 未用
pwmC01:ref_C_Filter | 未用
pwmC01:temp | 未用
pwm2_1:ctl_set | 未用
pwm2_1:current_set | 未用
pwm3_10:ctl_set | 未用
pwm3_10:current_set | 未用
pwm3_11:ctl_set | 未用
pwm3_11:current_set | 未用
pwm3_12:ctl_set | 未用
pwm3_12:current_set | 未用
pwm3_1:ctl_set | 未用
pwm3_1:current_set | 未用
pwm3_2:ctl_set | 未用
pwm3_2:current_set | 未用
pwmC01:ctl_set | 未用
pwm2_1 | 未用
pwm3_1 | 未用
pwm3_10 | 未用
pwm3_11 | 未用
pwm3_12 | 未用
pwm3_2 | 未用
pwmC01 | 未用