## Sheet1
pwm2_4:alarm | PWM2_4报警状态
pwm2_4:ctl | PWM2_4运行状态
pwm2_4:dig_in | PWM2_4电源状态输入
pwm2_4:dig_out | 未用
pwm2_4:err_cmd | 未用
pwm2_4:err_len | 未用
pwm2_4:in_U | PWM2_4接入母排电压
pwm2_4:in_mask | 未用
pwm2_4:index | PWM2_4设备ID
pwm2_4:load_C | PWM2_4负载电流
pwm2_4:load_U | PWM2_4负载电压
pwm2_4:max_ref_C | PWM2_4最大设定电流
pwm2_4:min_ref_C | PWM2_4最小设定电流
pwm2_4:out_mask | 未用
pwm2_4:ref_C | PWM2_4电流设定值
pwm2_4:ref_C_Filter | 未用
pwm2_4:temp | PWM2_4电源温度反馈
pwm2_5:alarm | 未用
pwm2_5:ctl | 未用
pwm2_5:dig_in | 未用
pwm2_5:dig_out | 未用
pwm2_5:err_cmd | 未用
pwm2_5:err_len | 未用
pwm2_5:in_U | 未用
pwm2_5:in_mask | 未用
pwm2_5:index | 未用
pwm2_5:load_C | 未用
pwm2_5:load_U | 未用
pwm2_5:max_ref_C | 未用
pwm2_5:min_ref_C | 未用
pwm2_5:out_mask | 未用
pwm2_5:ref_C | 未用
pwm2_5:ref_C_Filter | 未用
pwm2_5:temp | 未用
pwm3_5:alarm | 未用
pwm3_5:ctl | 未用
pwm3_5:dig_in | 未用
pwm3_5:dig_out | 未用
pwm3_5:err_cmd | 未用
pwm3_5:err_len | 未用
pwm3_5:in_U | 未用
pwm3_5:in_mask | 未用
pwm3_5:index | 未用
pwm3_5:load_C | 未用
pwm3_5:load_U | 未用
pwm3_5:max_ref_C | 未用
pwm3_5:min_ref_C | 未用
pwm3_5:out_mask | 未用
pwm3_5:ref_C | 未用
pwm3_5:ref_C_Filter | 未用
pwm3_5:temp | 未用
pwm3_6:alarm | 未用
pwm3_6:ctl | 未用
pwm3_6:dig_in | 未用
pwm3_6:dig_out | 未用
pwm3_6:err_cmd | 未用
pwm3_6:err_len | 未用
pwm3_6:in_U | 未用
pwm3_6:in_mask | 未用
pwm3_6:index | 未用
pwm3_6:load_C | 未用
pwm3_6:load_U | 未用
pwm3_6:max_ref_C | 未用
pwm3_6:min_ref_C | 未用
pwm3_6:out_mask | 未用
pwm3_6:ref_C | 未用
pwm3_6:ref_C_Filter | 未用
pwm3_6:temp | 未用
pwm3_7:alarm | 未用
pwm3_7:ctl | 未用
pwm3_7:dig_in | 未用
pwm3_7:dig_out | 未用
pwm3_7:err_cmd | 未用
pwm3_7:err_len | 未用
pwm3_7:in_U | 未用
pwm3_7:in_mask | 未用
pwm3_7:index | 未用
pwm3_7:load_C | 未用
pwm3_7:load_U | 未用
pwm3_7:max_ref_C | 未用
pwm3_7:min_ref_C | 未用
pwm3_7:out_mask | 未用
pwm3_7:ref_C | 未用
pwm3_7:ref_C_Filter | 未用
pwm3_7:temp | 未用
pwm3_8:alarm | 未用
pwm3_8:ctl | 未用
pwm3_8:dig_in | 未用
pwm3_8:dig_out | 未用
pwm3_8:err_cmd | 未用
pwm3_8:err_len | 未用
pwm3_8:in_U | 未用
pwm3_8:in_mask | 未用
pwm3_8:index | 未用
pwm3_8:load_C | 未用
pwm3_8:load_U | 未用
pwm3_8:max_ref_C | 未用
pwm3_8:min_ref_C | 未用
pwm3_8:out_mask | 未用
pwm3_8:ref_C | 未用
pwm3_8:ref_C_Filter | 未用
pwm3_8:temp | 未用
pwm3_9:alarm | 未用
pwm3_9:ctl | 未用
pwm3_9:dig_in | 未用
pwm3_9:dig_out | 未用
pwm3_9:err_cmd | 未用
pwm3_9:err_len | 未用
pwm3_9:in_U | 未用
pwm3_9:in_mask | 未用
pwm3_9:index | 未用
pwm3_9:load_C | 未用
pwm3_9:load_U | 未用
pwm3_9:max_ref_C | 未用
pwm3_9:min_ref_C | 未用
pwm3_9:out_mask | 未用
pwm3_9:ref_C | 未用
pwm3_9:ref_C_Filter | 未用
pwm3_9:temp | 未用
pwmC03:alarm | 未用
pwmC03:ctl | 未用
pwmC03:dig_in | 未用
pwmC03:dig_out | 未用
pwmC03:err_cmd | 未用
pwmC03:err_len | 未用
pwmC03:in_U | 未用
pwmC03:in_mask | 未用
pwmC03:index | 未用
pwmC03:load_C | 未用
pwmC03:load_U | 未用
pwmC03:max_ref_C | 未用
pwmC03:min_ref_C | 未用
pwmC03:out_mask | 未用
pwmC03:ref_C | 未用
pwmC03:ref_C_Filter | 未用
pwmC03:temp | 未用
pwm2_4:ctl_set | 未用
pwm2_4:current_set | 未用
pwm2_5:ctl_set | 未用
pwm2_5:current_set | 未用
pwm3_5:ctl_set | 未用
pwm3_5:current_set | 未用
pwm3_6:ctl_set | 未用
pwm3_6:current_set | 未用
pwm3_7:ctl_set | 未用
pwm3_7:current_set | 未用
pwm3_8:ctl_set | 未用
pwm3_8:current_set | 未用
pwm3_9:ctl_set | 未用
pwm3_9:current_set | 未用
pwmC03:ctl_set | 未用
pwm2_4 | 未用
pwm2_5 | 未用
pwm3_5 | 未用
pwm3_6 | 未用
pwm3_7 | 未用
pwm3_8 | 未用
pwm3_9 | 未用
pwmC03 | 未用