## Sheet1
PumpOil01:digin | 开关量输入状态
PumpOil01:status | 机组运行状态
PumpOil01:temp | 温度
PumpOil01:start | 启动
PumpOil01:stop | 停止
PumpOil02:digin | 开关量输入状态
PumpOil02:status | 机组运行状态
PumpOil02:temp | 温度
PumpOil02:start | 启动
PumpOil02:stop | 停止
PumpOil01:set-temp | 温度设定值
PumpOil02:set-temp | 温度设定值