## Sheet1
GH002A | YT01 | CH0 | B6 |  |  |  | 内插温度 | 一回路管道IHX入口
GH002A | YT01 | CH0 | B6 |  |  |  | 内插温度 | 一回路管道IHX入口
GH002A | YT01 | CH1 | B6 |  |  |  | 内插温度 | 一回路管道IHX入口
GH002A | YT01 | CH1 | B6 |  |  |  | 内插温度 | 一回路管道IHX入口
GH002A | YT01 | CH2 | B6 |  |  |  | 内插温度 | 一回路管道IHX入口
GH002A | YT01 | CH2 | B6 |  |  |  | 内插温度 | 一回路管道IHX入口
GH002A | YT01 | CH3 | B6 |  |  |  | 内插温度 | 一回路管道IHX入口
GH002A | YT01 | CH3 | B6 |  |  |  | 内插温度 | 一回路管道IHX入口
GH002A | YT01 | CH4 | B6
GH002A | YT01 | CH4 | B6
GH002A | YT01 | CH5 | B6
GH002A | YT01 | CH5 | B6
GH002A | YT01 | CH6 | B6
GH002A | YT01 | CH6 | B6
GH002A | YT01 | CH7 | B6
GH002A | YT01 | CH7 | B6
GH002A | YT02 | CH0 | B7 | X10-309a | 10BBDGGGA860 |  |  | 反应堆出口温度监测
GH002A | YT02 | CH0 | B7 | X10-309b | 10BBDGGGA860 |  |  | 反应堆出口温度监测
GH002A | YT02 | CH1 | B7 | X10-309b | 10BBDGGGA860 |  |  | 反应堆出口温度监测
GH002A | YT02 | CH1 | B7
GH002A | YT02 | CH2 | B7
GH002A | YT02 | CH2 | B7
GH002A | YT02 | CH3 | B7
GH002A | YT02 | CH3 | B7
GH002A | YT02 | CH4 | B7
GH002A | YT02 | CH4 | B7
GH002A | YT02 | CH5 | B7
GH002A | YT02 | CH5 | B7
GH002A | YT02 | CH6 | B7
GH002A | YT02 | CH6 | B7
GH002A | YT02 | CH7 | B7
GH002A | YT02 | CH7 | B7
GH002A | YT03 | CH0 | B8
GH002A | YT03 | CH0 | B8
GH002A | YT03 | CH1 | B8
GH002A | YT03 | CH1 | B8
GH002A | YT03 | CH2 | B8
GH002A | YT03 | CH2 | B8
GH002A | YT03 | CH3 | B8
GH002A | YT03 | CH3 | B8
GH002A | YT03 | CH4 | B8 | X1-107a | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 内插温度监测1 | 一回路储罐
GH002A | YT03 | CH4 | B8 | X1-107b | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 内插温度监测1 | 一回路储罐
GH002A | YT03 | CH5 | B8 | X1-108a | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 内插温度监测2 | 一回路储罐
GH002A | YT03 | CH5 | B8 | X1-108b | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 内插温度监测2 | 一回路储罐
GH002A | YT03 | CH6 | B8 | X1-109a | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 内插温度监测3 | 一回路储罐
GH002A | YT03 | CH6 | B8 | X1-109b | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 内插温度监测3 | 一回路储罐
GH002A | YT03 | CH7 | B8 | X1-110a | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 内插温度监测4 | 一回路储罐
GH002A | YT03 | CH7 | B8 | X1-110b | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 内插温度监测4 | 一回路储罐
GH002A | YT04 | CH0 | B9 | X11-213a | 10BBDGGGA858 | 10CLCZJ011-2 | 露点温度检测01 | 一回路冷冻阀V2露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH0 | B9 | X11-213b | 10BBDGGGA858 | 10CLCZJ011-2 | 露点温度检测01 | 一回路冷冻阀V2露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH1 | B9 | X11-214a | 10BBDGGGA858 | 10CLCZJ011-2 | 露点温度检测02 | 一回路冷冻阀V2露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH1 | B9 | X11-214b | 10BBDGGGA858 | 10CLCZJ011-2 | 露点温度检测02 | 一回路冷冻阀V2露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH2 | B9 | X11-215a | 10BBDGGGA858 | 10CLCZJ011-2 | 露点温度检测03 | 一回路冷冻阀V2露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH2 | B9 | X11-215b | 10BBDGGGA858 | 10CLCZJ011-2 | 露点温度检测03 | 一回路冷冻阀V2露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH3 | B9 | X11-216a | 10BBDGGGA858 | 10CLCZJ011-2 | 露点温度检测04 | 一回路冷冻阀V2露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH3 | B9 | X11-216b | 10BBDGGGA858 | 10CLCZJ011-2 | 露点温度检测04 | 一回路冷冻阀V2露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH4 | B9 | X11-217a | 10BBDGGGA858 | 10CLCZJ011-2 | 露点温度检测05 | 一回路冷冻阀V2露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH4 | B9 | X11-217b | 10BBDGGGA858 | 10CLCZJ011-2 | 露点温度检测05 | 一回路冷冻阀V2露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH5 | B9 | X11-218a | 10BBDGGGA858 | 10CLCZJ011-2 | 露点温度检测06 | 一回路冷冻阀V2露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH5 | B9 | X11-218b | 10BBDGGGA858 | 10CLCZJ011-2 | 露点温度检测06 | 一回路冷冻阀V2露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH6 | B9 | X11-301a | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 露点温度检测01 | 一回路冷冻阀V3露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH6 | B9 | X11-301b | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 露点温度检测01 | 一回路冷冻阀V3露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH7 | B9 | X11-302a | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 露点温度检测02 | 一回路冷冻阀V3露点热电偶监测
GH002A | YT04 | CH7 | B9 | X11-302b | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 露点温度检测02 | 一回路冷冻阀V3露点热电偶监测
GH002A | YT05 | CH0 | B10
GH002A | YT05 | CH0 | B10
GH002A | YT05 | CH1 | B10
GH002A | YT05 | CH1 | B10
GH002A | YT05 | CH2 | B10 | X1-101a | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 目标温度反馈 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YT05 | CH2 | B10 | X1-101b | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 目标温度反馈 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YT05 | CH3 | B10 | X1-102a | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 保护温度反馈 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YT05 | CH3 | B10 | X1-102b | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 保护温度反馈 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YT05 | CH4 | B10 | X1-103a | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 目标温度反馈 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YT05 | CH4 | B10 | X1-103b | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 目标温度反馈 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YT05 | CH5 | B10 | X1-104a | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 保护温度反馈 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YT05 | CH5 | B10 | X1-104b | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 保护温度反馈 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YT05 | CH6 | B10 | X1-105a | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 目标温度反馈 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YT05 | CH6 | B10 | X1-105b | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 目标温度反馈 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YT05 | CH7 | B10 | X1-106a | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 保护温度反馈 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YT05 | CH7 | B10 | X1-106b | 10BBDGGGA811 | 10CLCZJ001-1 | 保护温度反馈 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YT06 | CH0 | D3 | X3-207a | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1 | 目标温度反馈 | 一回路泵罐加热1
GH002A | YT06 | CH0 | D3 | X3-207b | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1 | 目标温度反馈 | 一回路泵罐加热1
GH002A | YT06 | CH1 | D3 | X3-208a | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1 | 保护温度反馈 | 一回路泵罐加热1
GH002A | YT06 | CH1 | D3 | X3-208b | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1 | 保护温度反馈 | 一回路泵罐加热1
GH002A | YT06 | CH2 | D3 | X3-209a | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1 | 目标温度反馈 | 一回路泵罐加热2
GH002A | YT06 | CH2 | D3 | X3-209b | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1 | 目标温度反馈 | 一回路泵罐加热2
GH002A | YT06 | CH3 | D3 | X3-210a | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1 | 保护温度反馈 | 一回路泵罐加热2
GH002A | YT06 | CH3 | D3 | X3-210b | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1 | 保护温度反馈 | 一回路泵罐加热2
GH002A | YT06 | CH4 | D3 | X3-211a | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1 | 目标温度反馈 | 一回路泵罐加热3
GH002A | YT06 | CH4 | D3 | X3-211b | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1 | 目标温度反馈 | 一回路泵罐加热3
GH002A | YT06 | CH5 | D3 | X3-212a | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1 | 保护温度反馈 | 一回路泵罐加热3
GH002A | YT06 | CH5 | D3 | X3-212b | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1 | 保护温度反馈 | 一回路泵罐加热3
GH002A | YT06 | CH6 | D3 |  | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1
GH002A | YT06 | CH6 | D3 |  | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1
GH002A | YT06 | CH7 | D3 |  | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1
GH002A | YT06 | CH7 | D3 |  | 10BBDGGGA803 -4 | 10CLCZJ001-1
GH002A | YT07 | CH0 | D4 | X11-201a | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-8
GH002A | YT07 | CH0 | D4 | X11-201b | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-8
GH002A | YT07 | CH1 | D4 | X11-202a | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-8
GH002A | YT07 | CH1 | D4 | X11-202b | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-8
GH002A | YT07 | CH2 | D4 | X11-203a | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-9
GH002A | YT07 | CH2 | D4 | X11-203b | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-9
GH002A | YT07 | CH3 | D4 | X11-204a | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-9
GH002A | YT07 | CH3 | D4 | X11-204b | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-9
GH002A | YT07 | CH4 | D4 | X11-205a | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-10
GH002A | YT07 | CH4 | D4 | X11-205b | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-10
GH002A | YT07 | CH5 | D4 | X11-206a | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-10
GH002A | YT07 | CH5 | D4 | X11-206b | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-10
GH002A | YT07 | CH6 | D4 | X11-207a | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-11
GH002A | YT07 | CH6 | D4 | X11-207b | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-11
GH002A | YT07 | CH7 | D4 | X11-208a | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-11
GH002A | YT07 | CH7 | D4 | X11-208b | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-11
GH002A | YT08 | CH0 | D5 | X11-401a | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-12
GH002A | YT08 | CH0 | D5 | X11-401b | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-12
GH002A | YT08 | CH1 | D5 | X11-402a | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-12
GH002A | YT08 | CH1 | D5 | X11-402b | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-12
GH002A | YT08 | CH2 | D5 | X11-403a | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-13
GH002A | YT08 | CH2 | D5 | X11-403b | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-13
GH002A | YT08 | CH3 | D5 | X11-404a | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-13电伴热
GH002A | YT08 | CH3 | D5 | X11-404b | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-13电伴热
GH002A | YT08 | CH4 | D5 | X11-405a | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YT08 | CH4 | D5 | X11-405b | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YT08 | CH5 | D5 | X11-406a | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YT08 | CH5 | D5 | X11-406b | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YT08 | CH6 | D5 | X11-407a | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YT08 | CH6 | D5 | X11-407b | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YT08 | CH7 | D5 | X11-408a | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YT08 | CH7 | D5 | X11-408b | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YT09 | CH0 | D6 | X11-409a | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YT09 | CH0 | D6 | X11-409b | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YT09 | CH1 | D6 | X11-410a | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YT09 | CH1 | D6 | X11-410b | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YT09 | CH2 | D6 | X11-411a | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YT09 | CH2 | D6 | X11-411b | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YT09 | CH3 | D6 | X11-412a | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YT09 | CH3 | D6 | X11-412b | 10BBDGGGA860 | 10CLCZJ011-4 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YT09 | CH4 | D6 | X11-209a | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YT09 | CH4 | D6 | X11-209b | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YT09 | CH5 | D6 | X11-210a | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YT09 | CH5 | D6 | X11-210b | 10BBDGGGA857 | 10CLCZJ011-2 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YT09 | CH6 | D6 | X11-307a | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YT09 | CH6 | D6 | X11-307b | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YT09 | CH7 | D6 | X11-308a | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YT09 | CH7 | D6 | X11-308b | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YT10 | CH0 | D7 | X11-309a | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YT10 | CH0 | D7 | X11-309b | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YT10 | CH1 | D7 | X11-310a | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YT10 | CH1 | D7 | X11-310b | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YT10 | CH2 | D7 | X11-113a | 10BBDGGGA851-1 | 10CLCZJ011-1 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YT10 | CH2 | D7 | X11-113b | 10BBDGGGA851-1 | 10CLCZJ011-1 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YT10 | CH3 | D7 | X11-114a | 10BBDGGGA851-2 | 10CLCZJ011-1 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YT10 | CH3 | D7 | X11-114b | 10BBDGGGA851-2 | 10CLCZJ011-1 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YT10 | CH4 | D7 | X11-501a | 10BBDGGGA851-3 | 10CLCZJ011-5 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-22电伴热
GH002A | YT10 | CH4 | D7 | X11-501b | 10BBDGGGA851-3 | 10CLCZJ011-5 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-22电伴热
GH002A | YT10 | CH5 | D7 | X11-502a | 10BBDGGGA851-3 | 10CLCZJ011-5 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-22电伴热
GH002A | YT10 | CH5 | D7 | X11-502b | 10BBDGGGA851-3 | 10CLCZJ011-5 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-22电伴热
GH002A | YT10 | CH6 | D7 | X11-503a | 10BBDGGGA851-3 | 10CLCZJ011-5 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YT10 | CH6 | D7 | X11-503b | 10BBDGGGA851-3 | 10CLCZJ011-5 | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YT10 | CH7 | D7 | X11-504a | 10BBDGGGA851-3 | 10CLCZJ011-5 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YT10 | CH7 | D7 | X11-504b | 10BBDGGGA851-3 | 10CLCZJ011-5 | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YT11 | CH0 | D8 |  |  |  | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-24电伴热备用
GH002A | YT11 | CH0 | D8 |  |  |  | 目标温度反馈 | 一回路加载管道PL1-24电伴热备用
GH002A | YT11 | CH1 | D8 |  |  |  | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-24电伴热备用
GH002A | YT11 | CH1 | D8 |  |  |  | 保护温度反馈 | 一回路加载管道PL1-24电伴热备用
GH002A | YT11 | CH2 | D8 |  |  |  | 目标温度反馈
GH002A | YT11 | CH2 | D8 |  |  |  | 目标温度反馈
GH002A | YT11 | CH3 | D8 |  |  |  | 保护温度反馈
GH002A | YT11 | CH3 | D8 |  |  |  | 保护温度反馈
GH002A | YT11 | CH4 | D8 | X11-303a | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 露点温度检测03 | 一回路冷冻阀V3露点热电偶监测
GH002A | YT11 | CH4 | D8 | X11-303b | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 露点温度检测03 | 一回路冷冻阀V3露点热电偶监测
GH002A | YT11 | CH5 | D8 | X11-304a | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 露点温度检测04 | 一回路冷冻阀V3露点热电偶监测
GH002A | YT11 | CH5 | D8 | X11-304b | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 露点温度检测04 | 一回路冷冻阀V3露点热电偶监测
GH002A | YT11 | CH6 | D8 | X11-305a | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 露点温度检测05 | 一回路冷冻阀V3露点热电偶监测
GH002A | YT11 | CH6 | D8 | X11-305b | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 露点温度检测05 | 一回路冷冻阀V3露点热电偶监测
GH002A | YT11 | CH7 | D8 | X11-306a | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 露点温度检测06 | 一回路冷冻阀V3露点热电偶监测
GH002A | YT11 | CH7 | D8 | X11-306b | 10BBDGGGA859 | 10CLCZJ011-3 | 露点温度检测06 | 一回路冷冻阀V3露点热电偶监测
GH002A | YA01 | CH0 | A10
GH002A | YA01 | CH0 | A10
GH002A | YA01 | CH1 | A10
GH002A | YA01 | CH1 | A10
GH002A | YA01 | CH2 | A10 | X1-122a | 10BBDGGGA812-2 | 10CLCZJ001-1 | 液位 | 一回路储罐液位计
GH002A | YA01 | CH2 | A10 | X1-122b | 10BBDGGGA812-2 | 10CLCZJ001-1 | 液位 | 一回路储罐液位计
GH002A | YA01 | CH3 | A10
GH002A | YA01 | CH3 | A10
GH002A | YA01 | CH4 | A10
GH002A | YA01 | CH4 | A10
GH002A | YA01 | CH5 | A10
GH002A | YA01 | CH5 | A10
GH002A | YA01 | CH6 | A10
GH002A | YA01 | CH6 | A10
GH002A | YA01 | CH7 | A10
GH002A | YA01 | CH7 | A10
GH002A | YB01 | CH0 | B3 | BAL1-8a | 10BBDGGGA956 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-8电伴热
GH002A | YB01 | CH0 | B3 | BAL1-8b | 10BBDGGGA956 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-8电伴热
GH002A | YB01 | CH1 | B3 | BAL1-9a | 10BBDGGGA957 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-9电伴热
GH002A | YB01 | CH1 | B3 | BAL1-9b | 10BBDGGGA957 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-9电伴热
GH002A | YB01 | CH2 | B3 | BAL1-10a | 10BBDGGGA958 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-10电伴热
GH002A | YB01 | CH2 | B3 | BAL1-10b | 10BBDGGGA958 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-10电伴热
GH002A | YB01 | CH3 | B3 | BAL1-11a | 10BBDGGGA959 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-11电伴热
GH002A | YB01 | CH3 | B3 | BAL1-11b | 10BBDGGGA959 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-11电伴热
GH002A | YB01 | CH4 | B3 | BAL1-12a | 10BBDGGGA960 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-12电伴热
GH002A | YB01 | CH4 | B3 | BAL1-12b | 10BBDGGGA960 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-12电伴热
GH002A | YB01 | CH5 | B3 | BAL1-13a | 10BBDGGGA961 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-13电伴热
GH002A | YB01 | CH5 | B3 | BAL1-13b | 10BBDGGGA961 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-13电伴热
GH002A | YB01 | CH6 | B3 | BAL1-14a | 10BBDGGGA962 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YB01 | CH6 | B3 | BAL1-14b | 10BBDGGGA962 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YB01 | CH7 | B3 | BAL1-15a | 10BBDGGGA963 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YB01 | CH7 | B3 | BAL1-15b | 10BBDGGGA963 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YB02 | CH0 | B4 | BAL1-16a | 10BBDGGGA964 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YB02 | CH0 | B4 | BAL1-16b | 10BBDGGGA964 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YB02 | CH1 | B4 | BAL1-17a | 10BBDGGGA965 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YB02 | CH1 | B4 | BAL1-17b | 10BBDGGGA965 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YB02 | CH2 | B4 | BAL1-18a | 10BBDGGGA966 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YB02 | CH2 | B4 | BAL1-18b | 10BBDGGGA966 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YB02 | CH3 | B4 | BAL1-19a | 10BBDGGGA967 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YB02 | CH3 | B4 | BAL1-19b | 10BBDGGGA967 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YB02 | CH4 | B4 | BAL1-20a | 10BBDGGGA968 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YB02 | CH4 | B4 | BAL1-20b | 10BBDGGGA968 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YB02 | CH5 | B4 | BAL1-21a | 10BBDGGGA969 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YB02 | CH5 | B4 | BAL1-21b | 10BBDGGGA969 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YB02 | CH6 | B4 | BAL1-22a | 10BBDGGGA970 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-22电伴热
GH002A | YB02 | CH6 | B4 | BAL1-22b | 10BBDGGGA970 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-22电伴热
GH002A | YB02 | CH7 | B4 | BAL1-23a | 10BBDGGGA971 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YB02 | CH7 | B4 | BAL1-23b | 10BBDGGGA971 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YB03 | CH0 | B5 | BAL1-24a | 10BBDGGGA972 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-24电伴热
GH002A | YB03 | CH0 | B5 | BAL1-24b | 10BBDGGGA972 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-24电伴热
GH002A | YB03 | CH1 | B5 | BAL1-25a | 10BBDGGGA973 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-25电伴热
GH002A | YB03 | CH1 | B5 | BAL1-25b | 10BBDGGGA973 |  | 功率设定 | 一回路加载管道PL1-25电伴热
GH002A | YB03 | CH2 | B5 | BAG1-1a | 10BBDGGGA923 |  | 功率设定 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YB03 | CH2 | B5 | BAG1-1b | 10BBDGGGA923 |  | 功率设定 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YB03 | CH3 | B5 | BAG1-2a | 10BBDGGGA924 |  | 功率设定 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YB03 | CH3 | B5 | BAG1-2b | 10BBDGGGA924 |  | 功率设定 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YB03 | CH4 | B5 | BAG1-3a | 10BBDGGGA925 |  | 功率设定 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YB03 | CH4 | B5 | BAG1-3b | 10BBDGGGA925 |  | 功率设定 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YB03 | CH5 | B5 | BAB1-1a | 10BBDGGGA929 |  | 功率设定 | 一回路泵罐电伴热01
GH002A | YB03 | CH5 | B5 | BAB1-1b | 10BBDGGGA929 |  | 功率设定 | 一回路泵罐电伴热01
GH002A | YB03 | CH6 | B5 | BAB1-2a | 10BBDGGGA930 |  | 功率设定 | 一回路泵罐电伴热02
GH002A | YB03 | CH6 | B5 | BAB1-2b | 10BBDGGGA930 |  | 功率设定 | 一回路泵罐电伴热02
GH002A | YB03 | CH7 | B5 | BAB1-3a | 10BBDGGGA931 |  | 功率设定 | 一回路泵罐电伴热03
GH002A | YB03 | CH7 | B5 | BAB1-3b | 10BBDGGGA931 |  | 功率设定 | 一回路泵罐电伴热03
GH002A | YD01 | CH0 | A5 | DAL1-8a | 10BBDGGGA956 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-8电伴热
GH002A | YD01 | CH0 | A5 | DAL1-8b | 10BBDGGGA956 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-8电伴热
GH002A | YD01 | CH1 | A5 | DBL1-8a | 10BBDGGGA956 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-8电伴热
GH002A | YD01 | CH1 | A5 | DBL1-8b | 10BBDGGGA956 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-8电伴热
GH002A | YD01 | CH2 | A5 | DCL1-8a | 10BBDGGGA956 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-8电伴热
GH002A | YD01 | CH2 | A5 | DCL1-8b | 10BBDGGGA956 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-8电伴热
GH002A | YD01 | CH3 | A5 | DAL1-9a | 10BBDGGGA957 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-9电伴热
GH002A | YD01 | CH3 | A5 | DAL1-9b | 10BBDGGGA957 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-9电伴热
GH002A | YD01 | CH4 | A5 | DBL1-9a | 10BBDGGGA957 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-9电伴热
GH002A | YD01 | CH4 | A5 | DBL1-9b | 10BBDGGGA957 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-9电伴热
GH002A | YD01 | CH5 | A5 | DCL1-9a | 10BBDGGGA957 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-9电伴热
GH002A | YD01 | CH5 | A5 | DCL1-9b | 10BBDGGGA957 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-9电伴热
GH002A | YD01 | CH6 | A5 | DAL1-10a | 10BBDGGGA958 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-10电伴热
GH002A | YD01 | CH6 | A5 | DAL1-10b | 10BBDGGGA958 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-10电伴热
GH002A | YD01 | CH7 | A5 | DBL1-10a | 10BBDGGGA958 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-10电伴热
GH002A | YD01 | CH7 | A5 | DBL1-10b | 10BBDGGGA958 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-10电伴热
GH002A | YD01 | CH8 | A5 | DCL1-10a | 10BBDGGGA958 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-10电伴热
GH002A | YD01 | CH8 | A5 | DCL1-10b | 10BBDGGGA958 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-10电伴热
GH002A | YD01 | CH9 | A5 | DAL1-11a | 10BBDGGGA959 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-11电伴热
GH002A | YD01 | CH9 | A5 | DAL1-11b | 10BBDGGGA959 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-11电伴热
GH002A | YD01 | CH10 | A5 | DBL1-11a | 10BBDGGGA959 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-11电伴热
GH002A | YD01 | CH10 | A5 | DBL1-11b | 10BBDGGGA959 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-11电伴热
GH002A | YD01 | CH11 | A5 | DCL1-11a | 10BBDGGGA959 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-11电伴热
GH002A | YD01 | CH11 | A5 | DCL1-11b | 10BBDGGGA959 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-11电伴热
GH002A | YD01 | CH12 | A5 | DAL1-12a | 10BBDGGGA960 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-12电伴热
GH002A | YD01 | CH12 | A5 | DAL1-12b | 10BBDGGGA960 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-12电伴热
GH002A | YD01 | CH13 | A5 | DBL1-12a | 10BBDGGGA960 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-12电伴热
GH002A | YD01 | CH13 | A5 | DBL1-12b | 10BBDGGGA960 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-12电伴热
GH002A | YD01 | CH14 | A5 | DCL1-12a | 10BBDGGGA960 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-12电伴热
GH002A | YD01 | CH14 | A5 | DCL1-12b | 10BBDGGGA960 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-12电伴热
GH002A | YD01 | CH15 | A5
GH002A | YD01 | CH15 | A5
GH002A | YD02 | CH0 | A6 | DAL1-13a | 10BBDGGGA961 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-13电伴热
GH002A | YD02 | CH0 | A6 | DAL1-13b | 10BBDGGGA961 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-13电伴热
GH002A | YD02 | CH1 | A6 | DBL1-13a | 10BBDGGGA961 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-13电伴热
GH002A | YD02 | CH1 | A6 | DBL1-13b | 10BBDGGGA961 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-13电伴热
GH002A | YD02 | CH2 | A6 | DCL1-13a | 10BBDGGGA961 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-13电伴热
GH002A | YD02 | CH2 | A6 | DCL1-13b | 10BBDGGGA961 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-13电伴热
GH002A | YD02 | CH3 | A6 | DAL1-14a | 10BBDGGGA962 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YD02 | CH3 | A6 | DAL1-14b | 10BBDGGGA962 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YD02 | CH4 | A6 | DBL1-14a | 10BBDGGGA962 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YD02 | CH4 | A6 | DBL1-14b | 10BBDGGGA962 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YD02 | CH5 | A6 | DCL1-14a | 10BBDGGGA962 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YD02 | CH5 | A6 | DCL1-14b | 10BBDGGGA962 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YD02 | CH6 | A6 | DAL1-15a | 10BBDGGGA963 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YD02 | CH6 | A6 | DAL1-15b | 10BBDGGGA963 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YD02 | CH7 | A6 | DBL1-15a | 10BBDGGGA963 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YD02 | CH7 | A6 | DBL1-15b | 10BBDGGGA963 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YD02 | CH8 | A6 | DCL1-15a | 10BBDGGGA963 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YD02 | CH8 | A6 | DCL1-15b | 10BBDGGGA963 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YD02 | CH9 | A6 | DAL1-16a | 10BBDGGGA964 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YD02 | CH9 | A6 | DAL1-16b | 10BBDGGGA964 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YD02 | CH10 | A6 | DBL1-16a | 10BBDGGGA964 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YD02 | CH10 | A6 | DBL1-16b | 10BBDGGGA964 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YD02 | CH11 | A6 | DCL1-16a | 10BBDGGGA964 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YD02 | CH11 | A6 | DCL1-16b | 10BBDGGGA964 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YD02 | CH12 | A6 | DAL1-17a | 10BBDGGGA965 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YD02 | CH12 | A6 | DAL1-17b | 10BBDGGGA965 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YD02 | CH13 | A6 | DBL1-17a | 10BBDGGGA965 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YD02 | CH13 | A6 | DBL1-17b | 10BBDGGGA965 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YD02 | CH14 | A6 | DCL1-17a | 10BBDGGGA965 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YD02 | CH14 | A6 | DCL1-17b | 10BBDGGGA965 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YD02 | CH15 | A6
GH002A | YD02 | CH15 | A6
GH002A | YD03 | CH0 | A7 | DAL1-18a | 10BBDGGGA966 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YD03 | CH0 | A7 | DAL1-18b | 10BBDGGGA966 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YD03 | CH1 | A7 | DBL1-18a | 10BBDGGGA966 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YD03 | CH1 | A7 | DBL1-18b | 10BBDGGGA966 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YD03 | CH2 | A7 | DCL1-18a | 10BBDGGGA966 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YD03 | CH2 | A7 | DCL1-18b | 10BBDGGGA966 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YD03 | CH3 | A7 | DAL1-19a | 10BBDGGGA967 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YD03 | CH3 | A7 | DAL1-19b | 10BBDGGGA967 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YD03 | CH4 | A7 | DBL1-19a | 10BBDGGGA967 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YD03 | CH4 | A7 | DBL1-19b | 10BBDGGGA967 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YD03 | CH5 | A7 | DCL1-19a | 10BBDGGGA967 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YD03 | CH5 | A7 | DCL1-19b | 10BBDGGGA967 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YD03 | CH6 | A7 | DAL1-20a | 10BBDGGGA968 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YD03 | CH6 | A7 | DAL1-20b | 10BBDGGGA968 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YD03 | CH7 | A7 | DBL1-20a | 10BBDGGGA968 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YD03 | CH7 | A7 | DBL1-20b | 10BBDGGGA968 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YD03 | CH8 | A7 | DCL1-20a | 10BBDGGGA968 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YD03 | CH8 | A7 | DCL1-20b | 10BBDGGGA968 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YD03 | CH9 | A7 | DAL1-21a | 10BBDGGGA969 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YD03 | CH9 | A7 | DAL1-21b | 10BBDGGGA969 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YD03 | CH10 | A7 | DBL1-21a | 10BBDGGGA969 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YD03 | CH10 | A7 | DBL1-21b | 10BBDGGGA969 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YD03 | CH11 | A7 | DCL1-21a | 10BBDGGGA969 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YD03 | CH11 | A7 | DCL1-21b | 10BBDGGGA969 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YD03 | CH12 | A7 | DAL1-22a | 10BBDGGGA970 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-22电伴热
GH002A | YD03 | CH12 | A7 | DAL1-22b | 10BBDGGGA970 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YD03 | CH13 | A7 | DBL1-22a | 10BBDGGGA970 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-22电伴热
GH002A | YD03 | CH13 | A7 | DBL1-22b | 10BBDGGGA970 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YD03 | CH14 | A7 | DCL1-22a | 10BBDGGGA970 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-22电伴热
GH002A | YD03 | CH14 | A7 | DCL1-22b | 10BBDGGGA970 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YD03 | CH15 | A7 | DCB1-3a | 10BBDGGGA931 |  | 上电备妥信号 | 一回路泵罐电伴热03
GH002A | YD03 | CH15 | A7 | DCB1-3b | 10BBDGGGA931 |  | 上电备妥信号 | 一回路泵罐电伴热03
GH002A | YD04 | CH0 | A8 | DAL1-23a | 10BBDGGGA971 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YD04 | CH0 | A8 | DAL1-23b | 10BBDGGGA971 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YD04 | CH1 | A8 | DBL1-23a | 10BBDGGGA971 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YD04 | CH1 | A8 | DBL1-23b | 10BBDGGGA971 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YD04 | CH2 | A8 | DCL1-23a | 10BBDGGGA971 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YD04 | CH2 | A8 | DCL1-23b | 10BBDGGGA971 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YD04 | CH3 | A8 | DAL1-24a | 10BBDGGGA972 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-24电伴热
GH002A | YD04 | CH3 | A8 | DAL1-24b | 10BBDGGGA972 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-24电伴热
GH002A | YD04 | CH4 | A8 | DBL1-24a | 10BBDGGGA972 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-24电伴热
GH002A | YD04 | CH4 | A8 | DBL1-24b | 10BBDGGGA972 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-24电伴热
GH002A | YD04 | CH5 | A8 | DCL1-24a | 10BBDGGGA972 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-24电伴热
GH002A | YD04 | CH5 | A8 | DCL1-24b | 10BBDGGGA972 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-24电伴热
GH002A | YD04 | CH6 | A8 | DAL1-25a | 10BBDGGGA973 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-25电伴热
GH002A | YD04 | CH6 | A8 | DAL1-25b | 10BBDGGGA973 |  | 负载运行状态 | 一回路加载管道PL1-25电伴热
GH002A | YD04 | CH7 | A8 | DBL1-25a | 10BBDGGGA973 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-25电伴热
GH002A | YD04 | CH7 | A8 | DBL1-25b | 10BBDGGGA973 |  | 可控硅故障报警 | 一回路加载管道PL1-25电伴热
GH002A | YD04 | CH8 | A8 | DCL1-25a | 10BBDGGGA973 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-25电伴热
GH002A | YD04 | CH8 | A8 | DCL1-25b | 10BBDGGGA973 |  | 上电备妥信号 | 一回路加载管道PL1-25电伴热
GH002A | YD04 | CH9 | A8
GH002A | YD04 | CH9 | A8
GH002A | YD04 | CH10 | A8
GH002A | YD04 | CH10 | A8
GH002A | YD04 | CH11 | A8
GH002A | YD04 | CH11 | A8
GH002A | YD04 | CH12 | A8
GH002A | YD04 | CH12 | A8
GH002A | YD04 | CH13 | A8
GH002A | YD04 | CH13 | A8
GH002A | YD04 | CH14 | A8
GH002A | YD04 | CH14 | A8
GH002A | YD04 | CH15 | A8 | DBB1-3a | 10BBDGGGA931 |  | 可控硅故障报警 | 一回路泵罐电伴热03
GH002A | YD04 | CH15 | A8 | DBB1-3b | 10BBDGGGA931 |  | 可控硅故障报警 | 一回路泵罐电伴热03
GH002A | YD05 | CH0 | A9 | DAG1-1a | 10BBDGGGA923 |  | 负载运行状态 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YD05 | CH0 | A9 | DAG1-1b | 10BBDGGGA923 |  | 负载运行状态 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YD05 | CH1 | A9 | DBG1-1a | 10BBDGGGA923 |  | 可控硅故障报警 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YD05 | CH1 | A9 | DBG1-1b | 10BBDGGGA923 |  | 可控硅故障报警 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YD05 | CH2 | A9 | DCG1-1a | 10BBDGGGA923 |  | 上电备妥信号 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YD05 | CH2 | A9 | DCG1-1b | 10BBDGGGA923 |  | 上电备妥信号 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YD05 | CH3 | A9 | DAG1-2a | 10BBDGGGA924 |  | 负载运行状态 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YD05 | CH3 | A9 | DAG1-2b | 10BBDGGGA924 |  | 负载运行状态 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YD05 | CH4 | A9 | DBG1-2a | 10BBDGGGA924 |  | 可控硅故障报警 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YD05 | CH4 | A9 | DBG1-2b | 10BBDGGGA924 |  | 可控硅故障报警 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YD05 | CH5 | A9 | DCG1-2a | 10BBDGGGA924 |  | 上电备妥信号 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YD05 | CH5 | A9 | DCG1-2b | 10BBDGGGA924 |  | 上电备妥信号 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YD05 | CH6 | A9 | DAG1-3a | 10BBDGGGA925 |  | 负载运行状态 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YD05 | CH6 | A9 | DAG1-3b | 10BBDGGGA925 |  | 负载运行状态 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YD05 | CH7 | A9 | DBG1-3a | 10BBDGGGA925 |  | 可控硅故障报警 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YD05 | CH7 | A9 | DBG1-3b | 10BBDGGGA925 |  | 可控硅故障报警 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YD05 | CH8 | A9 | DCG1-3a | 10BBDGGGA925 |  | 上电备妥信号 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YD05 | CH8 | A9 | DCG1-3b | 10BBDGGGA925 |  | 上电备妥信号 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YD05 | CH9 | A9 | DAB1-1a | 10BBDGGGA929 |  | 负载运行状态 | 一回路泵罐电伴热01
GH002A | YD05 | CH9 | A9 | DAB1-1b | 10BBDGGGA929 |  | 负载运行状态 | 一回路泵罐电伴热01
GH002A | YD05 | CH10 | A9 | DBB1-1a | 10BBDGGGA929 |  | 可控硅故障报警 | 一回路泵罐电伴热01
GH002A | YD05 | CH10 | A9 | DBB1-1b | 10BBDGGGA929 |  | 可控硅故障报警 | 一回路泵罐电伴热01
GH002A | YD05 | CH11 | A9 | DCB1-1a | 10BBDGGGA929 |  | 上电备妥信号 | 一回路泵罐电伴热01
GH002A | YD05 | CH11 | A9 | DCB1-1b | 10BBDGGGA929 |  | 上电备妥信号 | 一回路泵罐电伴热01
GH002A | YD05 | CH12 | A9 | DAB1-2a | 10BBDGGGA930 |  | 负载运行状态 | 一回路泵罐电伴热02
GH002A | YD05 | CH12 | A9 | DAB1-2b | 10BBDGGGA930 |  | 负载运行状态 | 一回路泵罐电伴热02
GH002A | YD05 | CH13 | A9 | DBB1-2a | 10BBDGGGA930 |  | 可控硅故障报警 | 一回路泵罐电伴热02
GH002A | YD05 | CH13 | A9 | DBB1-2b | 10BBDGGGA930 |  | 可控硅故障报警 | 一回路泵罐电伴热02
GH002A | YD05 | CH14 | A9 | DCB1-2a | 10BBDGGGA930 |  | 上电备妥信号 | 一回路泵罐电伴热02
GH002A | YD05 | CH14 | A9 | DCB1-2b | 10BBDGGGA930 |  | 上电备妥信号 | 一回路泵罐电伴热02
GH002A | YD05 | CH15 | A9 | DAB1-3a | 10BBDGGGA931 |  | 负载运行状态 | 一回路泵罐电伴热03
GH002A | YD05 | CH15 | A9 | DAB1-3b | 10BBDGGGA931 |  | 负载运行状态 | 一回路泵罐电伴热03
GH002A | YE01 | CH0 | C1 | EAL1-8a | 10BBDGGGA956 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-8电伴热
GH002A | YE01 | CH0 | C1 | EAL1-8b | 10BBDGGGA956 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-8电伴热
GH002A | YE01 | CH1 | C1 | EAL1-9a | 10BBDGGGA957 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-9电伴热
GH002A | YE01 | CH1 | C1 | EAL1-9b | 10BBDGGGA957 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-9电伴热
GH002A | YE01 | CH2 | C1 | EAL1-10a | 10BBDGGGA958 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-10电伴热
GH002A | YE01 | CH2 | C1 | EAL1-10b | 10BBDGGGA958 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-10电伴热
GH002A | YE01 | CH3 | C1 | EAL1-11a | 10BBDGGGA959 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-11电伴热
GH002A | YE01 | CH3 | C1 | EAL1-11b | 10BBDGGGA959 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-11电伴热
GH002A | YE01 | CH4 | C1 | EAL1-12a | 10BBDGGGA960 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-12电伴热
GH002A | YE01 | CH4 | C1 | EAL1-12b | 10BBDGGGA960 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-12电伴热
GH002A | YE01 | CH5 | C1 | EAL1-13a | 10BBDGGGA961 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-13电伴热
GH002A | YE01 | CH5 | C1 | EAL1-13b | 10BBDGGGA961 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-13电伴热
GH002A | YE01 | CH6 | C1 | EAL1-14a | 10BBDGGGA962 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YE01 | CH6 | C1 | EAL1-14b | 10BBDGGGA962 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-14电伴热
GH002A | YE01 | CH7 | C1 | EAL1-15a | 10BBDGGGA963 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YE01 | CH7 | C1 | EAL1-15b | 10BBDGGGA963 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-15电伴热
GH002A | YE01 | CH8 | C1 | EAL1-16a | 10BBDGGGA964 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YE01 | CH8 | C1 | EAL1-16b | 10BBDGGGA964 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-16电伴热
GH002A | YE01 | CH9 | C1 | EAL1-17a | 10BBDGGGA965 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YE01 | CH9 | C1 | EAL1-17b | 10BBDGGGA965 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-17电伴热
GH002A | YE01 | CH10 | C1 | EAL1-18a | 10BBDGGGA966 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YE01 | CH10 | C1 | EAL1-18b | 10BBDGGGA966 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-18电伴热
GH002A | YE01 | CH11 | C1 | EAL1-19a | 10BBDGGGA967 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YE01 | CH11 | C1 | EAL1-19b | 10BBDGGGA967 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-19电伴热
GH002A | YE01 | CH12 | C1 | EAL1-20a | 10BBDGGGA968 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YE01 | CH12 | C1 | EAL1-20b | 10BBDGGGA968 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-20电伴热
GH002A | YE01 | CH13 | C1 | EAL1-21a | 10BBDGGGA969 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YE01 | CH13 | C1 | EAL1-21b | 10BBDGGGA969 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-21电伴热
GH002A | YE01 | CH14 | C1 | EAL1-22a | 10BBDGGGA970 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-22电伴热
GH002A | YE01 | CH14 | C1 | EAL1-22b | 10BBDGGGA970 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-22电伴热
GH002A | YE01 | CH15 | C1 | EAL1-23a | 10BBDGGGA971 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YE01 | CH15 | C1 | EAL1-23b | 10BBDGGGA971 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-23电伴热
GH002A | YE02 | CH0 | C2 | EAL1-24a | 10BBDGGGA972 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-24电伴热
GH002A | YE02 | CH0 | C2 | EAL1-24b | 10BBDGGGA972 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-24电伴热
GH002A | YE02 | CH1 | C2 | EAL1-25a | 10BBDGGGA973 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-25电伴热
GH002A | YE02 | CH1 | C2 | EAL1-25b | 10BBDGGGA973 |  | 启动控制 | 一回路加载管道PL1-25电伴热
GH002A | YE02 | CH2 | C2
GH002A | YE02 | CH2 | C2
GH002A | YE02 | CH3 | C2
GH002A | YE02 | CH3 | C2
GH002A | YE02 | CH4 | C2
GH002A | YE02 | CH4 | C2
GH002A | YE02 | CH5 | C2
GH002A | YE02 | CH5 | C2
GH002A | YE02 | CH6 | C2
GH002A | YE02 | CH6 | C2
GH002A | YE02 | CH7 | C2
GH002A | YE02 | CH7 | C2
GH002A | YE02 | CH8 | C2 | EAG1-1a | 10BBDGGGA923 |  | 启动控制 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YE02 | CH8 | C2 | EAG1-1b | 10BBDGGGA923 |  | 启动控制 | 一回路储罐电伴热01
GH002A | YE02 | CH9 | C2 | EAG1-2a | 10BBDGGGA924 |  | 启动控制 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YE02 | CH9 | C2 | EAG1-2b | 10BBDGGGA924 |  | 启动控制 | 一回路储罐电伴热02
GH002A | YE02 | CH10 | C2 | EAG1-3a | 10BBDGGGA925 |  | 启动控制 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YE02 | CH10 | C2 | EAG1-3b | 10BBDGGGA925 |  | 启动控制 | 一回路储罐电伴热03
GH002A | YE02 | CH11 | C2 | EAB1-1a | 10BBDGGGA929 |  | 启动控制 | 一回路泵罐电伴热01
GH002A | YE02 | CH11 | C2 | EAB1-1b | 10BBDGGGA929 |  | 启动控制 | 一回路泵罐电伴热01
GH002A | YE02 | CH12 | C2 | EAB1-2a | 10BBDGGGA930 |  | 启动控制 | 一回路泵罐电伴热02
GH002A | YE02 | CH12 | C2 | EAB1-2b | 10BBDGGGA930 |  | 启动控制 | 一回路泵罐电伴热02
GH002A | YE02 | CH13 | C2 | EAB1-3a | 10BBDGGGA931 |  | 启动控制 | 一回路泵罐电伴热03
GH002A | YE02 | CH13 | C2 | EAB1-3b | 10BBDGGGA931 |  | 启动控制 | 一回路泵罐电伴热03
GH002A | YE02 | CH14 | C2
GH002A | YE02 | CH14 | C2
GH002A | YE02 | CH15 | C2
GH002A | YE02 | CH15 | C2