## Sheet1
10CLCGH003A | YT01 | CH0 | B6 | 1 | X4-119a | 10BBDGGGA807-1 |  | ZJ004-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YT01 | CH0 | B6 | 2 | X4-119b | 10BBDGGGA807-1 |  | ZJ004-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YT01 | CH1 | B6 | 3 | X4-120a | 10BBDGGGA807-1 |  | ZJ004-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YT01 | CH1 | B6 | 4 | X4-120b | 10BBDGGGA807-1 |  | ZJ004-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YT01 | CH2 | B6 | 5 | X4-121a | 10BBDGGGA807-1 |  | ZJ004-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YT01 | CH2 | B6 | 6 | X4-121b | 10BBDGGGA807-1 |  | ZJ004-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YT01 | CH3 | B6 | 7 | X4-122a | 10BBDGGGA807-1 |  | ZJ004-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YT01 | CH3 | B6 | 8 | X4-122b | 10BBDGGGA807-1 |  | ZJ004-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YT01 | CH4 | B6 | 9 | X4-123a | 10BBDGGGA807-1 |  | ZJ004-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YT01 | CH4 | B6 | 10 | X4-123b | 10BBDGGGA807-1 |  | ZJ004-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YT01 | CH5 | B6 | 11 | X4-124a | 10BBDGGGA807-1 |  | ZJ004-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YT01 | CH5 | B6 | 12 | X4-124b | 10BBDGGGA807-1 |  | ZJ004-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YT01 | CH6 | B6 | 13 | X12-101a | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YT01 | CH6 | B6 | 14 | X12-101b | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YT01 | CH7 | B6 | 15 | X12-102a | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YT01 | CH7 | B6 | 16 | X12-102b | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YT02 | CH0 | B7 | 1 | X12-103a | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YT02 | CH0 | B7 | 2 | X12-103b | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YT02 | CH1 | B7 | 3 | X12-104a | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YT02 | CH1 | B7 | 4 | X12-104b | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YT02 | CH2 | B7 | 5 | X12-105a | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YT02 | CH2 | B7 | 6 | X12-105b | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YT02 | CH3 | B7 | 7 | X12-106a | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YT02 | CH3 | B7 | 8 | X12-106b | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YT02 | CH4 | B7 | 9 | X12-107a | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YT02 | CH4 | B7 | 10 | X12-107b | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YT02 | CH5 | B7 | 11 | X12-108a | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YT02 | CH5 | B7 | 12 | X12-108b | 10BBDGGGA861 |  | 10CLCZJ012-1 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YT02 | CH6 | B7 | 13 | X12-201a | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YT02 | CH6 | B7 | 14 | X12-201b | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YT02 | CH7 | B7 | 15 | X12-202a | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YT02 | CH7 | B7 | 16 | X12-202b | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YT03 | CH0 | B8 | 1 | X12-203a | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YT03 | CH0 | B8 | 2 | X12-203b | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YT03 | CH1 | B8 | 3 | X12-204a | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YT03 | CH1 | B8 | 4 | X12-204b | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YT03 | CH2 | B8 | 5 | X12-205a | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-10电伴热
GH003A | YT03 | CH2 | B8 | 6 | X12-205b | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-10电伴热
GH003A | YT03 | CH3 | B8 | 7 | X12-206a | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-10电伴热
GH003A | YT03 | CH3 | B8 | 8 | X12-206b | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-10电伴热
GH003A | YT03 | CH4 | B8 | 9 | X12-207a | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YT03 | CH4 | B8 | 10 | X12-207b | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YT03 | CH5 | B8 | 11 | X12-208a | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YT03 | CH5 | B8 | 12 | X12-208b | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YT03 | CH6 | B8 | 13 | X12-209a | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YT03 | CH6 | B8 | 14 | X12-209b | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YT03 | CH7 | B8 | 15 | X12-210a | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YT03 | CH7 | B8 | 16 | X12-210b | 10BBDGGGA862 |  | 10CLCZJ012-2 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YT04 | CH0 | B9 | 1 | X12-301a | 10BBDGGGA863-1 |  | 10CLCZJ012-3 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YT04 | CH0 | B9 | 2 | X12-301b | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YT04 | CH1 | B9 | 3 | X12-302a | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YT04 | CH1 | B9 | 4 | X12-302b | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YT04 | CH2 | B9 | 5 | X12-303a | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YT04 | CH2 | B9 | 6 | X12-303b | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YT04 | CH3 | B9 | 7 | X12-304a | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YT04 | CH3 | B9 | 8 | X12-304b | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YT04 | CH4 | B9 | 9 | X12-305a | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YT04 | CH4 | B9 | 10 | X12-305b | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YT04 | CH5 | B9 | 11 | X12-306a | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YT04 | CH5 | B9 | 12 | X12-306b | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YT04 | CH6 | B9 | 13 | X12-307a | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-16电伴热
GH003A | YT04 | CH6 | B9 | 14 | X12-307b | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-16电伴热
GH003A | YT04 | CH7 | B9 | 15 | X12-308a | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-16电伴热
GH003A | YT04 | CH7 | B9 | 16 | X12-308b | 10BBDGGGA863-1 | 0 | 10CLCZJ012-3 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-16电伴热
GH003A | YT05 | CH0 | B10 | 1 | X9-320a | 10BBDGGGA875 |  |  | 内插温度 | 二回路管道IHX入口（10CMCCT1010）
GH003A | YT05 | CH0 | B10 | 2 | X9-320b | 10BBDGGGA875 |  |  | 内插温度 | 二回路管道IHX入口（10CMCCT1010）
GH003A | YT05 | CH1 | B10 | 3 | X9-321a | 10BBDGGGA875 |  |  | 内插温度 | 二回路管道IHX出口（10CMCCT1009）
GH003A | YT05 | CH1 | B10 | 4 | X9-321b | 10BBDGGGA875 |  |  | 内插温度 | 二回路管道IHX出口（10CMCCT1009）
GH003A | YT05 | CH2 | B10 | 5 | X9-322a | 10BBDGGGA875 |  |  | 内插温度 | 二回路管道熔盐空气换热入口
GH003A | YT05 | CH2 | B10 | 6 | X9-322b | 10BBDGGGA875 |  |  | 内插温度 | 二回路管道熔盐空气换热入口
GH003A | YT05 | CH3 | B10 | 7 | X9-323a | 10BBDGGGA875 |  |  | 内插温度 | 二回路管道熔盐空气换热入口
GH003A | YT05 | CH3 | B10 | 8 | X9-323b | 10BBDGGGA875 |  |  | 内插温度 | 二回路管道熔盐空气换热入口
GH003A | YT05 | CH4 | B10 | 9 | X9-324a | 10BBDGGGA875 |  |  | 内插温度 | 排气塔出口空气温度K(10CMCCT1013)
GH003A | YT05 | CH4 | B10 | 10 | X9-324b | 10BBDGGGA875 |  |  | 内插温度 | 排气塔出口空气温度K(10CMCCT1013)
GH003A | YT05 | CH5 | B10 | 11
GH003A | YT05 | CH5 | B10 | 12
GH003A | YT05 | CH6 | B10 | 13 |  | 10BBDGGGA807-1 |  |  | 保温层壁面温度10 | 管道
GH003A | YT05 | CH6 | B10 | 14 |  | 10BBDGGGA807-1 |  |  | 保温层壁面温度10 | 管道
GH003A | YT05 | CH7 | B10 | 15
GH003A | YT05 | CH7 | B10 | 16
GH003A | YT06 | CH0 | D3 | 1 | X9-421a | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | E21m高度内插温度
GH003A | YT06 | CH0 | D3 | 2 | X9-421b | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | E21m高度内插温度
GH003A | YT06 | CH1 | D3 | 3 | X9-422a | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | E19m高度保温棉内壁温度
GH003A | YT06 | CH1 | D3 | 4 | X9-422b | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | E19m高度保温棉内壁温度
GH003A | YT06 | CH2 | D3 | 5 | X9-423a | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | E19m高度保温棉外壁温度
GH003A | YT06 | CH2 | D3 | 6 | X9-423b | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | E19m高度保温棉外壁温度
GH003A | YT06 | CH3 | D3 | 7 | X9-424a | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | E14m高度保温棉内壁温度
GH003A | YT06 | CH3 | D3 | 8 | X9-424b | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | E14m高度保温棉内壁温度
GH003A | YT06 | CH4 | D3 | 9 | X9-425a | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | E14m高度保温棉外壁温度
GH003A | YT06 | CH4 | D3 | 10 | X9-425b | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | E14m高度保温棉外壁温度
GH003A | YT06 | CH5 | D3 | 11 | X9-426a | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | W21m高度内插温度
GH003A | YT06 | CH5 | D3 | 12 | X9-426b | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | W21m高度内插温度
GH003A | YT06 | CH6 | D3 | 13 | X9-427a | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | W19m高度保温棉内贴壁温度
GH003A | YT06 | CH6 | D3 | 14 | X9-427b | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | W19m高度保温棉内贴壁温度
GH003A | YT06 | CH7 | D3 | 15 | X9-428a | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | W19m高度保温棉外贴壁温度
GH003A | YT06 | CH7 | D3 | 16 | X9-428b | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | W19m高度保温棉外贴壁温度
GH003A | YT07 | CH0 | D4 | 1 | X9-429a | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | W14m高度保温棉内壁温度
GH003A | YT07 | CH0 | D4 | 2 | X9-429b | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | W14m高度保温棉内壁温度
GH003A | YT07 | CH1 | D4 | 3 | X9-430a | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | W14m高度保温棉外壁温度
GH003A | YT07 | CH1 | D4 | 4 | X9-430b | 10BBDGGGA848 |  | 10CLCZJ009-4 | 温度监测 | W14m高度保温棉外壁温度
GH003A | YT07 | CH2 | D4 | 5 | X9-201a | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | E7465出风管保温层外壁温度
GH003A | YT07 | CH2 | D4 | 6 | X9-201b | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | E7465出风管保温层外壁温度
GH003A | YT07 | CH3 | D4 | 7 | X9-202a | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | E6000出风管出口空气温度（内插）
GH003A | YT07 | CH3 | D4 | 8 | X9-202b | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | E6000出风管出口空气温度（内插）
GH003A | YT07 | CH4 | D4 | 9 | X9-203a | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | E10690进风口空气温度（内插）
GH003A | YT07 | CH4 | D4 | 10 | X9-203b | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | E10690进风口空气温度（内插）
GH003A | YT07 | CH5 | D4 | 11 | X9-204a | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | W7465出风管保温层外壁温度
GH003A | YT07 | CH5 | D4 | 12 | X9-204b | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | W7465出风管保温层外壁温度
GH003A | YT07 | CH6 | D4 | 13 | X9-205a | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | W6000出风管出口空气温度（内插）
GH003A | YT07 | CH6 | D4 | 14 | X9-205b | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | W6000出风管出口空气温度（内插）
GH003A | YT07 | CH7 | D4 | 15 | X9-206a | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | W10690进风口空气温度（内插）
GH003A | YT07 | CH7 | D4 | 16 | X9-206b | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | W10690进风口空气温度（内插）
GH003A | YT08 | CH0 | D5 | 1 | X9-207a | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | E9780出风管保温层外壁温度
GH003A | YT08 | CH0 | D5 | 2 | X9-207b | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 | 温度监测 | W10690进风口空气温度（内插）
GH003A | YT08 | CH1 | D5 | 3 | X9-208a | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 |  | W9780出风管保温层外壁温度
GH003A | YT08 | CH1 | D5 | 4 | X9-208b | 10BBDGGGA846 |  | 10CLCZJ009-2 |  | W9780出风管保温层外壁温度
GH003A | YT08 | CH2 | D5 | 5 | X9-433a | 10BBDGGGA848-1 |  | 10CLCZJ009-2 |  | E高外贴
GH003A | YT08 | CH2 | D5 | 6 | X9-433b | 10BBDGGGA848-1 |  | 10CLCZJ009-2 |  | E高外贴
GH003A | YT08 | CH3 | D5 | 7 | X9-434a | 10BBDGGGA848-1 |  | 10CLCZJ009-2 |  | E低外贴
GH003A | YT08 | CH3 | D5 | 8 | X9-434b | 10BBDGGGA848-1 |  | 10CLCZJ009-2 |  | E低外贴
GH003A | YT08 | CH4 | D5 | 9 | X9-435a | 10BBDGGGA848-1 |  | 10CLCZJ009-2 |  | W高外贴
GH003A | YT08 | CH4 | D5 | 10 | X9-435b | 10BBDGGGA848-1 |  | 10CLCZJ009-2 |  | W高外贴
GH003A | YT08 | CH5 | D5 | 11 | X9-436a | 10BBDGGGA848-1 |  | 10CLCZJ009-2 |  | W低外贴
GH003A | YT08 | CH5 | D5 | 12 | X9-436b | 10BBDGGGA848-1 |  | 10CLCZJ009-2 |  | W低外贴
GH003A | YT08 | CH6 | D5 | 13
GH003A | YT08 | CH6 | D5 | 14
GH003A | YT08 | CH7 | D5 | 15
GH003A | YT08 | CH7 | D5 | 16
GH003A | YT09 | CH0 | D6 | 1
GH003A | YT09 | CH0 | D6 | 2
GH003A | YT09 | CH1 | D6 | 3
GH003A | YT09 | CH1 | D6 | 4
GH003A | YT09 | CH2 | D6 | 5
GH003A | YT09 | CH2 | D6 | 6
GH003A | YT09 | CH3 | D6 | 7
GH003A | YT09 | CH3 | D6 | 8
GH003A | YT09 | CH4 | D6 | 9
GH003A | YT09 | CH4 | D6 | 10
GH003A | YT09 | CH5 | D6 | 11
GH003A | YT09 | CH5 | D6 | 12
GH003A | YT09 | CH6 | D6 | 13
GH003A | YT09 | CH6 | D6 | 14
GH003A | YT09 | CH7 | D6 | 15
GH003A | YT09 | CH7 | D6 | 16
GH003A | YT10 | CH0 | D7 | 1
GH003A | YT10 | CH0 | D7 | 2
GH003A | YT10 | CH1 | D7 | 3
GH003A | YT10 | CH1 | D7 | 4
GH003A | YT10 | CH2 | D7 | 5
GH003A | YT10 | CH2 | D7 | 6
GH003A | YT10 | CH3 | D7 | 7
GH003A | YT10 | CH3 | D7 | 8
GH003A | YT10 | CH4 | D7 | 9
GH003A | YT10 | CH4 | D7 | 10
GH003A | YT10 | CH5 | D7 | 11
GH003A | YT10 | CH5 | D7 | 12
GH003A | YT10 | CH6 | D7 | 13
GH003A | YT10 | CH6 | D7 | 14
GH003A | YT10 | CH7 | D7 | 15
GH003A | YT10 | CH7 | D7 | 16
GH003A | YA01 | CH0 | A10 | 18 | X9-215a | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 反馈 | 出口管风阀A东14米高
GH003A | YA01 | CH0 | A10 | 1 | X9-215b | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 反馈 | 出口管风阀A东14米高
GH003A | YA01 | CH1 | A10 | 20 | X9-217a | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 反馈 | 出口管风阀B西14米高
GH003A | YA01 | CH1 | A10 | 3 | X9-217b | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 反馈 | 出口管风阀B西14米高
GH003A | YA01 | CH2 | A10 | 22 | X9-219a | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 反馈 | 进口管风阀东A
GH003A | YA01 | CH2 | A10 | 5 | X9-219b | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 反馈 | 进口管风阀东A
GH003A | YA01 | CH3 | A10 | 24 | X9-221a | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 反馈 | 进口管风阀西B
GH003A | YA01 | CH3 | A10 | 7 | X9-221b | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 反馈 | 进口管风阀西B
GH003A | YA01 | CH4 | A10 |  | △P1-a | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 压差 | 风机接入管路压差△P1（新增）
GH003A | YA01 | CH4 | A10 |  | △P1-b | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 压差 | 风机接入管路压差△P1（新增）
GH003A | YA01 | CH5 | A10 |  | △P2-a | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 压差 | 风机接入管路压差△P2（新增）
GH003A | YA01 | CH5 | A10 |  | △P2-b | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 压差 | 风机接入管路压差△P2（新增）
GH003A | YA01 | CH6 | A10 |  | P-a | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 压力 | 风机接入管路压力P1（新增）
GH003A | YA01 | CH6 | A10 |  | P-b | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 压力 | 风机接入管路压力P1（新增）
GH003A | YA01 | CH7 | A10 | 15 | FrqRd-a | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 频率反馈 | 余排风机（新增）
GH003A | YA01 | CH7 | A10 | 16 | FrqRd-b | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 频率反馈 | 余排风机（新增）
GH003A | YA02 | CH0 | B2 | 18 | X9-213a | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 空气差压计 | E余排装置进风口到出风口空气压差A
GH003A | YA02 | CH0 | B2 | 1 | X9-213b | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 空气差压计 | E余排装置进风口到出风口空气压差A
GH003A | YA02 | CH1 | B2 | 20 | X9-214a | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 空气差压计 | W余排装置进风口到出风口空气压差B
GH003A | YA02 | CH1 | B2 | 3 | X9-214b | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 空气差压计 | W余排装置进风口到出风口空气压差B
GH003A | YA02 | CH2 | B2 | 22 | X9-431a | 10BBDGGGA847 |  | 辅楼顶转接箱 | 出口流量 | E13m高度空气质量流量计
GH003A | YA02 | CH2 | B2 | 5 | X9-431b | 10BBDGGGA847 |  | 辅楼顶转接箱 | 出口流量 | E13m高度空气质量流量计
GH003A | YA02 | CH3 | B2 | 24 | X9-432a | 10BBDGGGA847 |  | 辅楼顶转接箱 | 出口流量 | W13m高度空气质量流量计
GH003A | YA02 | CH3 | B2 | 7 | X9-432b | 10BBDGGGA847 |  | 辅楼顶转接箱 | 出口流量 | W13m高度空气质量流量计
GH003A | YA02 | CH4 | B2 | 26 | X9-211a | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 进口流量 | E余排换热装置进口空气流量A1
GH003A | YA02 | CH4 | B2 | 9 | X9-211b | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 进口流量 | E余排换热装置进口空气流量A1
GH003A | YA02 | CH5 | B2 | 28 | X9-212a | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 进口流量 | W余排换热装置进口空气流量B1
GH003A | YA02 | CH5 | B2 | 11 | X9-212b | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 进口流量 | W余排换热装置进口空气流量B1
GH003A | YA02 | CH6 | B2
GH003A | YA02 | CH6 | B2
GH003A | YA02 | CH7 | B2
GH003A | YA02 | CH7 | B2
GH003A | YB01 | CH0 | B3 | 1 | BAM2-1a | 10BBDGGGA976 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YB01 | CH0 | B3 | 2 | BAM2-1b | 10BBDGGGA976 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YB01 | CH1 | B3 | 3 | BAM2-2a | 10BBDGGGA977 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YB01 | CH1 | B3 | 4 | BAM2-2b | 10BBDGGGA977 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YB01 | CH2 | B3 | 5 | BAM2-3a | 10BBDGGGA978 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YB01 | CH2 | B3 | 6 | BAM2-3b | 10BBDGGGA978 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YB01 | CH3 | B3 | 7 | BAM2-4a | 10BBDGGGA979 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YB01 | CH3 | B3 | 8 | BAM2-4b | 10BBDGGGA979 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YB01 | CH4 | B3 | 9 | BAM2-5a | 10BBDGGGA980 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YB01 | CH4 | B3 | 10 | BAM2-5b | 10BBDGGGA980 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YB01 | CH5 | B3 | 11 | BAM2-6a | 10BBDGGGA981 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YB01 | CH5 | B3 | 12 | BAM2-6b | 10BBDGGGA981 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YB01 | CH6 | B3 | 13 | BAM2-7a | 10BBDGGGA982 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YB01 | CH6 | B3 | 14 | BAM2-7b | 10BBDGGGA982 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YB01 | CH7 | B3 | 15 | BAM2-8a | 10BBDGGGA983 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YB01 | CH7 | B3 | 16 | BAM2-8b | 10BBDGGGA983 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YB02 | CH0 | B4 | 1 | BAM2-9a | 10BBDGGGA984 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YB02 | CH0 | B4 | 2 | BAM2-9b | 10BBDGGGA984 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YB02 | CH1 | B4 | 3 | BAM2-10a | 10BBDGGGA985 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-10电伴热
GH003A | YB02 | CH1 | B4 | 4 | BAM2-10b | 10BBDGGGA985 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-10电伴热
GH003A | YB02 | CH2 | B4 | 5 | BAM2-11a | 10BBDGGGA986 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YB02 | CH2 | B4 | 6 | BAM2-11b | 10BBDGGGA986 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YB02 | CH3 | B4 | 7 | BAM2-12a | 10BBDGGGA987 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YB02 | CH3 | B4 | 8 | BAM2-12b | 10BBDGGGA987 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YB02 | CH4 | B4 | 9 | BAM2-13a | 10BBDGGGA988 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YB02 | CH4 | B4 | 10 | BAM2-13b | 10BBDGGGA988 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YB02 | CH5 | B4 | 11 | BAM2-14a | 10BBDGGGA989 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YB02 | CH5 | B4 | 12 | BAM2-14b | 10BBDGGGA989 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YB02 | CH6 | B4 | 13 | BAM2-15a | 10BBDGGGA990 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YB02 | CH6 | B4 | 14 | BAM2-15b | 10BBDGGGA990 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YB02 | CH7 | B4 | 15 | BAM2-16a | 10BBDGGGA991 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-16电伴热
GH003A | YB02 | CH7 | B4 | 16 | BAM2-16b | 10BBDGGGA991 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-16电伴热
GH003A | YB03 | CH0 | B5 | 1 | X9-216a | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 控制 | E14高出风阀A（4-20mA控制开度）
GH003A | YB03 | CH0 | B5 | 2 | X9-216b | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 控制 | E14高出风阀A（4-20mA控制开度）
GH003A | YB03 | CH1 | B5 | 3 | X9-218a | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 控制 | W出14高风阀B（（4-20mA控制开度）
GH003A | YB03 | CH1 | B5 | 4 | X9-218b | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 控制 | W出14高风阀B（（4-20mA控制开度）
GH003A | YB03 | CH2 | B5 | 5 | X9-220a | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 控制 | E进口管风阀A（4-20mA控制开度）
GH003A | YB03 | CH2 | B5 | 6 | X9-220b | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 控制 | E进口管风阀A（4-20mA控制开度）
GH003A | YB03 | CH3 | B5 | 7 | X9-222a | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 控制 | W进口管风阀B（4-20mA控制开度）
GH003A | YB03 | CH3 | B5 | 8 | X9-222b | 10BBDGGGA849 |  | 10CLCZJ009-2 | 控制 | W进口管风阀B（4-20mA控制开度）
GH003A | YB03 | CH4 | B5 | 9 | Frqst-a | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 |  | 余排风机频率设定0-10V
GH003A | YB03 | CH4 | B5 | 10 | Frqst-b | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 |  | 余排风机频率设定0-10V
GH003A | YB03 | CH5 | B5 | 11
GH003A | YB03 | CH5 | B5 | 12
GH003A | YB03 | CH6 | B5 | 13
GH003A | YB03 | CH6 | B5 | 14
GH003A | YB03 | CH7 | B5 | 15
GH003A | YB03 | CH7 | B5 | 16
GH003A | YD01 | CH0 | A5 | 1 | DAM2-1a | 10BBDGGGA976 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YD01 | CH0 | A5 | 17 | DAM2-1b | 10BBDGGGA976 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YD01 | CH1 | A5 | 2 | DBM2-1a | 10BBDGGGA976 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YD01 | CH1 | A5 | 18 | DBM2-1b | 10BBDGGGA976 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YD01 | CH2 | A5 | 3 | DCM2-1a | 10BBDGGGA976 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YD01 | CH2 | A5 | 19 | DCM2-1b | 10BBDGGGA976 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YD01 | CH3 | A5 | 4 | DAM2-2a | 10BBDGGGA977 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YD01 | CH3 | A5 | 20 | DAM2-2b | 10BBDGGGA977 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YD01 | CH4 | A5 | 5 | DBM2-2a | 10BBDGGGA977 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YD01 | CH4 | A5 | 21 | DBM2-2b | 10BBDGGGA977 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YD01 | CH5 | A5 | 6 | DCM2-2a | 10BBDGGGA977 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YD01 | CH5 | A5 | 22 | DCM2-2b | 10BBDGGGA977 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YD01 | CH6 | A5 | 7 | DAM2-3a | 10BBDGGGA978 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YD01 | CH6 | A5 | 23 | DAM2-3b | 10BBDGGGA978 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YD01 | CH7 | A5 | 8 | DBM2-3a | 10BBDGGGA978 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YD01 | CH7 | A5 | 24 | DBM2-3b | 10BBDGGGA978 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YD01 | CH8 | A5 | 9 | DCM2-3a | 10BBDGGGA978 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YD01 | CH8 | A5 | 25 | DCM2-3b | 10BBDGGGA978 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YD01 | CH9 | A5 | 10 | DAM2-4a | 10BBDGGGA979 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YD01 | CH9 | A5 | 26 | DAM2-4b | 10BBDGGGA979 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YD01 | CH10 | A5 | 11 | DBM2-4a | 10BBDGGGA979 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YD01 | CH10 | A5 | 27 | DBM2-4b | 10BBDGGGA979 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YD01 | CH11 | A5 | 12 | DCM2-4a | 10BBDGGGA979 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YD01 | CH11 | A5 | 28 | DCM2-4b | 10BBDGGGA979 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YD01 | CH12 | A5 | 13 | DAM2-5a | 10BBDGGGA980 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YD01 | CH12 | A5 | 29 | DAM2-5b | 10BBDGGGA980 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YD01 | CH13 | A5 | 14 | DBM2-5a | 10BBDGGGA980 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YD01 | CH13 | A5 | 30 | DBM2-5b | 10BBDGGGA980 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YD01 | CH14 | A5 | 15 | DCM2-5a | 10BBDGGGA980 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YD01 | CH14 | A5 | 31 | DCM2-5b | 10BBDGGGA980 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YD01 | CH15 | A5 | 16
GH003A | YD01 | CH15 | A5 | 32
GH003A | YD02 | CH0 | A6 | 1 | DAM2-6a | 10BBDGGGA981 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YD02 | CH0 | A6 | 17 | DAM2-6b | 10BBDGGGA981 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YD02 | CH1 | A6 | 2 | DBM2-6a | 10BBDGGGA981 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YD02 | CH1 | A6 | 18 | DBM2-6b | 10BBDGGGA981 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YD02 | CH2 | A6 | 3 | DCM2-6a | 10BBDGGGA981 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YD02 | CH2 | A6 | 19 | DCM2-6b | 10BBDGGGA981 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YD02 | CH3 | A6 | 4 | DAM2-7a | 10BBDGGGA982 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YD02 | CH3 | A6 | 20 | DAM2-7b | 10BBDGGGA982 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YD02 | CH4 | A6 | 5 | DBM2-7a | 10BBDGGGA982 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YD02 | CH4 | A6 | 21 | DBM2-7b | 10BBDGGGA982 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YD02 | CH5 | A6 | 6 | DCM2-7a | 10BBDGGGA982 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YD02 | CH5 | A6 | 22 | DCM2-7b | 10BBDGGGA982 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YD02 | CH6 | A6 | 7 | DAM2-8a | 10BBDGGGA983 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YD02 | CH6 | A6 | 23 | DAM2-8b | 10BBDGGGA983 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YD02 | CH7 | A6 | 8 | DBM2-8a | 10BBDGGGA983 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YD02 | CH7 | A6 | 24 | DBM2-8b | 10BBDGGGA983 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YD02 | CH8 | A6 | 9 | DCM2-8a | 10BBDGGGA983 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YD02 | CH8 | A6 | 25 | DCM2-8b | 10BBDGGGA983 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YD02 | CH9 | A6 | 10 | DAM2-9a | 10BBDGGGA984 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YD02 | CH9 | A6 | 26 | DAM2-9b | 10BBDGGGA984 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YD02 | CH10 | A6 | 11 | DBM2-9a | 10BBDGGGA984 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YD02 | CH10 | A6 | 27 | DBM2-9b | 10BBDGGGA984 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YD02 | CH11 | A6 | 12 | DCM2-9a | 10BBDGGGA984 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YD02 | CH11 | A6 | 28 | DCM2-9b | 10BBDGGGA984 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YD02 | CH12 | A6 | 13 | DAM2-10a | 10BBDGGGA985 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-10电伴热
GH003A | YD02 | CH12 | A6 | 29 | DAM2-10b | 10BBDGGGA985 |  |  | 负载运行状态 | 二回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YD02 | CH13 | A6 | 14 | DBM2-10a | 10BBDGGGA985 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YD02 | CH13 | A6 | 30 | DBM2-10b | 10BBDGGGA985 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YD02 | CH14 | A6 | 15 | DCM2-10a | 10BBDGGGA985 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YD02 | CH14 | A6 | 31 | DCM2-10b | 10BBDGGGA985 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YD02 | CH15 | A6 | 16
GH003A | YD02 | CH15 | A6 | 32
GH003A | YD03 | CH0 | A7 | 1 | DAM2-11a | 10BBDGGGA986 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YD03 | CH0 | A7 | 17 | DAM2-11b | 10BBDGGGA986 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YD03 | CH1 | A7 | 2 | DBM2-11a | 10BBDGGGA986 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YD03 | CH1 | A7 | 18 | DBM2-11b | 10BBDGGGA986 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YD03 | CH2 | A7 | 3 | DCM2-11a | 10BBDGGGA986 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YD03 | CH2 | A7 | 19 | DCM2-11b | 10BBDGGGA986 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YD03 | CH3 | A7 | 4 | DAM2-12a | 10BBDGGGA987 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YD03 | CH3 | A7 | 20 | DAM2-12b | 10BBDGGGA987 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YD03 | CH4 | A7 | 5 | DBM2-12a | 10BBDGGGA987 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YD03 | CH4 | A7 | 21 | DBM2-12b | 10BBDGGGA987 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YD03 | CH5 | A7 | 6 | DCM2-12a | 10BBDGGGA987 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YD03 | CH5 | A7 | 22 | DCM2-12b | 10BBDGGGA987 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YD03 | CH6 | A7 | 7 | DAM2-13a | 10BBDGGGA988 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YD03 | CH6 | A7 | 23 | DAM2-13b | 10BBDGGGA988 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YD03 | CH7 | A7 | 8 | DBM2-13a | 10BBDGGGA988 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YD03 | CH7 | A7 | 24 | DBM2-13b | 10BBDGGGA988 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YD03 | CH8 | A7 | 9 | DCM2-13a | 10BBDGGGA988 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YD03 | CH8 | A7 | 25 | DCM2-13b | 10BBDGGGA988 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YD03 | CH9 | A7 | 10 | DAM2-14a | 10BBDGGGA989 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YD03 | CH9 | A7 | 26 | DAM2-14b | 10BBDGGGA989 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YD03 | CH10 | A7 | 11 | DBM2-14a | 10BBDGGGA989 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YD03 | CH10 | A7 | 27 | DBM2-14b | 10BBDGGGA989 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YD03 | CH11 | A7 | 12 | DCM2-14a | 10BBDGGGA989 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YD03 | CH11 | A7 | 28 | DCM2-14b | 10BBDGGGA989 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YD03 | CH12 | A7 | 13 | DAM2-15a | 10BBDGGGA990 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YD03 | CH12 | A7 | 29 | DAM2-15b | 10BBDGGGA990 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YD03 | CH13 | A7 | 14 | DBM2-15a | 10BBDGGGA990 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YD03 | CH13 | A7 | 30 | DBM2-15b | 10BBDGGGA990 |  |  | 可控硅故障报警 | 一回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YD03 | CH14 | A7 | 15 | DCM2-15a | 10BBDGGGA990 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YD03 | CH14 | A7 | 31 | DCM2-15b | 10BBDGGGA990 |  |  | 上电备妥信号 | 一回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YD03 | CH15 | A7 | 16 |  | 10BBDGGGA990
GH003A | YD03 | CH15 | A7 | 32 | DAM2-16a | 10BBDGGGA991
GH003A | YD04 | CH0 | A8 | 1 | DAM2-16b | 10BBDGGGA991 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-16电伴热
GH003A | YD04 | CH0 | A8 | 17 | DBM2-16a | 10BBDGGGA991 |  |  | 负载运行状态 | 一回路主管道PM2-16电伴热
GH003A | YD04 | CH1 | A8 | 2 | DBM2-16b | 10BBDGGGA991 |  |  | 可控硅故障报警
GH003A | YD04 | CH1 | A8 | 18 | DCM2-16a | 10BBDGGGA991 |  |  | 可控硅故障报警
GH003A | YD04 | CH2 | A8 | 3 | DCM2-16b | 10BBDGGGA991 |  |  | 上电备妥信号
GH003A | YD04 | CH2 | A8 | 19
GH003A | YD04 | CH3 | A8 | 4
GH003A | YD04 | CH3 | A8 | 20
GH003A | YD04 | CH4 | A8 | 5
GH003A | YD04 | CH4 | A8 | 21
GH003A | YD04 | CH5 | A8 | 6
GH003A | YD04 | CH5 | A8 | 22
GH003A | YD04 | CH6 | A8 | 7
GH003A | YD04 | CH6 | A8 | 23
GH003A | YD04 | CH7 | A8 | 8
GH003A | YD04 | CH7 | A8 | 24
GH003A | YD04 | CH8 | A8 | 9
GH003A | YD04 | CH8 | A8 | 25
GH003A | YD04 | CH9 | A8 | 10
GH003A | YD04 | CH9 | A8 | 26
GH003A | YD04 | CH10 | A8 | 11
GH003A | YD04 | CH10 | A8 | 27
GH003A | YD04 | CH11 | A8 | 12
GH003A | YD04 | CH11 | A8 | 28
GH003A | YD04 | CH12 | A8 | 13
GH003A | YD04 | CH12 | A8 | 29
GH003A | YD04 | CH13 | A8 | 14
GH003A | YD04 | CH13 | A8 | 30
GH003A | YD04 | CH14 | A8 | 15
GH003A | YD04 | CH14 | A8 | 31
GH003A | YD04 | CH15 | A8 | 16
GH003A | YD04 | CH15 | A8 | 32
GH003A | YD05 | CH0 | A9 | 1 | Str-a | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 运行状态 | 余排风机
GH003A | YD05 | CH0 | A9 | 17 | Str-b | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 运行状态 | 余排风机
GH003A | YD05 | CH1 | A9 | 2 | Rst-a | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 故障状态 | 余排风机
GH003A | YD05 | CH1 | A9 | 18 | Rst-b | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 故障状态 | 余排风机
GH003A | YD05 | CH2 | A9 | 3 | Sts-a | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 远程状态 | 余排风机
GH003A | YD05 | CH2 | A9 | 19 | Sts-b | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | 远程状态 | 余排风机
GH003A | YD05 | CH3 | A9 | 4
GH003A | YD05 | CH3 | A9 | 20
GH003A | YD05 | CH4 | A9 | 5
GH003A | YD05 | CH4 | A9 | 21
GH003A | YD05 | CH5 | A9 | 6
GH003A | YD05 | CH5 | A9 | 22
GH003A | YD05 | CH6 | A9 | 7
GH003A | YD05 | CH6 | A9 | 23
GH003A | YD05 | CH7 | A9 | 8
GH003A | YD05 | CH7 | A9 | 24
GH003A | YD05 | CH8 | A9 | 9
GH003A | YD05 | CH8 | A9 | 25
GH003A | YD05 | CH9 | A9 | 10
GH003A | YD05 | CH9 | A9 | 26
GH003A | YD05 | CH10 | A9 | 11
GH003A | YD05 | CH10 | A9 | 27
GH003A | YD05 | CH11 | A9 | 12
GH003A | YD05 | CH11 | A9 | 28
GH003A | YD05 | CH12 | A9 | 13
GH003A | YD05 | CH12 | A9 | 29
GH003A | YD05 | CH13 | A9 | 14
GH003A | YD05 | CH13 | A9 | 30
GH003A | YD05 | CH14 | A9 | 15
GH003A | YD05 | CH14 | A9 | 31
GH003A | YD05 | CH15 | A9 | 16
GH003A | YD05 | CH15 | A9 | 32
GH003A | YE01 | CH0 | C1 | 1 | EAM2-1a | 10BBDGGGA976 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YE01 | CH0 | C1 | 17 | EAM2-1b | 10BBDGGGA976 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-1电伴热
GH003A | YE01 | CH1 | C1 | 3 | EAM2-2a | 10BBDGGGA977 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YE01 | CH1 | C1 | 19 | EAM2-2b | 10BBDGGGA977 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-2电伴热
GH003A | YE01 | CH2 | C1 | 5 | EAM2-3a | 10BBDGGGA978 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YE01 | CH2 | C1 | 21 | EAM2-3b | 10BBDGGGA978 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-3电伴热
GH003A | YE01 | CH3 | C1 | 7 | EAM2-4a | 10BBDGGGA979 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YE01 | CH3 | C1 | 23 | EAM2-4b | 10BBDGGGA979 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-4电伴热
GH003A | YE01 | CH4 | C1 | 9 | EAM2-5a | 10BBDGGGA980 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YE01 | CH4 | C1 | 25 | EAM2-5b | 10BBDGGGA980 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-5电伴热
GH003A | YE01 | CH5 | C1 | 11 | EAM2-6a | 10BBDGGGA981 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YE01 | CH5 | C1 | 27 | EAM2-6b | 10BBDGGGA981 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-6电伴热
GH003A | YE01 | CH6 | C1 | 13 | EAM2-7a | 10BBDGGGA982 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YE01 | CH6 | C1 | 29 | EAM2-7b | 10BBDGGGA982 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-7电伴热
GH003A | YE01 | CH7 | C1 | 15 | EAM2-8a | 10BBDGGGA983 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YE01 | CH7 | C1 | 31 | EAM2-8b | 10BBDGGGA983 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-8电伴热
GH003A | YE01 | CH8 | C1 | 33 | EAM2-9a | 10BBDGGGA984 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YE01 | CH8 | C1 | 49 | EAM2-9b | 10BBDGGGA984 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-9电伴热
GH003A | YE01 | CH9 | C1 | 35 | EAM2-10a | 10BBDGGGA985 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-10电伴热
GH003A | YE01 | CH9 | C1 | 51 | EAM2-10b | 10BBDGGGA985 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-10电伴热
GH003A | YE01 | CH10 | C1 | 37 | EAM2-11a | 10BBDGGGA986 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YE01 | CH10 | C1 | 53 | EAM2-11b | 10BBDGGGA986 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-11电伴热
GH003A | YE01 | CH11 | C1 | 39 | EAM2-12a | 10BBDGGGA987 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YE01 | CH11 | C1 | 55 | EAM2-12b | 10BBDGGGA987 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-12电伴热
GH003A | YE01 | CH12 | C1 | 41 | EAM2-13a | 10BBDGGGA988 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YE01 | CH12 | C1 | 57 | EAM2-13b | 10BBDGGGA988 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-13电伴热
GH003A | YE01 | CH13 | C1 | 43 | EAM2-14a | 10BBDGGGA989 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YE01 | CH13 | C1 | 59 | EAM2-14b | 10BBDGGGA989 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-14电伴热
GH003A | YE01 | CH14 | C1 | 45 | EAM2-15a | 10BBDGGGA990 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YE01 | CH14 | C1 | 61 | EAM2-15b | 10BBDGGGA990 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-15电伴热
GH003A | YE01 | CH15 | C1 | 47 | EAM2-16a | 10BBDGGGA991 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-16电伴热
GH003A | YE01 | CH15 | C1 | 63 | EAM2-16b | 10BBDGGGA991 |  |  | 启动控制 | 一回路主管道PM2-16电伴热
GH003A | YE02 | CH0 | C2 | 1 | Err-a | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | BA启停 | 余排风机
GH003A | YE02 | CH0 | C2 | 17 | Err-b | 10BBDGGGA849-1 |  | 余排风机控制箱 | BA启停 | 余排风机
GH003A | YE02 | CH1 | C2 | 3
GH003A | YE02 | CH1 | C2 | 19
GH003A | YE02 | CH2 | C2 | 5
GH003A | YE02 | CH2 | C2 | 21
GH003A | YE02 | CH3 | C2 | 7
GH003A | YE02 | CH3 | C2 | 23
GH003A | YE02 | CH4 | C2 | 9
GH003A | YE02 | CH4 | C2 | 25
GH003A | YE02 | CH5 | C2 | 11
GH003A | YE02 | CH5 | C2 | 27
GH003A | YE02 | CH6 | C2 | 13
GH003A | YE02 | CH6 | C2 | 29
GH003A | YE02 | CH7 | C2 | 15
GH003A | YE02 | CH7 | C2 | 31
GH003A | YE02 | CH8 | C2 | 33
GH003A | YE02 | CH8 | C2 | 49
GH003A | YE02 | CH9 | C2 | 35
GH003A | YE02 | CH9 | C2 | 51
GH003A | YE02 | CH10 | C2 | 37
GH003A | YE02 | CH10 | C2 | 53
GH003A | YE02 | CH11 | C2 | 39
GH003A | YE02 | CH11 | C2 | 55
GH003A | YE02 | CH12 | C2 | 41
GH003A | YE02 | CH12 | C2 | 57
GH003A | YE02 | CH13 | C2 | 43
GH003A | YE02 | CH13 | C2 | 59
GH003A | YE02 | CH14 | C2 | 45
GH003A | YE02 | CH14 | C2 | 61
GH003A | YE02 | CH15 | C2 | 47
GH003A | YE02 | CH15 | C2 | 63