## Sheet1
10CLCGH004A | YT01 | CH0 | B6 | 1 | X12-309a | 10BBDGGGA863-2 |  | ZJ012-3 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-17电伴热
GH004A | YT01 | CH0 | B6 | 2 | X12-309b | 10BBDGGGA863-2 |  | ZJ012-3 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-17电伴热
GH004A | YT01 | CH1 | B6 | 3 | X12-310a | 10BBDGGGA863-2 |  | ZJ012-3 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-17电伴热
GH004A | YT01 | CH1 | B6 | 4 | X12-310b | 10BBDGGGA863-2 |  | ZJ012-3 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-17电伴热
GH004A | YT01 | CH2 | B6 | 5 | X12-311a | 10BBDGGGA863-2 |  | ZJ012-3 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-18电伴热
GH004A | YT01 | CH2 | B6 | 6 | X12-311b | 10BBDGGGA863-2 |  | ZJ012-3 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-18电伴热
GH004A | YT01 | CH3 | B6 | 7 | X12-312a | 10BBDGGGA863-2 |  | ZJ012-3 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-18电伴热
GH004A | YT01 | CH3 | B6 | 8 | X12-312b | 10BBDGGGA863-2 |  | ZJ012-3 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-18电伴热
GH004A | YT01 | CH4 | B6 | 9 | X10-213a | 10BBDGGGA823-2 |  | ZJ010-2 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-19电伴热修改为新增的PM1-14
GH004A | YT01 | CH4 | B6 | 10 | X10-213b | 10BBDGGGA823-2 |  | ZJ010-2 | 目标温度反馈 | 二回路主管道PM2-19电伴热修改为新增的PM1-14
GH004A | YT01 | CH5 | B6 | 11 | X10-214a | 10BBDGGGA823-2 |  | ZJ010-2 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-19电伴热修改为新增的PM1-14
GH004A | YT01 | CH5 | B6 | 12 | X10-214b | 10BBDGGGA823-2 |  | ZJ010-2 | 保护温度反馈 | 二回路主管道PM2-19电伴热修改为新增的PM1-14
GH004A | YT01 | CH6 | B6 | 13
GH004A | YT01 | CH6 | B6 | 14
GH004A | YT01 | CH7 | B6 | 15
GH004A | YT01 | CH7 | B6 | 16
GH004A | YT02 | CH0 | B7 | 1 | X2-113a | 10BBDGGGA814-1 |  | 10CLCZJ002-1 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-1电伴热
GH004A | YT02 | CH0 | B7 | 2 | X2-113b | 10BBDGGGA814-1 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-2电伴热
GH004A | YT02 | CH1 | B7 | 3 | X2-114a | 10BBDGGGA814-1 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-1电伴热
GH004A | YT02 | CH1 | B7 | 4 | X2-114b | 10BBDGGGA814-1 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-2电伴热
GH004A | YT02 | CH2 | B7 | 5 | X2-115a | 10BBDGGGA814-1 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-2电伴热
GH004A | YT02 | CH2 | B7 | 6 | X2-115b | 10BBDGGGA814-1 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-3电伴热
GH004A | YT02 | CH3 | B7 | 7 | X2-116a | 10BBDGGGA814-1 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-2电伴热
GH004A | YT02 | CH3 | B7 | 8 | X2-116b | 10BBDGGGA814-1 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-3电伴热
GH004A | YT02 | CH4 | B7 | 9 | X2-117a | 10BBDGGGA814-1 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-3电伴热
GH004A | YT02 | CH4 | B7 | 10 | X2-117b | 10BBDGGGA814-1 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YT02 | CH5 | B7 | 11 | X2-118a | 10BBDGGGA814-1 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-3电伴热
GH004A | YT02 | CH5 | B7 | 12 | X2-118b | 10BBDGGGA814-1 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YT02 | CH6 | B7 | 13 | X13-201a | 10BBDGGGA865 |  | 10CLCZJ013-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YT02 | CH6 | B7 | 14 | X13-201b | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YT02 | CH7 | B7 | 15 | X13-202a | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YT02 | CH7 | B7 | 16 | X13-202b | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YT03 | CH0 | B8 | 1 | X13-203a | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-5电伴热
GH004A | YT03 | CH0 | B8 | 2 | X13-203b | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-5电伴热
GH004A | YT03 | CH1 | B8 | 3 | X13-204a | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-5电伴热
GH004A | YT03 | CH1 | B8 | 4 | X13-204b | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-5电伴热
GH004A | YT03 | CH2 | B8 | 5 | X13-205a | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-6电伴热
GH004A | YT03 | CH2 | B8 | 6 | X13-205b | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-6电伴热
GH004A | YT03 | CH3 | B8 | 7 | X13-206a | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-6电伴热
GH004A | YT03 | CH3 | B8 | 8 | X13-206b | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-6电伴热
GH004A | YT03 | CH4 | B8 | 9 | X13-207a | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-7电伴热
GH004A | YT03 | CH4 | B8 | 10 | X13-207b | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-7电伴热
GH004A | YT03 | CH5 | B8 | 11 | X13-208a | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-7电伴热
GH004A | YT03 | CH5 | B8 | 12 | X13-208b | 10BBDGGGA865 | 0 | 10CLCZJ013-2 | 保护温度反馈 | 二回路加载管道PL2-7电伴热
GH004A | YT03 | CH6 | B8 | 13
GH004A | YT03 | CH6 | B8 | 14
GH004A | YT03 | CH7 | B8 | 15
GH004A | YT03 | CH7 | B8 | 16
GH004A | YT04 | CH0 | B9 | 1 | X3-205a | 10BBDGGGA803-3 |  | ZJ003-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-8电伴热修改为PG-1,一回路泵气管伴热
GH004A | YT04 | CH0 | B9 | 2 | X3-205b | 10BBDGGGA803-3 | 0 | ZJ003-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-8电伴热修改为PG-1,一回路泵气管伴热
GH004A | YT04 | CH1 | B9 | 3 | X3-206a | 10BBDGGGA803-3 | 0 | ZJ003-2 | 保护温度反馈
GH004A | YT04 | CH1 | B9 | 4 | X3-206b | 10BBDGGGA803-3 | 0 | ZJ003-2 | 保护温度反馈
GH004A | YT04 | CH2 | B9 | 5 | X4-208a | 10BBDGGGA808 |  | ZJ004-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-9电伴热修改为PG-2,二回路泵气管伴热
GH004A | YT04 | CH2 | B9 | 6 | X4-208b | 10BBDGGGA808 | 0 | ZJ004-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-9电伴热修改为PG-2,二回路泵气管伴热
GH004A | YT04 | CH3 | B9 | 7 | X4-209a | 10BBDGGGA808 | 0 | ZJ004-2 | 保护温度反馈
GH004A | YT04 | CH3 | B9 | 8 | X4-209b | 10BBDGGGA808 | 0 | ZJ004-2 | 保护温度反馈
GH004A | YT04 | CH4 | B9 | 9 | X3-203a | 10BBDGGGA803-3 |  | ZJ003-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-10电伴热修改为一回路流量计伴热LW-1
GH004A | YT04 | CH4 | B9 | 10 | X3-203b | 10BBDGGGA803-3 | 0 | ZJ003-2 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-10电伴热修改为一回路流量计伴热LW-1
GH004A | YT04 | CH5 | B9 | 11 | X3-204a | 10BBDGGGA803-3 | 0 | ZJ003-2 | 保护温度反馈
GH004A | YT04 | CH5 | B9 | 12 | X3-204b | 10BBDGGGA803-3 | 0 | ZJ003-2 | 保护温度反馈
GH004A | YT04 | CH6 | B9 | 13 | X12-109a | 10BBDGGGA861 |  | ZJ012-1 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-11电伴热修改为二回路流量计伴热LW-2
GH004A | YT04 | CH6 | B9 | 14 | X12-109b | 10BBDGGGA861 | 0 | ZJ012-1 | 目标温度反馈 | 二回路加载管道PL2-11电伴热修改为二回路流量计伴热LW-2
GH004A | YT04 | CH7 | B9 | 15 | X12-110a | 10BBDGGGA861 | 0 | ZJ012-1 | 保护温度反馈
GH004A | YT04 | CH7 | B9 | 16 | X12-110b | 10BBDGGGA861 | 0 | ZJ012-1 | 保护温度反馈
GH004A | YT05 | CH0 | B10 | 1 | X2-101a | 10BBDGGGA813 |  | 10CLCZJ002-1 | 目标温度反馈 | 二回路储罐电伴热01
GH004A | YT05 | CH0 | B10 | 2 | X2-101b | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 目标温度反馈 | 二回路储罐电伴热01
GH004A | YT05 | CH1 | B10 | 3 | X2-102a | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 保护温度反馈 | 二回路储罐电伴热01
GH004A | YT05 | CH1 | B10 | 4 | X2-102b | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 保护温度反馈 | 二回路储罐电伴热01
GH004A | YT05 | CH2 | B10 | 5 | X2-103a | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 目标温度反馈 | 二回路储罐电伴热02
GH004A | YT05 | CH2 | B10 | 6 | X2-103b | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 目标温度反馈 | 二回路储罐电伴热02
GH004A | YT05 | CH3 | B10 | 7 | X2-104a | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 保护温度反馈 | 二回路储罐电伴热02
GH004A | YT05 | CH3 | B10 | 8 | X2-104b | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 保护温度反馈 | 二回路储罐电伴热02
GH004A | YT05 | CH4 | B10 | 9 | X2-105a | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 目标温度反馈 | 二回路储罐电伴热03
GH004A | YT05 | CH4 | B10 | 10 | X2-105b | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 目标温度反馈 | 二回路储罐电伴热03
GH004A | YT05 | CH5 | B10 | 11 | X2-106a | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 保护温度反馈 | 二回路储罐电伴热03
GH004A | YT05 | CH5 | B10 | 12 | X2-106b | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 保护温度反馈
GH004A | YT05 | CH6 | B10 | 13
GH004A | YT05 | CH6 | B10 | 14
GH004A | YT05 | CH7 | B10 | 15
GH004A | YT05 | CH7 | B10 | 16
GH004A | YT06 | CH0 | D3 | 1 | X4-113a | 10BBDGGGA807 |  | 10CLCZJ004-1 | 目标温度反馈 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YT06 | CH0 | D3 | 2 | X4-113b | 10BBDGGGA807 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 目标温度反馈 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YT06 | CH1 | D3 | 3 | X4-114a | 10BBDGGGA807 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 保护温度反馈 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YT06 | CH1 | D3 | 4 | X4-114b | 10BBDGGGA807 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 保护温度反馈 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YT06 | CH2 | D3 | 5 | X4-115a | 10BBDGGGA807 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 目标温度反馈 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YT06 | CH2 | D3 | 6 | X4-115b | 10BBDGGGA807 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 目标温度反馈 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YT06 | CH3 | D3 | 7 | X4-116a | 10BBDGGGA807 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 保护温度反馈 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YT06 | CH3 | D3 | 8 | X4-116b | 10BBDGGGA807 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 保护温度反馈 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YT06 | CH4 | D3 | 9 | X4-117a | 10BBDGGGA807 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 目标温度反馈 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YT06 | CH4 | D3 | 10 | X4-117b | 10BBDGGGA807 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 目标温度反馈 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YT06 | CH5 | D3 | 11 | X4-118a | 10BBDGGGA807 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 保护温度反馈 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YT06 | CH5 | D3 | 12 | X4-118b | 10BBDGGGA807 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 保护温度反馈 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YT06 | CH6 | D3 | 13
GH004A | YT06 | CH6 | D3 | 14
GH004A | YT06 | CH7 | D3 | 15
GH004A | YT06 | CH7 | D3 | 16
GH004A | YT07 | CH0 | D4 | 1 | X2-107a | 10BBDGGGA813 |  | 10CLCZJ002-1 | 内插温度监测1 | 二回路储罐
GH004A | YT07 | CH0 | D4 | 2 | X2-107b | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 内插温度监测1 | 二回路储罐
GH004A | YT07 | CH1 | D4 | 3 | X2-108a | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 内插温度监测2 | 二回路储罐
GH004A | YT07 | CH1 | D4 | 4 | X2-108b | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 内插温度监测2 | 二回路储罐
GH004A | YT07 | CH2 | D4 | 5 | X2-109a | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 内插温度监测3 | 二回路储罐
GH004A | YT07 | CH2 | D4 | 6 | X2-109b | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 内插温度监测3 | 二回路储罐
GH004A | YT07 | CH3 | D4 | 7 | X2-110a | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 内插温度监测4 | 二回路储罐
GH004A | YT07 | CH3 | D4 | 8 | X2-110b | 10BBDGGGA813 | 0 | 10CLCZJ002-1 | 内插温度监测4 | 二回路储罐
GH004A | YT07 | CH4 | D4 | 9 | X4-101a | 10BBDGGGA806 |  | 10CLCZJ004-1 | 主法兰温度监测01（PT207） | 二回路泵罐
GH004A | YT07 | CH4 | D4 | 10 | X4-101b | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 主法兰温度监测01（PT207） | 二回路泵罐
GH004A | YT07 | CH5 | D4 | 11 | X4-102a | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 主法兰温度监测02（PT209） | 二回路泵罐
GH004A | YT07 | CH5 | D4 | 12 | X4-102b | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 主法兰温度监测02（PT209） | 二回路泵罐
GH004A | YT07 | CH6 | D4 | 13 | X4-205a | 10BBDGGGA808 |  | ZJ003-2 | 主法兰温度监测03（PT208） | 二回路泵罐
GH004A | YT07 | CH6 | D4 | 14 | X4-205b | 10BBDGGGA808 | 0 | ZJ003-2 | 主法兰温度监测03（PT208） | 二回路泵罐
GH004A | YT07 | CH7 | D4 | 15 | X4-206a | 10BBDGGGA808 | 0 | ZJ003-2 | 二回路流量计温度监测1
GH004A | YT07 | CH7 | D4 | 16 | X4-206b | 10BBDGGGA808 | 0 | ZJ003-2 | 二回路流量计温度监测1
GH004A | YT08 | CH0 | D5 | 1 | X4-103a | 10BBDGGGA806 |  | 10CLCZJ004-1 | 下封头温度1（PT201） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH0 | D5 | 2 | X4-103b | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 下封头温度1（PT201） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH1 | D5 | 3 | X4-104a | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 下封头温度2（PT215） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH1 | D5 | 4 | X4-104b | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 下封头温度2（PT215） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH2 | D5 | 5 | X4-105a | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 下封头温度3（PT202） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH2 | D5 | 6 | X4-105b | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 下封头温度3（PT202） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH3 | D5 | 7 | X4-106a | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 下封头温度4（PT216） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH3 | D5 | 8 | X4-106b | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 下封头温度4（PT216） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH4 | D5 | 9 | X4-107a | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 下封头温度5（PT217） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH4 | D5 | 10 | X4-107b | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 下封头温度5（PT217） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH5 | D5 | 11 | X4-108a | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 下封头温度6（PT218） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH5 | D5 | 12 | X4-108b | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 下封头温度6（PT218） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH6 | D5 | 13 | X4-109a | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 上封头温度1（PT204） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH6 | D5 | 14 | X4-109b | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 上封头温度1（PT204） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH7 | D5 | 15 | X4-110a | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 上封头温度2（PT205） | 二回路泵罐
GH004A | YT08 | CH7 | D5 | 16 | X4-110b | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 上封头温度2（PT205） | 二回路泵罐
GH004A | YT09 | CH0 | D6 | 1 | X4-111a | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 上封头温度3（PT212） | 二回路泵罐
GH004A | YT09 | CH0 | D6 | 2 | X4-111b | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 上封头温度3（PT212） | 二回路泵罐
GH004A | YT09 | CH1 | D6 | 3 | X4-112a | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 上封头温度4（PT213） | 二回路泵罐
GH004A | YT09 | CH1 | D6 | 4 | X4-112b | 10BBDGGGA806 | 0 | 10CLCZJ004-1 | 上封头温度4（PT213） | 二回路泵罐
GH004A | YT09 | CH2 | D6 | 5 | X4-201a | 10BBDGGGA808 |  | 10CLCZJ004-2 | 内插温度监测1（PST201） | 二回路泵罐
GH004A | YT09 | CH2 | D6 | 6 | X4-201b | 10BBDGGGA808 | 0 | 10CLCZJ004-2 | 内插温度监测1（PST201） | 二回路泵罐
GH004A | YT09 | CH3 | D6 | 7 | X4-202a | 10BBDGGGA808 | 0 | 10CLCZJ004-2 | 内插温度监测2（PST202） | 二回路泵罐
GH004A | YT09 | CH3 | D6 | 8 | X4-202b | 10BBDGGGA808 | 0 | 10CLCZJ004-2 | 内插温度监测2（PST202） | 二回路泵罐
GH004A | YT09 | CH4 | D6 | 9 | X4-203a | 10BBDGGGA808 | 0 | 10CLCZJ004-2 | 内插温度监测3（PST203） | 二回路泵罐
GH004A | YT09 | CH4 | D6 | 10 | X4-203b | 10BBDGGGA808 | 0 | 10CLCZJ004-2 | 内插温度监测3（PST203） | 二回路泵罐
GH004A | YT09 | CH5 | D6 | 11 | X4-204a | 10BBDGGGA808 | 0 | 10CLCZJ004-2 | 内插温度监测4（PST204） | 二回路泵罐
GH004A | YT09 | CH5 | D6 | 12 | X4-204b | 10BBDGGGA808 | 0 | 10CLCZJ004-2 | 内插温度监测4（PST204） | 二回路泵罐
GH004A | YT09 | CH6 | D6 | 13 | X4-208a | 10BBDGGGA808 | 0 | 10CLCZJ004-2 | 目标温度反馈 | 气管伴热控制（新增）
GH004A | YT09 | CH6 | D6 | 14 | X4-208b | 10BBDGGGA808 | 0 | 10CLCZJ004-2 | 目标温度反馈 | 气管伴热控制（新增）
GH004A | YT09 | CH7 | D6 | 15 | X4-209a | 10BBDGGGA808 | 0 | 10CLCZJ004-2 | 保护温度反馈 | 气管伴热控制（新增）
GH004A | YT09 | CH7 | D6 | 16 | X4-209b | 10BBDGGGA808 | 0 | 10CLCZJ004-2 | 保护温度反馈 | 气管伴热控制（新增）
GH004A | YT10 | CH0 | D7 | 1 | X13-101a | 10BBDGGGA864 |  | 10CLCZJ013-1 | 露点温度检测01 | 二回路冷冻阀04露点热电偶监测
GH004A | YT10 | CH0 | D7 | 2 | X13-101b | 10BBDGGGA864 | 0 | 10CLCZJ013-1 | 露点温度检测01 | 二回路冷冻阀04露点热电偶监测
GH004A | YT10 | CH1 | D7 | 3 | X13-102a | 10BBDGGGA864 | 0 | 10CLCZJ013-1 | 露点温度检测02
GH004A | YT10 | CH1 | D7 | 4 | X13-102b | 10BBDGGGA864 | 0 | 10CLCZJ013-1 | 露点温度检测02
GH004A | YT10 | CH2 | D7 | 5 | X13-103a | 10BBDGGGA864 | 0 | 10CLCZJ013-1 | 露点温度检测03
GH004A | YT10 | CH2 | D7 | 6 | X13-103b | 10BBDGGGA864 | 0 | 10CLCZJ013-1 | 露点温度检测03
GH004A | YT10 | CH3 | D7 | 7 | X13-104a | 10BBDGGGA864 | 0 | 10CLCZJ013-1 | 露点温度检测04
GH004A | YT10 | CH3 | D7 | 8 | X13-104b | 10BBDGGGA864 | 0 | 10CLCZJ013-1 | 露点温度检测04
GH004A | YT10 | CH4 | D7 | 9 | X13-105a | 10BBDGGGA864 | 0 | 10CLCZJ013-1 | 露点温度检测05
GH004A | YT10 | CH4 | D7 | 10 | X13-105b | 10BBDGGGA864 | 0 | 10CLCZJ013-1 | 露点温度检测05
GH004A | YT10 | CH5 | D7 | 11 | X13-106a | 10BBDGGGA864 | 0 | 10CLCZJ013-1 | 露点温度检测06
GH004A | YT10 | CH5 | D7 | 12 | X13-106b | 10BBDGGGA864 | 0 | 10CLCZJ013-1 | 露点温度检测06
GH004A | YT10 | CH6 | D7 | 13 | X4-207a | 10BBDGGGA808 |  | ZJ003-2 | 二回路流量计温度监测2
GH004A | YT10 | CH6 | D7 | 14 | X4-207b | 10BBDGGGA808 |  | ZJ003-2 | 二回路流量计温度监测2
GH004A | YT10 | CH7 | D7 | 15
GH004A | YT10 | CH7 | D7 | 16
GH004A | YT11 | CH0 | D8 | 1 | X10-215a | 10BBDGGGA823-2 |  | ZJ010-2 |  | 熔盐入口贯穿件温度1
GH004A | YT11 | CH0 | D8 | 2 | X10-215b | 10BBDGGGA823-2 | 0 | ZJ010-2 |  | 熔盐入口贯穿件温度1
GH004A | YT11 | CH1 | D8 | 3 | X10-216a | 10BBDGGGA823-2 | 0 | ZJ010-2 |  | 熔盐入口贯穿件温度2
GH004A | YT11 | CH1 | D8 | 4 | X10-216b | 10BBDGGGA823-2 | 0 | ZJ010-2 |  | 熔盐入口贯穿件温度2
GH004A | YT11 | CH2 | D8 | 5 | X10-217a | 10BBDGGGA823-2 | 0 | ZJ010-2 |  | 熔盐出口贯穿件温度3
GH004A | YT11 | CH2 | D8 | 6 | X10-217b | 10BBDGGGA823-2 | 0 | ZJ010-2 |  | 熔盐出口贯穿件温度3
GH004A | YT11 | CH3 | D8 | 7 | X10-218a | 10BBDGGGA823-2 | 0 | ZJ010-2 |  | 熔盐出口贯穿件温度4
GH004A | YT11 | CH3 | D8 | 8 | X10-218b | 10BBDGGGA823-2 | 0 | ZJ010-2 |  | 熔盐出口贯穿件温度4
GH004A | YT11 | CH4 | D8 | 9 | X10-219a | 10BBDGGGA823-2 | 0 | ZJ010-2 |  | 熔盐注入口贯穿件温度5
GH004A | YT11 | CH4 | D8 | 10 | X10-219b | 10BBDGGGA823-2 | 0 | ZJ010-2 |  | 熔盐注入口贯穿件温度5
GH004A | YT11 | CH5 | D8 | 11 | X10-220a | 10BBDGGGA823-2 | 0 | ZJ010-2 |  | 熔盐注入口贯穿件温度6
GH004A | YT11 | CH5 | D8 | 12 | X10-220b | 10BBDGGGA823-2 | 0 | ZJ010-2 |  | 熔盐注入口贯穿件温度6
GH004A | YT11 | CH6 | D8 | 13
GH004A | YT11 | CH6 | D8 | 14
GH004A | YT11 | CH7 | D8 | 15
GH004A | YT11 | CH7 | D8 | 16
GH004A | YA01 | CH0 | A10 | 1 | X2-122a | 10BBDGGGA814-2 |  | 10CLCZJ002-1 | 液位 | 二回路储罐液位计
GH004A | YA01 | CH0 | A10 | 2 | X2-122b | 10BBDGGGA814-2 |  | 10CLCZJ002-1 | 液位 | 二回路储罐液位计
GH004A | YA01 | CH1 | A10 | 3
GH004A | YA01 | CH1 | A10 | 4
GH004A | YA01 | CH2 | A10 | 5
GH004A | YA01 | CH2 | A10 | 6
GH004A | YA01 | CH3 | A10 | 7
GH004A | YA01 | CH3 | A10 | 8
GH004A | YA01 | CH4 | A10 | 9
GH004A | YA01 | CH4 | A10 | 10
GH004A | YA01 | CH5 | A10 | 11
GH004A | YA01 | CH5 | A10 | 12
GH004A | YA01 | CH6 | A10 | 13
GH004A | YA01 | CH6 | A10 | 14
GH004A | YA01 | CH7 | A10 | 15
GH004A | YA01 | CH7 | A10 | 16
GH004A | YB01 | CH0 | B3 | 1 | BAM2-17a | 10BBDGGGA1003 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-17电伴热
GH004A | YB01 | CH0 | B3 | 2 | BAM2-17b | 10BBDGGGA1003 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-17电伴热
GH004A | YB01 | CH1 | B3 | 3 | BAM2-18a | 10BBDGGGA1004 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-18电伴热
GH004A | YB01 | CH1 | B3 | 4 | BAM2-18b | 10BBDGGGA1004 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM2-18电伴热
GH004A | YB01 | CH2 | B3 | 5 | BAM2-19a | 10BBDGGGA1005 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM1-14电伴热
GH004A | YB01 | CH2 | B3 | 6 | BAM2-19b | 10BBDGGGA1005 |  |  | 功率设定 | 二回路主管道PM1-14电伴热
GH004A | YB01 | CH3 | B3 | 7
GH004A | YB01 | CH3 | B3 | 8
GH004A | YB01 | CH4 | B3 | 9 | BAL2-1a | 10BBDGGGA992 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-1电伴热
GH004A | YB01 | CH4 | B3 | 10 | BAL2-1b | 10BBDGGGA992 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-1电伴热
GH004A | YB01 | CH5 | B3 | 11 | BAL2-2a | 10BBDGGGA993 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-2电伴热
GH004A | YB01 | CH5 | B3 | 12 | BAL2-2b | 10BBDGGGA993 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-2电伴热
GH004A | YB01 | CH6 | B3 | 13 | BAL2-3a | 10BBDGGGA994 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-3电伴热
GH004A | YB01 | CH6 | B3 | 14 | BAL2-3b | 10BBDGGGA994 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-3电伴热
GH004A | YB01 | CH7 | B3 | 15 | BAL2-4a | 10BBDGGGA995 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YB01 | CH7 | B3 | 16 | BAL2-4b | 10BBDGGGA995 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YB02 | CH0 | B4 | 1 | BAL2-5a | 10BBDGGGA996 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-5电伴热
GH004A | YB02 | CH0 | B4 | 2 | BAL2-5b | 10BBDGGGA996 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-5电伴热
GH004A | YB02 | CH1 | B4 | 3 | BAL2-6a | 10BBDGGGA997 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-6电伴热
GH004A | YB02 | CH1 | B4 | 4 | BAL2-6b | 10BBDGGGA997 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-6电伴热
GH004A | YB02 | CH2 | B4 | 5 | BAL2-7a | 10BBDGGGA998 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-7电伴热
GH004A | YB02 | CH2 | B4 | 6 | BAL2-7b | 10BBDGGGA998 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-7电伴热
GH004A | YB02 | CH3 | B4 | 7 | BAL2-8a | 10BBDGGGA999 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-8电伴热
GH004A | YB02 | CH3 | B4 | 8 | BAL2-8b | 10BBDGGGA999 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-8电伴热
GH004A | YB02 | CH4 | B4 | 9 | BAL2-9a | 10BBDGGGA1000 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-9电伴热
GH004A | YB02 | CH4 | B4 | 10 | BAL2-9b | 10BBDGGGA1000 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-9电伴热
GH004A | YB02 | CH5 | B4 | 11 | BAL2-10a | 10BBDGGGA1001 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-10电伴热
GH004A | YB02 | CH5 | B4 | 12 | BAL2-10b | 10BBDGGGA1001 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-10电伴热
GH004A | YB02 | CH6 | B4 | 13 | BAL2-11a | 10BBDGGGA1002 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-11电伴热
GH004A | YB02 | CH6 | B4 | 14 | BAL2-11b | 10BBDGGGA1002 |  |  | 功率设定 | 二回路加载管道PL2-11电伴热
GH004A | YB02 | CH7 | B4 | 15
GH004A | YB02 | CH7 | B4 | 16
GH004A | YB03 | CH0 | B5 | 1 | BAG2-1a | 10BBDGGGA926 |  |  | 功率设定 | 二回路储罐电伴热01
GH004A | YB03 | CH0 | B5 | 2 | BAG2-1b | 10BBDGGGA926 |  |  | 功率设定 | 二回路储罐电伴热01
GH004A | YB03 | CH1 | B5 | 3
GH004A | YB03 | CH1 | B5 | 4
GH004A | YB03 | CH2 | B5 | 5 | BAG2-2a | 10BBDGGGA927 |  |  | 功率设定 | 二回路储罐电伴热02
GH004A | YB03 | CH2 | B5 | 6 | BAG2-2b | 10BBDGGGA927 |  |  | 功率设定 | 二回路储罐电伴热02
GH004A | YB03 | CH3 | B5 | 7 | BAG2-3a | 10BBDGGGA928 |  |  | 功率设定 | 二回路储罐电伴热03
GH004A | YB03 | CH3 | B5 | 8 | BAG2-3b | 10BBDGGGA928 |  |  | 功率设定 | 二回路储罐电伴热03
GH004A | YB03 | CH4 | B5 | 9 | BAB2-1a | 10BBDGGGA932 |  |  | 功率设定 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YB03 | CH4 | B5 | 10 | BAB2-1b | 10BBDGGGA932 |  |  | 功率设定 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YB03 | CH5 | B5 | 11 | BAB2-2a | 10BBDGGGA933 |  |  | 功率设定 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YB03 | CH5 | B5 | 12 | BAB2-2b | 10BBDGGGA933 |  |  | 功率设定 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YB03 | CH6 | B5 | 13 | BAB2-3a | 10BBDGGGA934 |  |  | 功率设定 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YB03 | CH6 | B5 | 14 | BAB2-3b | 10BBDGGGA934 |  |  | 功率设定 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YB03 | CH7 | B5 | 15
GH004A | YB03 | CH7 | B5 | 16
GH004A | YD01 | CH0 | A5 | 1 | DAM2-17a | 10BBDGGGA1003 |  |  | 负载运行状态 | 二回路主管道PM2-17电伴热
GH004A | YD01 | CH0 | A5 | 17 | DAM2-17b | 10BBDGGGA1003 |  |  | 负载运行状态 | 二回路主管道PM2-17电伴热
GH004A | YD01 | CH1 | A5 | 2 | DBM2-17a | 10BBDGGGA1003 |  |  | 可控硅故障报警
GH004A | YD01 | CH1 | A5 | 18 | DBM2-17b | 10BBDGGGA1003 |  |  | 可控硅故障报警
GH004A | YD01 | CH2 | A5 | 3 | DCM2-17a | 10BBDGGGA1003 |  |  | 上电备妥信号
GH004A | YD01 | CH2 | A5 | 19 | DCM2-17b | 10BBDGGGA1003 |  |  | 上电备妥信号
GH004A | YD01 | CH3 | A5 | 4 | DAM2-18a | 10BBDGGGA1004 |  |  | 负载运行状态 | 二回路主管道PM2-18电伴热
GH004A | YD01 | CH3 | A5 | 20 | DAM2-18b | 10BBDGGGA1004 |  |  | 负载运行状态 | 二回路主管道PM2-18电伴热
GH004A | YD01 | CH4 | A5 | 5 | DBM2-18a | 10BBDGGGA1004 |  |  | 可控硅故障报警
GH004A | YD01 | CH4 | A5 | 21 | DBM2-18b | 10BBDGGGA1004 |  |  | 可控硅故障报警
GH004A | YD01 | CH5 | A5 | 6 | DCM2-18a | 10BBDGGGA1004 |  |  | 上电备妥信号
GH004A | YD01 | CH5 | A5 | 22 | DCM2-18b | 10BBDGGGA1004 |  |  | 上电备妥信号
GH004A | YD01 | CH6 | A5 |  | DAM2-19a | 10BBDGGGA1005 |  |  | 负载运行状态 | 二回路主管道PM2-19电伴热PM1-14
GH004A | YD01 | CH6 | A5 |  | DAM2-19b | 10BBDGGGA1005 |  |  | 负载运行状态 | 二回路主管道PM2-19电伴热PM1-14
GH004A | YD01 | CH7 | A5 |  | DBM2-19a | 10BBDGGGA1005 |  |  | 可控硅故障报警
GH004A | YD01 | CH7 | A5 |  | DBM2-19b | 10BBDGGGA1005 |  |  | 可控硅故障报警
GH004A | YD01 | CH8 | A5 |  | DCM2-19a | 10BBDGGGA1005 |  |  | 上电备妥信号
GH004A | YD01 | CH8 | A5 |  | DCM2-19b | 10BBDGGGA1005 |  |  | 上电备妥信号
GH004A | YD01 | CH9 | A5
GH004A | YD01 | CH9 | A5
GH004A | YD01 | CH10 | A5
GH004A | YD01 | CH10 | A5
GH004A | YD01 | CH11 | A5
GH004A | YD01 | CH11 | A5
GH004A | YD01 | CH12 | A5 |  | DAL2-1a | 10BBDGGGA992 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-1电伴热
GH004A | YD01 | CH12 | A5 |  | DAL2-1b | 10BBDGGGA992 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-1电伴热
GH004A | YD01 | CH13 | A5 |  | DBL2-1a | 10BBDGGGA992 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-1电伴热
GH004A | YD01 | CH13 | A5 |  | DBL2-1b | 10BBDGGGA992 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-1电伴热
GH004A | YD01 | CH14 | A5 |  | DCL2-1a | 10BBDGGGA992 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-1电伴热
GH004A | YD01 | CH14 | A5 |  | DCL2-1b | 10BBDGGGA992 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-1电伴热
GH004A | YD01 | CH15 | A5
GH004A | YD01 | CH15 | A5
GH004A | YD02 | CH0 | A6 |  | DAL2-2a | 10BBDGGGA993 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-2电伴热
GH004A | YD02 | CH0 | A6 |  | DAL2-2b | 10BBDGGGA993 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-2电伴热
GH004A | YD02 | CH1 | A6 |  | DBL2-2a | 10BBDGGGA993 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-2电伴热
GH004A | YD02 | CH1 | A6 |  | DBL2-2b | 10BBDGGGA993 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-2电伴热
GH004A | YD02 | CH2 | A6 |  | DCL2-2a | 10BBDGGGA993 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-2电伴热
GH004A | YD02 | CH2 | A6 |  | DCL2-2b | 10BBDGGGA993 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-2电伴热
GH004A | YD02 | CH3 | A6 |  | DAL2-3a | 10BBDGGGA994 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-3电伴热
GH004A | YD02 | CH3 | A6 |  | DAL2-3b | 10BBDGGGA994 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-3电伴热
GH004A | YD02 | CH4 | A6 |  | DBL2-3a | 10BBDGGGA994 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-3电伴热
GH004A | YD02 | CH4 | A6 |  | DBL2-3b | 10BBDGGGA994 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-3电伴热
GH004A | YD02 | CH5 | A6 |  | DCL2-3a | 10BBDGGGA994 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-3电伴热
GH004A | YD02 | CH5 | A6 |  | DCL2-3b | 10BBDGGGA994 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-3电伴热
GH004A | YD02 | CH6 | A6 |  | DAL2-4a | 10BBDGGGA995 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YD02 | CH6 | A6 |  | DAL2-4b | 10BBDGGGA995 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YD02 | CH7 | A6 |  | DBL2-4a | 10BBDGGGA995 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YD02 | CH7 | A6 |  | DBL2-4b | 10BBDGGGA995 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YD02 | CH8 | A6 |  | DCL2-4a | 10BBDGGGA995 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YD02 | CH8 | A6 |  | DCL2-4b | 10BBDGGGA995 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-4电伴热
GH004A | YD02 | CH9 | A6 |  | DAL2-5a | 10BBDGGGA996 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-5电伴热
GH004A | YD02 | CH9 | A6 |  | DAL2-5b | 10BBDGGGA996 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-5电伴热
GH004A | YD02 | CH10 | A6 |  | DBL2-5a | 10BBDGGGA996 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-5电伴热
GH004A | YD02 | CH10 | A6 |  | DBL2-5b | 10BBDGGGA996 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-5电伴热
GH004A | YD02 | CH11 | A6 |  | DCL2-5a | 10BBDGGGA996 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-5电伴热
GH004A | YD02 | CH11 | A6 |  | DCL2-5b | 10BBDGGGA996 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-5电伴热
GH004A | YD02 | CH12 | A6 |  | DAL2-6a | 10BBDGGGA997 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-6电伴热
GH004A | YD02 | CH12 | A6 |  | DAL2-6b | 10BBDGGGA997 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-6电伴热
GH004A | YD02 | CH13 | A6 |  | DBL2-6a | 10BBDGGGA997 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-6电伴热
GH004A | YD02 | CH13 | A6 |  | DBL2-6b | 10BBDGGGA997 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-6电伴热
GH004A | YD02 | CH14 | A6 |  | DCL2-6a | 10BBDGGGA997 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-6电伴热
GH004A | YD02 | CH14 | A6 |  | DCL2-6b | 10BBDGGGA997 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-6电伴热
GH004A | YD02 | CH15 | A6
GH004A | YD02 | CH15 | A6
GH004A | YD03 | CH0 | A7 |  | DAL2-7a | 10BBDGGGA998 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-7电伴热
GH004A | YD03 | CH0 | A7 |  | DAL2-7b | 10BBDGGGA998 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-7电伴热
GH004A | YD03 | CH1 | A7 |  | DBL2-7a | 10BBDGGGA998 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-7电伴热
GH004A | YD03 | CH1 | A7 |  | DBL2-7b | 10BBDGGGA998 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-7电伴热
GH004A | YD03 | CH2 | A7 |  | DCL2-7a | 10BBDGGGA998 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-7电伴热
GH004A | YD03 | CH2 | A7 |  | DCL2-7b | 10BBDGGGA998 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-7电伴热
GH004A | YD03 | CH3 | A7 |  | DAL2-8a | 10BBDGGGA999 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-8电伴热
GH004A | YD03 | CH3 | A7 |  | DAL2-8b | 10BBDGGGA999 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-8电伴热
GH004A | YD03 | CH4 | A7 |  | DBL2-8a | 10BBDGGGA999 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-8电伴热
GH004A | YD03 | CH4 | A7 |  | DBL2-8b | 10BBDGGGA999 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-8电伴热
GH004A | YD03 | CH5 | A7 |  | DCL2-8a | 10BBDGGGA999 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-8电伴热
GH004A | YD03 | CH5 | A7 |  | DCL2-8b | 10BBDGGGA999 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-8电伴热
GH004A | YD03 | CH6 | A7 |  | DAL2-9a | 10BBDGGGA1000 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-9电伴热
GH004A | YD03 | CH6 | A7 |  | DAL2-9b | 10BBDGGGA1000 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-9电伴热
GH004A | YD03 | CH7 | A7 |  | DBL2-9a | 10BBDGGGA1000 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-9电伴热
GH004A | YD03 | CH7 | A7 |  | DBL2-9b | 10BBDGGGA1000 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-9电伴热
GH004A | YD03 | CH8 | A7 |  | DCL2-9a | 10BBDGGGA1000 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-9电伴热
GH004A | YD03 | CH8 | A7 |  | DCL2-9b | 10BBDGGGA1000 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-9电伴热
GH004A | YD03 | CH9 | A7 |  | DAL2-10a | 10BBDGGGA1001 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-10电伴热
GH004A | YD03 | CH9 | A7 |  | DAL2-10b | 10BBDGGGA1001 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-10电伴热
GH004A | YD03 | CH10 | A7 |  | DBL2-10a | 10BBDGGGA1001 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-10电伴热
GH004A | YD03 | CH10 | A7 |  | DBL2-10b | 10BBDGGGA1001 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-10电伴热
GH004A | YD03 | CH11 | A7 |  | DCL2-10a | 10BBDGGGA1001 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-10电伴热
GH004A | YD03 | CH11 | A7 |  | DCL2-10b | 10BBDGGGA1001 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-10电伴热
GH004A | YD03 | CH12 | A7 |  | DAL2-11a | 10BBDGGGA1002 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-11电伴热
GH004A | YD03 | CH12 | A7 |  | DAL2-11b | 10BBDGGGA1002 |  |  | 负载运行状态 | 二回路加载管道PL2-11电伴热
GH004A | YD03 | CH13 | A7 |  | DBL2-11a | 10BBDGGGA1002 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-11电伴热
GH004A | YD03 | CH13 | A7 |  | DBL2-11b | 10BBDGGGA1002 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路加载管道PL2-11电伴热
GH004A | YD03 | CH14 | A7 |  | DCL2-11a | 10BBDGGGA1002 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-11电伴热
GH004A | YD03 | CH14 | A7 |  | DCL2-11b | 10BBDGGGA1002 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路加载管道PL2-11电伴热
GH004A | YD03 | CH15 | A7
GH004A | YD03 | CH15 | A7
GH004A | YD04 | CH0 | A8 |  | DAG2-1a | 10BBDGGGA926 |  |  | 负载运行状态 | 二回路储罐电伴热01
GH004A | YD04 | CH0 | A8 |  | DAG2-1b | 10BBDGGGA926 |  |  | 负载运行状态 | 二回路储罐电伴热01
GH004A | YD04 | CH1 | A8 |  | DBG2-1a | 10BBDGGGA926 |  |  | 可控硅故障报警
GH004A | YD04 | CH1 | A8 |  | DBG2-1b | 10BBDGGGA926 |  |  | 可控硅故障报警
GH004A | YD04 | CH2 | A8 |  | DCG2-1a | 10BBDGGGA926 |  |  | 上电备妥信号
GH004A | YD04 | CH2 | A8 |  | DCG2-1b | 10BBDGGGA926 |  |  | 上电备妥信号
GH004A | YD04 | CH3 | A8 |  | DAG2-2a | 10BBDGGGA927 |  |  | 负载运行状态 | 二回路储罐电伴热02
GH004A | YD04 | CH3 | A8 |  | DAG2-2b | 10BBDGGGA927 |  |  | 负载运行状态 | 二回路储罐电伴热02
GH004A | YD04 | CH4 | A8 |  | DBG2-2a | 10BBDGGGA927 |  |  | 可控硅故障报警
GH004A | YD04 | CH4 | A8 |  | DBG2-2b | 10BBDGGGA927 |  |  | 可控硅故障报警
GH004A | YD04 | CH5 | A8 |  | DCG2-2a | 10BBDGGGA927 |  |  | 上电备妥信号
GH004A | YD04 | CH5 | A8 |  | DCG2-2b | 10BBDGGGA927 |  |  | 上电备妥信号
GH004A | YD04 | CH6 | A8 |  | DAG2-3a | 10BBDGGGA928 |  |  | 负载运行状态 | 二回路储罐电伴热03
GH004A | YD04 | CH6 | A8 |  | DAG2-3b | 10BBDGGGA928 |  |  | 负载运行状态 | 二回路储罐电伴热03
GH004A | YD04 | CH7 | A8 |  | DBG2-3a | 10BBDGGGA928 |  |  | 可控硅故障报警
GH004A | YD04 | CH7 | A8 |  | DBG2-3b | 10BBDGGGA928 |  |  | 可控硅故障报警
GH004A | YD04 | CH8 | A8 |  | DCG2-3a | 10BBDGGGA928 |  |  | 上电备妥信号
GH004A | YD04 | CH8 | A8 |  | DCG2-3b | 10BBDGGGA928 |  |  | 上电备妥信号
GH004A | YD04 | CH9 | A8
GH004A | YD04 | CH9 | A8
GH004A | YD04 | CH10 | A8
GH004A | YD04 | CH10 | A8
GH004A | YD04 | CH11 | A8
GH004A | YD04 | CH11 | A8
GH004A | YD04 | CH12 | A8
GH004A | YD04 | CH12 | A8
GH004A | YD04 | CH13 | A8
GH004A | YD04 | CH13 | A8
GH004A | YD04 | CH14 | A8
GH004A | YD04 | CH14 | A8
GH004A | YD04 | CH15 | A8
GH004A | YD04 | CH15 | A8
GH004A | YD05 | CH0 | A9 |  | DAB2-1a | 10BBDGGGA932 |  |  | 负载运行状态 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YD05 | CH0 | A9 |  | DAB2-1b | 10BBDGGGA932 |  |  | 负载运行状态 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YD05 | CH1 | A9 |  | DBB2-1a | 10BBDGGGA932 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YD05 | CH1 | A9 |  | DBB2-1b | 10BBDGGGA932 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YD05 | CH2 | A9 |  | DCB2-1a | 10BBDGGGA932 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YD05 | CH2 | A9 |  | DCB2-1b | 10BBDGGGA932 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YD05 | CH3 | A9 |  | DAB2-2a | 10BBDGGGA933 |  |  | 负载运行状态 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YD05 | CH3 | A9 |  | DAB2-2b | 10BBDGGGA933 |  |  | 负载运行状态 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YD05 | CH4 | A9 |  | DBB2-2a | 10BBDGGGA933 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YD05 | CH4 | A9 |  | DBB2-2b | 10BBDGGGA933 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YD05 | CH5 | A9 |  | DCB2-2a | 10BBDGGGA933 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YD05 | CH5 | A9 |  | DCB2-2b | 10BBDGGGA933 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YD05 | CH6 | A9 |  | DAB2-3a | 10BBDGGGA934 |  |  | 负载运行状态 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YD05 | CH6 | A9 |  | DAB2-3b | 10BBDGGGA934 |  |  | 负载运行状态 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YD05 | CH7 | A9 |  | DBB2-3a | 10BBDGGGA934 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YD05 | CH7 | A9 |  | DBB2-3b | 10BBDGGGA934 |  |  | 可控硅故障报警 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YD05 | CH8 | A9 |  | DCB2-3a | 10BBDGGGA934 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YD05 | CH8 | A9 |  | DCB2-3b | 10BBDGGGA934 |  |  | 上电备妥信号 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YD05 | CH9 | A9
GH004A | YD05 | CH9 | A9
GH004A | YD05 | CH10 | A9
GH004A | YD05 | CH10 | A9
GH004A | YD05 | CH11 | A9
GH004A | YD05 | CH11 | A9
GH004A | YD05 | CH12 | A9
GH004A | YD05 | CH12 | A9
GH004A | YD05 | CH13 | A9
GH004A | YD05 | CH13 | A9
GH004A | YD05 | CH14 | A9
GH004A | YD05 | CH14 | A9
GH004A | YD05 | CH15 | A9
GH004A | YD05 | CH15 | A9
GH004A | YE01 | CH0 | C1 | 1 | EAM2-17a | 10BBDGGGA1003 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PM2-17电伴热
GH004A | YE01 | CH0 | C1 | 17 | EAM2-17b | 10BBDGGGA1003 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PM2-17电伴热
GH004A | YE01 | CH1 | C1 | 3 | EAM2-18a | 10BBDGGGA1004 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PM2-18电伴热
GH004A | YE01 | CH1 | C1 | 19 | EAM2-18b | 10BBDGGGA1004 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PM2-18电伴热
GH004A | YE01 | CH2 | C1 | 5 | EAM2-19a | 10BBDGGGA1005 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PM1-14电伴热
GH004A | YE01 | CH2 | C1 | 21 | EAM2-19b | 10BBDGGGA1005 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PM1-14电伴热
GH004A | YE01 | CH3 | C1 | 7
GH004A | YE01 | CH3 | C1 | 23
GH004A | YE01 | CH4 | C1 | 9 | EAL2-1a | 10BBDGGGA992 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-1电伴热
GH004A | YE01 | CH4 | C1 | 25 | EAL2-1b | 10BBDGGGA992 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-1电伴热
GH004A | YE01 | CH5 | C1 | 11 | EAL2-2a | 10BBDGGGA993 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-2电伴热
GH004A | YE01 | CH5 | C1 | 27 | EAL2-2b | 10BBDGGGA993 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-2电伴热
GH004A | YE01 | CH6 | C1 | 13 | EAL2-3a | 10BBDGGGA994 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-3电伴热
GH004A | YE01 | CH6 | C1 | 29 | EAL2-3b | 10BBDGGGA994 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-3电伴热
GH004A | YE01 | CH7 | C1 | 15 | EAL2-4a | 10BBDGGGA995 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-4电伴热
GH004A | YE01 | CH7 | C1 | 31 | EAL2-4b | 10BBDGGGA995 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-4电伴热
GH004A | YE01 | CH8 | C1 | 33 | EAL2-5a | 10BBDGGGA996 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-5电伴热
GH004A | YE01 | CH8 | C1 | 49 | EAL2-5b | 10BBDGGGA996 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-5电伴热
GH004A | YE01 | CH9 | C1 | 35 | EAL2-6a | 10BBDGGGA997 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-6电伴热
GH004A | YE01 | CH9 | C1 | 51 | EAL2-6b | 10BBDGGGA997 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-6电伴热
GH004A | YE01 | CH10 | C1 | 37 | EAL2-7a | 10BBDGGGA998 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-7电伴热
GH004A | YE01 | CH10 | C1 | 53 | EAL2-7b | 10BBDGGGA998 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-7电伴热
GH004A | YE01 | CH11 | C1 | 39 | EAL2-8a | 10BBDGGGA999 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-8电伴热
GH004A | YE01 | CH11 | C1 | 55 | EAL2-8b | 10BBDGGGA999 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-8电伴热
GH004A | YE01 | CH12 | C1 | 41 | EAL2-9a | 10BBDGGGA1000 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-9电伴热
GH004A | YE01 | CH12 | C1 | 57 | EAL2-9b | 10BBDGGGA1000 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-9电伴热
GH004A | YE01 | CH13 | C1 | 43 | EAL2-10a | 10BBDGGGA1001 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-10电伴热
GH004A | YE01 | CH13 | C1 | 59 | EAL2-10b | 10BBDGGGA1001 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-10电伴热
GH004A | YE01 | CH14 | C1 | 45 | EAL2-11a | 10BBDGGGA1002 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-11电伴热
GH004A | YE01 | CH14 | C1 | 61 | EAL2-11b | 10BBDGGGA1002 |  |  | 启动控制 | 二回路主管道PL2-11电伴热
GH004A | YE01 | CH15 | C1 | 47
GH004A | YE01 | CH15 | C1 | 63
GH004A | YE02 | CH0 | C2 | 1 | EAG2-1a | 10BBDGGGA926 |  |  | 启动控制 | 二回路储罐电伴热01
GH004A | YE02 | CH0 | C2 | 17 | EAG2-1b | 10BBDGGGA926 |  |  | 启动控制 | 二回路储罐电伴热01
GH004A | YE02 | CH1 | C2 | 3
GH004A | YE02 | CH1 | C2 | 19
GH004A | YE02 | CH2 | C2 | 5 | EAG2-2a | 10BBDGGGA927 |  |  | 启动控制 | 二回路储罐电伴热02
GH004A | YE02 | CH2 | C2 | 21 | EAG2-2b | 10BBDGGGA927 |  |  | 启动控制 | 二回路储罐电伴热02
GH004A | YE02 | CH3 | C2 | 7 | EAG2-3a | 10BBDGGGA928 |  |  | 启动控制 | 二回路储罐电伴热03
GH004A | YE02 | CH3 | C2 | 23 | EAG2-3b | 10BBDGGGA928 |  |  | 启动控制 | 二回路储罐电伴热03
GH004A | YE02 | CH4 | C2 | 9 | EAB2-1a | 10BBDGGGA932 |  |  | 启动控制 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YE02 | CH4 | C2 | 25 | EAB2-1b | 10BBDGGGA932 |  |  | 启动控制 | 二回路泵罐电伴热01
GH004A | YE02 | CH5 | C2 | 11 | EAB2-2a | 10BBDGGGA933 |  |  | 启动控制 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YE02 | CH5 | C2 | 27 | EAB2-2b | 10BBDGGGA933 |  |  | 启动控制 | 二回路泵罐电伴热02
GH004A | YE02 | CH6 | C2 | 13 | EAB2-3a | 10BBDGGGA934 |  |  | 启动控制 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YE02 | CH6 | C2 | 29 | EAB2-3b | 10BBDGGGA934 |  |  | 启动控制 | 二回路泵罐电伴热03
GH004A | YE02 | CH7 | C2 | 15
GH004A | YE02 | CH7 | C2 | 31
GH004A | YE02 | CH8 | C2 | 33
GH004A | YE02 | CH9 | C2 | 49
GH004A | YE02 | CH9 | C2 | 35
GH004A | YE02 | CH10 | C2 | 51
GH004A | YE02 | CH10 | C2 | 37
GH004A | YE02 | CH11 | C2 | 53
GH004A | YE02 | CH11 | C2 | 39
GH004A | YE02 | CH12 | C2 | 55
GH004A | YE02 | CH12 | C2 | 41
GH004A | YE02 | CH13 | C2 | 57
GH004A | YE02 | CH13 | C2 | 43
GH004A | YE02 | CH14 | C2 | 59
GH004A | YE02 | CH14 | C2 | 45
GH004A | YE02 | CH15 | C2 | 61
GH004A | YE02 | CH15 | C2 | 47