## Sheet1
BY01AX001 | PM1-1目标温度
BY01AX002 | PM1-1保护温度
BY01AX003 | PM1-1功率设定反馈值
BY01AX004 | PM1-2目标温度
BY01AX005 | PM1-2保护温度
BY01AX006 | PM1-2功率设定反馈值
BY01AX007 | PM1-3目标温度
BY01AX008 | PM1-3保护温度
BY01AX009 | PM1-3功率设定反馈值
BY01AX010 | PM1-4目标温度
BY01AX011 | PM1-4保护温度
BY01AX012 | PM1-4功率设定反馈值
BY01AX013 | PM1-5目标温度
BY01AX014 | PM1-5保护温度
BY01AX015 | PM1-5功率设定反馈值
BY01AX016 | PM1-6目标温度
BY01AX017 | PM1-6保护温度
BY01AX018 | PM1-6功率设定反馈值
BY01AX019 | PM1-7目标温度
BY01AX020 | PM1-7保护温度
BY01AX021 | PM1-7功率设定反馈值
BY01AX022 | PM1-8目标温度
BY01AX023 | PM1-8保护温度
BY01AX024 | PM1-8功率设定反馈值
BY01AX025 | PM1-9目标温度
BY01AX026 | PM1-9保护温度
BY01AX027 | PM1-9功率设定反馈值
BY01AX028 | PM1-10目标温度
BY01AX029 | PM1-10保护温度
BY01AX030 | PM1-10功率设定反馈值
BY01AX031 | PM1-11目标温度
BY01AX032 | PM1-11保护温度
BY01AX033 | PM1-11功率设定反馈值
BY01AX034 | PM1-12目标温度
BY01AX035 | PM1-12保护温度
BY01AX036 | PM1-12功率设定反馈值
BY01AX037 | PM1-13目标温度
BY01AX038 | PM1-13保护温度
BY01AX039 | PM1-13功率设定反馈值
BY01AX040 | 二回路泵罐保温层壁面温度5
BY01AX041 | 二回路泵罐保温层壁面温度6
BY01AX042 | 双熔盐换热器外壁热电耦7
BY01AX043 | 双熔盐换热器外壁热电耦8
BY01AX044 | 管道保温层壁面温度9
BY01AX045 | PL1-1目标温度
BY01AX046 | PL1-1保护温度
BY01AX047 | PL1-1功率设定反馈值
BY01AX048 | PL1-2目标温度
BY01AX049 | PL1-2保护温度
BY01AX050 | PL1-2功率设定反馈值
BY01AX051 | PL1-3目标温度
BY01AX052 | PL1-3保护温度
BY01AX053 | PL1-3功率设定反馈值
BY01AX054 | PL1-4目标温度
BY01AX055 | PL1-4保护温度
BY01AX056 | PL1-4设定反馈值
BY01AX057 | PL1-5目标温度
BY01AX058 | PL1-5保护温度
BY01AX059 | PL1-5功率设定反馈值
BY01AX060 | PL1-6目标温度
BY01AX061 | PL1-6保护温度
BY01AX062 | PL1-6功率设定反馈值
BY01AX063 | PL1-7目标温度
BY01AX064 | PL1-7保护温度
BY01AX065 | PL1-7功率设定反馈值
BY01AX066 | 一回路泵主法兰温度监测1
BY01AX067 | 一回路泵主法兰温度监测2
BY01AX068 | 一回路流量计温度监测1
BY01AX069 | 一回路流量计温度监测2
BY01AX070 | 一回路泵罐下封头温度监测1
BY01AX071 | 一回路泵罐下封头温度监测2
BY01AX072 | 一回路泵罐下封头温度监测3
BY01AX073 | 一回路泵罐下封头温度监测4
BY01AX074 | 一回路泵罐下封头温度监测5
BY01AX075 | 一回路泵罐下封头温度监测6
BY01AX076 | 一回路泵罐上封头温度监测1
BY01AX077 | 一回路泵罐上封头温度监测2
BY01AX078 | 一回路泵罐上封头温度监测3
BY01AX079 | 一回路泵罐上封头温度监测4
BY01AX080 | 一回路泵罐内插1
BY01AX081 | 一回路泵罐内插2
BY01AX082 | 一回路泵罐内插3
BY01AX083 | 一回路泵罐内插4
BY01AX084 | 泵保温层外壁温度1
BY01AX085 | 泵保温层外壁温度2
BY01AX086 | 一回路TAM1-3保温层外壁温度9
BY01AX087 | 一回路管道差压测量dP4
BY01AX088 | 一回路管道差压测量dP5
BY01AX089 | 一回路管道'压力测量P1
BY01AX090 | 一回路管道压力测量P2
BY01AX091 | 一回路管道熔盐流量F1
BY01AX092 | 双熔盐换热器加热1目标温度
BY01AX093 | 双熔盐换热器加热1保护温度
BY01AX094 | 双熔盐换热器加热1功率设定反馈值
BY01AX095 | 双熔盐换热器加热2目标温度
BY01AX096 | 双熔盐换热器加热2保护温度
BY01AX097 | 双熔盐换热器加热3目标温度
BY01AX098 | 双熔盐换热器加热3保护温度
BY01AX099 | 反应堆出口熔盐流量
BY01AX100 | 一回路冷冻阀01露点温度检测01
BY01AX101 | 一回路冷冻阀01露点温度检测02
BY01AX102 | 一回路冷冻阀01露点温度检测03
BY01AX103 | 一回路冷冻阀01露点温度检测04
BY01AX104 | 一回路冷冻阀01露点温度检测05
BY01AX105 | 一回路冷冻阀01露点温度检测06
BY01AX106 | 备用
BY01AX107 | 备用
BY01AX108 | 备用
BY01AX109 | 备用
BY01AX110 | 备用
BY01AX111 | 备用
BY01AX112 | 备用
BY01AX113 | 备用
BY01AX114 | 备用
BY01AX115 | 备用
BY01AX116 | 备用
BY01AX117 | 备用
BY01AX118 | 备用
BY01AX119 | 备用
BY01AX120 | 备用
BY01AX121 | 备用
BY01AX122 | 备用
BY01AX123 | 备用
BY01AX124 | 备用
BY01AX125 | 备用
BY01AX126 | 备用
BY01AX127 | 备用
BY01AX128 | 备用
BY01AX129 | 备用
BY01AX130 | 备用
BY01AX131 | 备用
BY01AX132 | 备用
BY01AX133 | 备用
BY01AX134 | 备用
BY01AX135 | 备用
BY01AX136 | 备用
BY01AX137 | 备用
BY01AX138 | 备用
BY01AX139 | 备用
BY01AX140 | 备用
BY01AX141 | 备用
BY01AX142 | 备用
BY01AX143 | 备用
BY01AX144 | 备用
BY01AX145 | 备用
BY01AX146 | 备用
BY01AX147 | 备用
BY01AX148 | 备用
BY01AX149 | 备用
BY01AX150 | 备用
BY01AX151 | 备用
BY01AX152 | 备用
BY01AX153 | 备用
BY01AX154 | 备用
BY01AX155 | 备用
BY01AX156 | 备用
BY01AX157 | 备用
BY01AX158 | 备用
BY01AX159 | 备用
BY01AX160 | 备用
BY01AX161 | 备用
BY01AX162 | 备用
BY01AX163 | 备用
BY01AX164 | 备用
BY01AX165 | 备用
BY01AX166 | 备用
BY01AX167 | 备用
BY01AX168 | 备用
BY01AX169 | 备用
BY01AX170 | 备用
BY01AX171 | 备用
BY01AX172 | 备用
BY01AX173 | 备用
BY01AX174 | 备用
BY01AX175 | 备用
BY01AX176 | 备用
BY01AX177 | 备用
BY01AX178 | 备用
BY01AX179 | 备用
BY01AX180 | 备用
BY01AX181 | 备用
BY01AX182 | 备用
BY01AX183 | 备用
BY01AX184 | 备用
BY01AX185 | 备用
BY01AX186 | 备用
BY01AX187 | 备用
BY01AX188 | 备用
BY01AX189 | 备用
BY01AX190 | 备用
BY01AX191 | 备用
BY01AX192 | 备用
BY01AX193 | 备用
BY01AX194 | 备用
BY01AX195 | 备用
BY01AX196 | 备用
BY01AX197 | 备用
BY01AX198 | 备用
BY01AX199 | 备用
BY01AX200 | 备用
BY01AX201 | 备用
BY01AX202 | 备用
BY01AX203 | 备用
BY01AX204 | 备用
BY01AX205 | 备用
BY01AX206 | 备用
BY01AX207 | 备用
BY01AX208 | 备用
BY01AX209 | 备用
BY01AX210 | 备用
BY01AX211 | 备用
BY01AX212 | 备用
BY01AX213 | 备用
BY01AX214 | 备用
BY01AX215 | 备用
BY01AX216 | 备用
BY01AX217 | 备用
BY01AX218 | 备用
BY01AX219 | 备用
BY01AX220 | 备用
BY01AX221 | 备用
BY01AX222 | 备用
BY01AX223 | 备用
BY01AX224 | 备用
BY01AX225 | 备用
BY01AX226 | 备用
BY01AX227 | 备用
BY01AX228 | 备用
BY01AX229 | 备用
BY01AX230 | 备用
BY01AX231 | 备用
BY01AX232 | 备用
BY01AX233 | 备用
BY01AX234 | 备用
BY01AX235 | 备用
BY01AX236 | 备用
BY01AX237 | 备用
BY01AX238 | 备用
BY01AX239 | 备用
BY01AX240 | 备用
BY01AX241 | 备用
BY01AX242 | 备用
BY01AX243 | 备用
BY01AX244 | 备用
BY01AX245 | 备用
BY01AX246 | 备用
BY01AX247 | 备用
BY01AX248 | 备用
BY01AX249 | 备用
BY01AX250 | 备用
BY01AX251 | 备用
BY01AX252 | 备用
BY01AX253 | 备用
BY01AX254 | 备用
BY01AX255 | 备用
BY01AX256 | 备用
BY01AX257 | 备用
BY01AX258 | 备用
BY01AX259 | 备用
BY01AX260 | 备用
BY01AX261 | 备用
BY01AX262 | 备用
BY01AX263 | 备用
BY01AX264 | 备用
BY01AX265 | 备用
BY01AX266 | 备用
BY01AX267 | 备用
BY01AX268 | 备用
BY01AX269 | 备用
BY01AX270 | 备用
BY01AX271 | 备用
BY01AX272 | 备用
BY01AX273 | 备用
BY01AX274 | 备用
BY01AX275 | 备用
BY01AX276 | 备用
BY01AX277 | 备用
BY01AX278 | 备用
BY01AX279 | 备用
BY01AX280 | 备用
BY01AX281 | 备用
BY01AX282 | 备用
BY01AX283 | 备用
BY01AX284 | 备用
BY01AX285 | 备用
BY01AX286 | 备用
BY01AX287 | 备用
BY01AX288 | 备用
BY01AX289 | 备用
BY01AX290 | 备用
BY01AX291 | 备用
BY01AX292 | 备用
BY01AX293 | 备用
BY01AX294 | 备用
BY01AX295 | 备用
BY01AX296 | 备用
BY01AX297 | 备用
BY01AX298 | 备用
BY01AX299 | 备用
BY01AX300 | 备用
BY02AX001 | 反应堆出口温度
BY02AX002 | 一回路储罐内插温度01
BY02AX003 | 一回路储罐内插温度02
BY02AX004 | 一回路储罐内插温度03
BY02AX005 | 一回路储罐内插温度04
BY02AX006 | 一回路冷冻阀02露点温度检测01
BY02AX007 | 一回路冷冻阀02露点温度检测02
BY02AX008 | 一回路冷冻阀02露点温度检测03
BY02AX009 | 一回路冷冻阀02露点温度检测04
BY02AX010 | 一回路冷冻阀02露点温度检测05
BY02AX011 | 一回路冷冻阀02露点温度检测06
BY02AX012 | 一回路冷冻阀03露点温度检测01
BY02AX013 | 一回路冷冻阀03露点温度检测02
BY02AX014 | 一回路储罐伴热01目标温度
BY02AX015 | 一回路储罐伴热01保护温度
BY02AX016 | 一回路储罐伴热01功率设定反馈值
BY02AX017 | 一回路储罐伴热02目标温度
BY02AX018 | 一回路储罐伴热02保护温度
BY02AX019 | 一回路储罐伴热02功率设定反馈值
BY02AX020 | 一回路储罐伴热03目标温度
BY02AX021 | 一回路储罐伴热03保护温度
BY02AX022 | 一回路储罐伴热03功率设定反馈值
BY02AX023 | 一回路泵罐加热01目标温度
BY02AX024 | 一回路泵罐加热01保护温度
BY02AX025 | 一回路泵罐加热01功率设定反馈值
BY02AX026 | 一回路泵罐加热02目标温度
BY02AX027 | 一回路泵罐加热02保护温度
BY02AX028 | 一回路泵罐加热02功率设定反馈值
BY02AX029 | 一回路泵罐加热03目标温度
BY02AX030 | 一回路泵罐加热03保护温度
BY02AX031 | 一回路泵罐加热03功率设定反馈值
BY02AX032 | 一回路加载管道伴热PL1-8目标温度
BY02AX033 | 一回路加载管道伴热PL1-8保护温度
BY02AX034 | 一回路加载管道伴热PL1-8功率设定反馈值
BY02AX035 | 一回路加载管道伴热PL1-9目标温度
BY02AX036 | 一回路加载管道伴热PL1-9保护温度
BY02AX037 | 一回路加载管道伴热PL1-9功率设定反馈值
BY02AX038 | 一回路加载管道伴热PL1-10目标温度
BY02AX039 | 一回路加载管道伴热PL1-10保护温度
BY02AX040 | 一回路加载管道伴热PL1-10功率设定反馈值
BY02AX041 | 一回路加载管道伴热PL1-11目标温度
BY02AX042 | 一回路加载管道伴热PL1-11保护温度
BY02AX043 | 一回路加载管道伴热PL1-11功率设定反馈值
BY02AX044 | 一回路加载管道伴热PL1-12目标温度
BY02AX045 | 一回路加载管道伴热PL1-12保护温度
BY02AX046 | 一回路加载管道伴热PL1-12功率设定反馈值
BY02AX047 | 一回路加载管道伴热PL1-13目标温度
BY02AX048 | 一回路加载管道伴热PL1-13保护温度
BY02AX049 | 一回路加载管道伴热PL1-13功率设定反馈值
BY02AX050 | 一回路加载管道伴热PL1-14目标温度
BY02AX051 | 一回路加载管道伴热PL1-14保护温度
BY02AX052 | 一回路加载管道伴热PL1-14功率设定反馈值
BY02AX053 | 一回路加载管道伴热PL1-15目标温度
BY02AX054 | 一回路加载管道伴热PL1-15保护温度
BY02AX055 | 一回路加载管道伴热PL1-15功率设定反馈值
BY02AX056 | 一回路加载管道伴热PL1-16目标温度
BY02AX057 | 一回路加载管道伴热PL1-16保护温度
BY02AX058 | 一回路加载管道伴热PL1-16功率设定反馈值
BY02AX059 | 一回路加载管道伴热PL1-17目标温度
BY02AX060 | 一回路加载管道伴热PL1-17保护温度
BY02AX061 | 一回路加载管道伴热PL1-17功率设定反馈值
BY02AX062 | 一回路加载管道伴热PL1-18目标温度
BY02AX063 | 一回路加载管道伴热PL1-18保护温度
BY02AX064 | 一回路加载管道伴热PL1-18功率设定反馈值
BY02AX065 | 一回路加载管道伴热PL1-19目标温度
BY02AX066 | 一回路加载管道伴热PL1-19保护温度
BY02AX067 | 一回路加载管道伴热PL1-19功率设定反馈值
BY02AX068 | 一回路加载管道伴热PL1-20目标温度
BY02AX069 | 一回路加载管道伴热PL1-20保护温度
BY02AX070 | 一回路加载管道伴热PL1-20功率设定反馈值
BY02AX071 | 一回路加载管道伴热PL1-21目标温度
BY02AX072 | 一回路加载管道伴热PL1-21保护温度
BY02AX073 | 一回路加载管道伴热PL1-21功率设定反馈值
BY02AX074 | 一回路加载管道伴热PL1-22目标温度
BY02AX075 | 一回路加载管道伴热PL1-22保护温度
BY02AX076 | 一回路加载管道伴热PL1-22功率设定反馈值
BY02AX077 | 一回路加载管道伴热PL1-23目标温度
BY02AX078 | 一回路加载管道伴热PL1-23保护温度
BY02AX079 | 一回路加载管道伴热PL1-23功率设定反馈值
BY02AX080 | 一回路加载管道伴热PL1-24目标温度
BY02AX081 | 一回路加载管道伴热PL1-24保护温度
BY02AX082 | 一回路加载管道伴热PL1-24功率设定反馈值
BY02AX083 | 一回路加载管道伴热PL1-25目标温度
BY02AX084 | 一回路加载管道伴热PL1-25保护温度
BY02AX085 | 一回路加载管道伴热PL1-25功率设定反馈值
BY02AX086 | 一回路冷冻阀03露点温度检测03
BY02AX087 | 一回路冷冻阀03露点温度检测04
BY02AX088 | 一回路冷冻阀03露点温度检测05
BY02AX089 | 一回路冷冻阀03露点温度检测06
BY02AX090 | 一回路储罐液位计液位
BY02AX091 | 备用
BY02AX092 | 备用
BY02AX093 | 备用
BY02AX094 | 备用
BY02AX095 | 备用
BY02AX096 | 备用
BY02AX097 | 备用
BY02AX098 | 备用
BY02AX099 | 备用
BY02AX100 | 备用
BY02AX101 | 备用
BY02AX102 | 备用
BY02AX103 | 备用
BY02AX104 | 备用
BY02AX105 | 备用
BY02AX106 | 备用
BY02AX107 | 备用
BY02AX108 | 备用
BY02AX109 | 备用
BY02AX110 | 备用
BY02AX111 | 备用
BY02AX112 | 备用
BY02AX113 | 备用
BY02AX114 | 备用
BY02AX115 | 备用
BY02AX116 | 备用
BY02AX117 | 备用
BY02AX118 | 备用
BY02AX119 | 备用
BY02AX120 | 备用
BY02AX121 | 备用
BY02AX122 | 备用
BY02AX123 | 备用
BY02AX124 | 备用
BY02AX125 | 备用
BY02AX126 | 备用
BY02AX127 | 备用
BY02AX128 | 备用
BY02AX129 | 备用
BY02AX130 | 备用
BY02AX131 | 备用
BY02AX132 | 备用
BY02AX133 | 备用
BY02AX134 | 备用
BY02AX135 | 备用
BY02AX136 | 备用
BY02AX137 | 备用
BY02AX138 | 备用
BY02AX139 | 备用
BY02AX140 | 备用
BY02AX141 | 备用
BY02AX142 | 备用
BY02AX143 | 备用
BY02AX144 | 备用
BY02AX145 | 备用
BY02AX146 | 备用
BY02AX147 | 备用
BY02AX148 | 备用
BY02AX149 | 备用
BY02AX150 | 备用
BY02AX151 | 备用
BY02AX152 | 备用
BY02AX153 | 备用
BY02AX154 | 备用
BY02AX155 | 备用
BY02AX156 | 备用
BY02AX157 | 备用
BY02AX158 | 备用
BY02AX159 | 备用
BY02AX160 | 备用
BY02AX161 | 备用
BY02AX162 | 备用
BY02AX163 | 备用
BY02AX164 | 备用
BY02AX165 | 备用
BY02AX166 | 备用
BY02AX167 | 备用
BY02AX168 | 备用
BY02AX169 | 备用
BY02AX170 | 备用
BY02AX171 | 备用
BY02AX172 | 备用
BY02AX173 | 备用
BY02AX174 | 备用
BY02AX175 | 备用
BY02AX176 | 备用
BY02AX177 | 备用
BY02AX178 | 备用
BY02AX179 | 备用
BY02AX180 | 备用
BY02AX181 | 备用
BY02AX182 | 备用
BY02AX183 | 备用
BY02AX184 | 备用
BY02AX185 | 备用
BY02AX186 | 备用
BY02AX187 | 备用
BY02AX188 | 备用
BY02AX189 | 备用
BY02AX190 | 备用
BY02AX191 | 备用
BY02AX192 | 备用
BY02AX193 | 备用
BY02AX194 | 备用
BY02AX195 | 备用
BY02AX196 | 备用
BY02AX197 | 备用
BY02AX198 | 备用
BY02AX199 | 备用
BY02AX200 | 备用
BY02AX201 | 备用
BY02AX202 | 备用
BY02AX203 | 备用
BY02AX204 | 备用
BY02AX205 | 备用
BY02AX206 | 备用
BY02AX207 | 备用
BY02AX208 | 备用
BY02AX209 | 备用
BY02AX210 | 备用
BY02AX211 | 备用
BY02AX212 | 备用
BY02AX213 | 备用
BY02AX214 | 备用
BY02AX215 | 备用
BY02AX216 | 备用
BY02AX217 | 备用
BY02AX218 | 备用
BY02AX219 | 备用
BY02AX220 | 备用
BY02AX221 | 备用
BY02AX222 | 备用
BY02AX223 | 备用
BY02AX224 | 备用
BY02AX225 | 备用
BY02AX226 | 备用
BY02AX227 | 备用
BY02AX228 | 备用
BY02AX229 | 备用
BY02AX230 | 备用
BY02AX231 | 备用
BY02AX232 | 备用
BY02AX233 | 备用
BY02AX234 | 备用
BY02AX235 | 备用
BY02AX236 | 备用
BY02AX237 | 备用
BY02AX238 | 备用
BY02AX239 | 备用
BY02AX240 | 备用
BY02AX241 | 备用
BY02AX242 | 备用
BY02AX243 | 备用
BY02AX244 | 备用
BY02AX245 | 备用
BY02AX246 | 备用
BY02AX247 | 备用
BY02AX248 | 备用
BY02AX249 | 备用
BY02AX250 | 备用
BY02AX251 | 备用
BY02AX252 | 备用
BY02AX253 | 备用
BY02AX254 | 备用
BY02AX255 | 备用
BY02AX256 | 备用
BY02AX257 | 备用
BY02AX258 | 备用
BY02AX259 | 备用
BY02AX260 | 备用
BY02AX261 | 备用
BY02AX262 | 备用
BY02AX263 | 备用
BY02AX264 | 备用
BY02AX265 | 备用
BY02AX266 | 备用
BY02AX267 | 备用
BY02AX268 | 备用
BY02AX269 | 备用
BY02AX270 | 备用
BY02AX271 | 备用
BY02AX272 | 备用
BY02AX273 | 备用
BY02AX274 | 备用
BY02AX275 | 备用
BY02AX276 | 备用
BY02AX277 | 备用
BY02AX278 | 备用
BY02AX279 | 备用
BY02AX280 | 备用
BY02AX281 | 备用
BY02AX282 | 备用
BY02AX283 | 备用
BY02AX284 | 备用
BY02AX285 | 备用
BY02AX286 | 备用
BY02AX287 | 备用
BY02AX288 | 备用
BY02AX289 | 备用
BY02AX290 | 备用
BY02AX291 | 备用
BY02AX292 | 备用
BY02AX293 | 备用
BY02AX294 | 备用
BY02AX295 | 备用
BY02AX296 | 备用
BY02AX297 | 备用
BY02AX298 | 备用
BY02AX299 | 备用
BY02AX300 | 备用
BY03AX001 | PM2-1目标温度
BY03AX002 | PM2-1保护温度
BY03AX003 | PM2-1功率设定反馈值
BY03AX004 | PM2-2目标温度
BY03AX005 | PM2-2保护温度
BY03AX006 | PM2-2功率设定反馈值
BY03AX007 | PM2-3目标温度
BY03AX008 | PM2-3保护温度
BY03AX009 | PM2-3功率设定反馈值
BY03AX010 | PM2-4目标温度
BY03AX011 | PM2-4保护温度
BY03AX012 | PM2-4功率设定反馈值
BY03AX013 | PM2-5目标温度
BY03AX014 | PM2-5保护温度
BY03AX015 | PM2-5功率设定反馈值
BY03AX016 | PM2-6目标温度
BY03AX017 | PM2-6保护温度
BY03AX018 | PM2-6功率设定反馈值
BY03AX019 | PM2-7目标温度
BY03AX020 | PM2-7保护温度
BY03AX021 | PM2-7功率设定反馈值
BY03AX022 | PM2-8目标温度
BY03AX023 | PM2-8保护温度
BY03AX024 | PM2-8功率设定反馈值
BY03AX025 | PM2-9目标温度
BY03AX026 | PM2-9保护温度
BY03AX027 | PM2-9功率设定反馈值
BY03AX028 | PM2-10目标温度
BY03AX029 | PM2-10保护温度
BY03AX030 | PM2-10功率设定反馈值
BY03AX031 | PM2-11目标温度
BY03AX032 | PM2-11保护温度
BY03AX033 | PM2-11功率设定反馈值
BY03AX034 | PM2-12目标温度
BY03AX035 | PM2-12保护温度
BY03AX036 | PM2-12功率设定反馈值
BY03AX037 | PM2-13目标温度
BY03AX038 | PM2-13保护温度
BY03AX039 | PM2-13功率设定反馈值
BY03AX040 | PM2-14目标温度
BY03AX041 | PM2-14保护温度
BY03AX042 | PM2-14功率设定反馈值
BY03AX043 | PM2-15目标温度
BY03AX044 | PM2-15保护温度
BY03AX045 | PM2-15功率设定反馈值
BY03AX046 | PM2-16目标温度
BY03AX047 | PM2-16保护温度
BY03AX048 | PM2-16功率设定反馈值
BY03AX049 | 排气塔出口空气温度K(10CMCCT1013)
BY03AX050 | 排气塔出口空气温度K(10CMCCT1014)
BY03AX051 | 排气塔出口空气温度K(10CMCCT1015)
BY03AX052 | 排气塔出口空气温度K(10CMCCT1013)内插温度
BY03AX053 | 管道保温层壁面温度10
BY03AX054 | E21m高度内插温度温度监测
BY03AX055 | E19m高度保温棉内壁温度温度监测
BY03AX056 | E19m高度保温棉外壁温度温度监测
BY03AX057 | E14m高度保温棉内壁温度温度监测
BY03AX058 | E14m高度保温棉外壁温度温度监测
BY03AX059 | W21m高度内插温度温度监测
BY03AX060 | W19m高度保温棉内贴壁温度温度监测
BY03AX061 | W19m高度保温棉外贴壁温度温度监测
BY03AX062 | W14m高度保温棉内壁温度温度监测
BY03AX063 | W14m高度保温棉外壁温度温度监测
BY03AX064 | E7465出风管保温层外壁温度温度监测
BY03AX065 | E6000出风管出口空气温度（内插）温度监测
BY03AX066 | E10690进风口空气温度（内插）温度监测
BY03AX067 | W7465出风管保温层外壁温度温度监测
BY03AX068 | W6000出风管出口空气温度（内插）温度监测
BY03AX069 | W10690进风口空气温度（内插）温度监测
BY03AX070 | E9780出风管保温层外壁温度
BY03AX071 | W9780出风管保温层外壁温度
BY03AX072 | 出口管风阀A东14米高开度反馈
BY03AX073 | 出口管风阀B西14米高开度反馈
BY03AX074 | 进口管风阀东A开度反馈
BY03AX075 | 进口管风阀西B开度反馈
BY03AX076 | 风机接入管路压差△P1（新增）压差
BY03AX077 | 风机接入管路压差△P2（新增）压差
BY03AX078 | 风机接入管路压力P1（新增）压力
BY03AX079 | 余排风机（新增）频率反馈
BY03AX080 | E余排装置进风口到出风口空气压差A空气差压计
BY03AX081 | W余排装置进风口到出风口空气压差B空气差压计
BY03AX082 | E13m高度空气质量流量计出口流量
BY03AX083 | W13m高度空气质量流量计出口流量
BY03AX084 | E余排换热装置进口空气流量A1进口流量
BY03AX085 | W余排换热装置进口空气流量B1进口流量
BY03AX086 | 备用
BY03AX087 | 备用
BY03AX088 | 备用
BY03AX089 | 备用
BY03AX090 | 备用
BY03AX091 | 备用
BY03AX092 | 备用
BY03AX093 | 备用
BY03AX094 | 备用
BY03AX095 | 备用
BY03AX096 | 备用
BY03AX097 | 备用
BY03AX098 | 备用
BY03AX099 | 备用
BY03AX100 | 备用
BY03AX101 | 备用
BY03AX102 | 备用
BY03AX103 | 备用
BY03AX104 | 备用
BY03AX105 | 备用
BY03AX106 | 备用
BY03AX107 | 备用
BY03AX108 | 备用
BY03AX109 | 备用
BY03AX110 | 备用
BY03AX111 | 备用
BY03AX112 | 备用
BY03AX113 | 备用
BY03AX114 | 备用
BY03AX115 | 备用
BY03AX116 | 备用
BY03AX117 | 备用
BY03AX118 | 备用
BY03AX119 | 备用
BY03AX120 | 备用
BY03AX121 | 备用
BY03AX122 | 备用
BY03AX123 | 备用
BY03AX124 | 备用
BY03AX125 | 备用
BY03AX126 | 备用
BY03AX127 | 备用
BY03AX128 | 备用
BY03AX129 | 备用
BY03AX130 | 备用
BY03AX131 | 备用
BY03AX132 | 备用
BY03AX133 | 备用
BY03AX134 | 备用
BY03AX135 | 备用
BY03AX136 | 备用
BY03AX137 | 备用
BY03AX138 | 备用
BY03AX139 | 备用
BY03AX140 | 备用
BY03AX141 | 备用
BY03AX142 | 备用
BY03AX143 | 备用
BY03AX144 | 备用
BY03AX145 | 备用
BY03AX146 | 备用
BY03AX147 | 备用
BY03AX148 | 备用
BY03AX149 | 备用
BY03AX150 | 备用
BY03AX151 | 备用
BY03AX152 | 备用
BY03AX153 | 备用
BY03AX154 | 备用
BY03AX155 | 备用
BY03AX156 | 备用
BY03AX157 | 备用
BY03AX158 | 备用
BY03AX159 | 备用
BY03AX160 | 备用
BY03AX161 | 备用
BY03AX162 | 备用
BY03AX163 | 备用
BY03AX164 | 备用
BY03AX165 | 备用
BY03AX166 | 备用
BY03AX167 | 备用
BY03AX168 | 备用
BY03AX169 | 备用
BY03AX170 | 备用
BY03AX171 | 备用
BY03AX172 | 备用
BY03AX173 | 备用
BY03AX174 | 备用
BY03AX175 | 备用
BY03AX176 | 备用
BY03AX177 | 备用
BY03AX178 | 备用
BY03AX179 | 备用
BY03AX180 | 备用
BY03AX181 | 备用
BY03AX182 | 备用
BY03AX183 | 备用
BY03AX184 | 备用
BY03AX185 | 备用
BY03AX186 | 备用
BY03AX187 | 备用
BY03AX188 | 备用
BY03AX189 | 备用
BY03AX190 | 备用
BY03AX191 | 备用
BY03AX192 | 备用
BY03AX193 | 备用
BY03AX194 | 备用
BY03AX195 | 备用
BY03AX196 | 备用
BY03AX197 | 备用
BY03AX198 | 备用
BY03AX199 | 备用
BY03AX200 | 备用
BY03AX201 | 备用
BY03AX202 | 备用
BY03AX203 | 备用
BY03AX204 | 备用
BY03AX205 | 备用
BY03AX206 | 备用
BY03AX207 | 备用
BY03AX208 | 备用
BY03AX209 | 备用
BY03AX210 | 备用
BY03AX211 | 备用
BY03AX212 | 备用
BY03AX213 | 备用
BY03AX214 | 备用
BY03AX215 | 备用
BY03AX216 | 备用
BY03AX217 | 备用
BY03AX218 | 备用
BY03AX219 | 备用
BY03AX220 | 备用
BY03AX221 | 备用
BY03AX222 | 备用
BY03AX223 | 备用
BY03AX224 | 备用
BY03AX225 | 备用
BY03AX226 | 备用
BY03AX227 | 备用
BY03AX228 | 备用
BY03AX229 | 备用
BY03AX230 | 备用
BY03AX231 | 备用
BY03AX232 | 备用
BY03AX233 | 备用
BY03AX234 | 备用
BY03AX235 | 备用
BY03AX236 | 备用
BY03AX237 | 备用
BY03AX238 | 备用
BY03AX239 | 备用
BY03AX240 | 备用
BY03AX241 | 备用
BY03AX242 | 备用
BY03AX243 | 备用
BY03AX244 | 备用
BY03AX245 | 备用
BY03AX246 | 备用
BY03AX247 | 备用
BY03AX248 | 备用
BY03AX249 | 备用
BY03AX250 | 备用
BY03AX251 | 备用
BY03AX252 | 备用
BY03AX253 | 备用
BY03AX254 | 备用
BY03AX255 | 备用
BY03AX256 | 备用
BY03AX257 | 备用
BY03AX258 | 备用
BY03AX259 | 备用
BY03AX260 | 备用
BY03AX261 | 备用
BY03AX262 | 备用
BY03AX263 | 备用
BY03AX264 | 备用
BY03AX265 | 备用
BY03AX266 | 备用
BY03AX267 | 备用
BY03AX268 | 备用
BY03AX269 | 备用
BY03AX270 | 备用
BY03AX271 | 备用
BY03AX272 | 备用
BY03AX273 | 备用
BY03AX274 | 备用
BY03AX275 | 备用
BY03AX276 | 备用
BY03AX277 | 备用
BY03AX278 | 备用
BY03AX279 | 备用
BY03AX280 | 备用
BY03AX281 | 备用
BY03AX282 | 备用
BY03AX283 | 备用
BY03AX284 | 备用
BY03AX285 | 备用
BY03AX286 | 备用
BY03AX287 | 备用
BY03AX288 | 备用
BY03AX289 | 备用
BY03AX290 | 备用
BY03AX291 | 备用
BY03AX292 | 备用
BY03AX293 | 备用
BY03AX294 | 备用
BY03AX295 | 备用
BY03AX296 | 备用
BY03AX297 | 备用
BY03AX298 | 备用
BY03AX299 | 备用
BY03AX300 | 备用
BY04AX001 | PM2-17目标温度
BY04AX002 | PM2-17保护温度
BY04AX003 | PM2-17功率设定反馈值
BY04AX004 | PM2-18目标温度
BY04AX005 | PM2-18保护温度
BY04AX006 | PM2-18功率设定反馈值
BY04AX007 | PM1-14目标温度
BY04AX008 | PM1-14保护温度
BY04AX009 | PM1-14功率设定反馈值
BY04AX010 | PL2-1目标温度
BY04AX011 | PL2-1保护温度
BY04AX012 | PL2-1功率设定反馈值
BY04AX013 | PL2-2目标温度
BY04AX014 | PL2-2保护温度
BY04AX015 | PL2-2功率设定反馈值
BY04AX016 | PL2-3目标温度
BY04AX017 | PL2-3保护温度
BY04AX018 | PL2-3功率设定反馈值
BY04AX019 | PL2-4目标温度
BY04AX020 | PL2-4保护温度
BY04AX021 | PL2-4功率设定反馈值
BY04AX022 | PL2-5目标温度
BY04AX023 | PL2-5保护温度
BY04AX024 | PL2-5功率设定反馈值
BY04AX025 | PL2-6目标温度
BY04AX026 | PL2-6保护温度
BY04AX027 | PL2-6功率设定反馈值
BY04AX028 | PL2-7目标温度
BY04AX029 | PL2-7保护温度
BY04AX030 | PL2-7功率设定反馈值
BY04AX031 | 一回路泵气管伴热PG-1目标温度
BY04AX032 | 一回路泵气管伴热PG-1保护温度
BY04AX033 | 一回路泵气管伴热功率PG-1设定反馈值
BY04AX034 | 二回路泵气管伴热PG-2目标温度
BY04AX035 | 二回路泵气管伴热PG-2保护温度
BY04AX036 | 二回路泵气管伴热PG-2功率设定反馈值
BY04AX037 | 一回路流量计伴热LW-1目标温度
BY04AX038 | 一回路流量计伴热LW-1保护温度
BY04AX039 | 一回路流量计伴热LW-1功率设定反馈值
BY04AX040 | 二回路流量计伴热LW-2目标温度
BY04AX041 | 二回路流量计伴热LW-2保护温度
BY04AX042 | 二回路流量计伴热LW-2功率设定反馈值
BY04AX043 | 二回路储罐伴热01目标温度
BY04AX044 | 二回路储罐伴热01保护温度
BY04AX045 | 二回路储罐伴热01功率设定反馈值
BY04AX046 | 二回路储罐伴热02目标温度
BY04AX047 | 二回路储罐伴热02保护温度
BY04AX048 | 二回路储罐伴热02功率设定反馈值
BY04AX049 | 二回路储罐伴热03目标温度
BY04AX050 | 二回路储罐伴热03保护温度
BY04AX051 | 二回路储罐伴热03功率设定反馈值
BY04AX052 | 二回路泵罐伴热01目标温度
BY04AX053 | 二回路泵罐伴热01保护温度
BY04AX054 | 二回路泵罐伴热01功率设定反馈值
BY04AX055 | 二回路泵罐伴热02目标温度
BY04AX056 | 二回路泵罐伴热02保护温度
BY04AX057 | 二回路泵罐伴热02功率设定反馈值
BY04AX058 | 二回路泵罐伴热03目标温度
BY04AX059 | 二回路泵罐伴热03保护温度
BY04AX060 | 二回路泵罐伴热03功率设定反馈值
BY04AX061 | 备用
BY04AX062 | 备用
BY04AX063 | 备用
BY04AX064 | 二回路储罐内插温度监测1
BY04AX065 | 二回路储罐内插温度监测2
BY04AX066 | 二回路储罐内插温度监测3
BY04AX067 | 二回路储罐内插温度监测4
BY04AX068 | 二回路泵罐主法兰温度监测01（PT207）
BY04AX069 | 二回路泵罐主法兰温度监测02（PT209）
BY04AX070 | 二回路泵罐主法兰温度监测03（PT208）
BY04AX071 | 二回路流量计温度监测1
BY04AX072 | 二回路泵罐下封头温度1（PT201）
BY04AX073 | 二回路泵罐下封头温度2（PT215）
BY04AX074 | 二回路泵罐下封头温度3（PT202）
BY04AX075 | 二回路泵罐下封头温度4（PT216）
BY04AX076 | 二回路泵罐下封头温度5（PT217）
BY04AX077 | 二回路泵罐下封头温度6（PT218）
BY04AX078 | 二回路泵罐上封头温度1（PT204）
BY04AX079 | 二回路泵罐上封头温度2（PT205）
BY04AX080 | 二回路泵罐上封头温度3（PT212）
BY04AX081 | 二回路泵罐上封头温度4（PT213）
BY04AX082 | 二回路泵罐内插温度监测1（PST201）
BY04AX083 | 二回路泵罐内插温度监测2（PST202）
BY04AX084 | 二回路泵罐内插温度监测3（PST203）
BY04AX085 | 二回路泵罐内插温度监测4（PST204）
BY04AX086 | 二回路冷冻阀04露点热电偶监测露点温度检测01
BY04AX087 | 露点温度检测02
BY04AX088 | 露点温度检测03
BY04AX089 | 露点温度检测04
BY04AX090 | 露点温度检测05
BY04AX091 | 露点温度检测06
BY04AX092 | 二回路流量计温度监测2
BY04AX093 | 熔盐入口贯穿件温度1
BY04AX094 | 熔盐入口贯穿件温度2
BY04AX095 | 熔盐出口贯穿件温度3
BY04AX096 | 熔盐出口贯穿件温度4
BY04AX097 | 熔盐注入口贯穿件温度5
BY04AX098 | 熔盐注入口贯穿件温度6
BY04AX099 | 二回路储罐液位计液位
BY04AX100 | 备用
BY04AX101 | 备用
BY04AX102 | 备用
BY04AX103 | 备用
BY04AX104 | 备用
BY04AX105 | 备用
BY04AX106 | 备用
BY04AX107 | 备用
BY04AX108 | 备用
BY04AX109 | 备用
BY04AX110 | 备用
BY04AX111 | 备用
BY04AX112 | 备用
BY04AX113 | 备用
BY04AX114 | 备用
BY04AX115 | 备用
BY04AX116 | 备用
BY04AX117 | 备用
BY04AX118 | 备用
BY04AX119 | 备用
BY04AX120 | 备用
BY04AX121 | 备用
BY04AX122 | 备用
BY04AX123 | 备用
BY04AX124 | 备用
BY04AX125 | 备用
BY04AX126 | 备用
BY04AX127 | 备用
BY04AX128 | 备用
BY04AX129 | 备用
BY04AX130 | 备用
BY04AX131 | 备用
BY04AX132 | 备用
BY04AX133 | 备用
BY04AX134 | 备用
BY04AX135 | 备用
BY04AX136 | 备用
BY04AX137 | 备用
BY04AX138 | 备用
BY04AX139 | 备用
BY04AX140 | 备用
BY04AX141 | 备用
BY04AX142 | 备用
BY04AX143 | 备用
BY04AX144 | 备用
BY04AX145 | 备用
BY04AX146 | 备用
BY04AX147 | 备用
BY04AX148 | 备用
BY04AX149 | 备用
BY04AX150 | 备用
BY04AX151 | 备用
BY04AX152 | 备用
BY04AX153 | 备用
BY04AX154 | 备用
BY04AX155 | 备用
BY04AX156 | 备用
BY04AX157 | 备用
BY04AX158 | 备用
BY04AX159 | 备用
BY04AX160 | 备用
BY04AX161 | 备用
BY04AX162 | 备用
BY04AX163 | 备用
BY04AX164 | 备用
BY04AX165 | 备用
BY04AX166 | 备用
BY04AX167 | 备用
BY04AX168 | 备用
BY04AX169 | 备用
BY04AX170 | 备用
BY04AX171 | 备用
BY04AX172 | 备用
BY04AX173 | 备用
BY04AX174 | 备用
BY04AX175 | 备用
BY04AX176 | 备用
BY04AX177 | 备用
BY04AX178 | 备用
BY04AX179 | 备用
BY04AX180 | 备用
BY04AX181 | 备用
BY04AX182 | 备用
BY04AX183 | 备用
BY04AX184 | 备用
BY04AX185 | 备用
BY04AX186 | 备用
BY04AX187 | 备用
BY04AX188 | 备用
BY04AX189 | 备用
BY04AX190 | 备用
BY04AX191 | 备用
BY04AX192 | 备用
BY04AX193 | 备用
BY04AX194 | 备用
BY04AX195 | 备用
BY04AX196 | 备用
BY04AX197 | 备用
BY04AX198 | 备用
BY04AX199 | 备用
BY04AX200 | 备用
BY04AX201 | 备用
BY04AX202 | 备用
BY04AX203 | 备用
BY04AX204 | 备用
BY04AX205 | 备用
BY04AX206 | 备用
BY04AX207 | 备用
BY04AX208 | 备用
BY04AX209 | 备用
BY04AX210 | 备用
BY04AX211 | 备用
BY04AX212 | 备用
BY04AX213 | 备用
BY04AX214 | 备用
BY04AX215 | 备用
BY04AX216 | 备用
BY04AX217 | 备用
BY04AX218 | 备用
BY04AX219 | 备用
BY04AX220 | 备用
BY04AX221 | 备用
BY04AX222 | 备用
BY04AX223 | 备用
BY04AX224 | 备用
BY04AX225 | 备用
BY04AX226 | 备用
BY04AX227 | 备用
BY04AX228 | 备用
BY04AX229 | 备用
BY04AX230 | 备用
BY04AX231 | 备用
BY04AX232 | 备用
BY04AX233 | 备用
BY04AX234 | 备用
BY04AX235 | 备用
BY04AX236 | 备用
BY04AX237 | 备用
BY04AX238 | 备用
BY04AX239 | 备用
BY04AX240 | 备用
BY04AX241 | 备用
BY04AX242 | 备用
BY04AX243 | 备用
BY04AX244 | 备用
BY04AX245 | 备用
BY04AX246 | 备用
BY04AX247 | 备用
BY04AX248 | 备用
BY04AX249 | 备用
BY04AX250 | 备用
BY04AX251 | 备用
BY04AX252 | 备用
BY04AX253 | 备用
BY04AX254 | 备用
BY04AX255 | 备用
BY04AX256 | 备用
BY04AX257 | 备用
BY04AX258 | 备用
BY04AX259 | 备用
BY04AX260 | 备用
BY04AX261 | 备用
BY04AX262 | 备用
BY04AX263 | 备用
BY04AX264 | 备用
BY04AX265 | 备用
BY04AX266 | 备用
BY04AX267 | 备用
BY04AX268 | 备用
BY04AX269 | 备用
BY04AX270 | 备用
BY04AX271 | 备用
BY04AX272 | 备用
BY04AX273 | 备用
BY04AX274 | 备用
BY04AX275 | 备用
BY04AX276 | 备用
BY04AX277 | 备用
BY04AX278 | 备用
BY04AX279 | 备用
BY04AX280 | 备用
BY04AX281 | 备用
BY04AX282 | 备用
BY04AX283 | 备用
BY04AX284 | 备用
BY04AX285 | 备用
BY04AX286 | 备用
BY04AX287 | 备用
BY04AX288 | 备用
BY04AX289 | 备用
BY04AX290 | 备用
BY04AX291 | 备用
BY04AX292 | 备用
BY04AX293 | 备用
BY04AX294 | 备用
BY04AX295 | 备用
BY04AX296 | 备用
BY04AX297 | 备用
BY04AX298 | 备用
BY04AX299 | 备用
BY04AX300 | 备用
BY05AX001 | 一回路加载管道PL1-26电伴热目标温度反馈
BY05AX002 | 一回路加载管道PL1-26电伴热保护温度反馈
BY05AX003 | 一回路加载管道PL1-27电伴热目标温度反馈
BY05AX004 | 一回路加载管道PL1-27电伴热保护温度反馈
BY05AX005 | 一回路加载管道PL1-28电伴热目标温度反馈
BY05AX006 | 一回路加载管道PL1-28电伴热保护温度反馈
BY05AX007 | 备用
BY05AX008 | 备用
BY05AX009 | 备用
BY05AX010 | 备用
BY05AX011 | 备用
BY05AX012 | 备用
BY05AX013 | 预热炉两端高温阀温度测量1
BY05AX014 | 预热炉两端高温阀温度测量2
BY05AX015 | 空冷塔外壁面测温1
BY05AX016 | 空冷塔外壁面测温2
BY05AX017 | 空冷塔内壁面测温1
BY05AX018 | 空冷塔内壁面测温2
BY05AX019 | 备用
BY05AX020 | 备用
BY05AX021 | 备用
BY05AX022 | 备用
BY05AX023 | 备用
BY05AX024 | 备用
BY05AX025 | 熔盐空气换热器系统出风温度监测
BY05AX026 | 二回路熔盐泵熔盐进出口压差△P5
BY05AX027 | 二回路熔盐泵进口冷却剂压力P3
BY05AX028 | 二回路熔盐泵出口冷却剂压力P4
BY05AX029 | 熔盐空气换热器进口压力测量
BY05AX030 | 熔盐空气换热器出口压力测量
BY05AX031 | 熔盐空气换热器进出口压差测量
BY05AX032 | Tm1进风垂直段内插温度
BY05AX033 | Tm2进风管道内插温度
BY05AX034 | 预热炉进口内插温度c温度
BY05AX035 | 预热炉进口温度内插e温度
BY05AX036 | Tx进风管道外贴温度
BY05AX037 | Tr换热器南顶侧外贴温度
BY05AX038 | Tu换热器顶部中间外贴温度
BY05AX039 | Ts换热器东侧面外贴中间外贴温度
BY05AX040 | Tt换热器北侧顶侧外贴温度
BY05AX041 | 预热炉出口温度内插h温度
BY05AX042 | 预热炉出口温度内插j温度
BY05AX043 | Ty出风管道外贴温度
BY05AX044 | Tn出风管道内插温度
BY05AX045 | Tp1出风管道内插温度
BY05AX046 | Tp2出风管道内插温度
BY05AX047 | Tz出风管道内插温度
BY05AX048 | 1#真空机组冷却水流量计1
BY05AX049 | 1#真空机组冷却水压力计1
BY05AX050 | 1#真空机组冷却水温度1
BY05AX051 | 2#真空机组冷却水流量计2
BY05AX052 | 2#真空机组冷却水压力计2
BY05AX053 | 2#真空机组冷却水温度2
BY05AX054 | 备用
BY05AX055 | 备用
BY05AX056 | 备用
BY05AX057 | 备用
BY05AX058 | 备用
BY05AX059 | 备用
BY05AX060 | 备用
BY05AX061 | 备用
BY05AX062 | 备用
BY05AX063 | 备用
BY05AX064 | 备用
BY05AX065 | 备用
BY05AX066 | 备用
BY05AX067 | 备用
BY05AX068 | 备用
BY05AX069 | 备用
BY05AX070 | 备用
BY05AX071 | 备用
BY05AX072 | 备用
BY05AX073 | 备用
BY05AX074 | 备用
BY05AX075 | 备用
BY05AX076 | 备用
BY05AX077 | 备用
BY05AX078 | 备用
BY05AX079 | 备用
BY05AX080 | 备用
BY05AX081 | 备用
BY05AX082 | 备用
BY05AX083 | 备用
BY05AX084 | 备用
BY05AX085 | 备用
BY05AX086 | 备用
BY05AX087 | 备用
BY05AX088 | 备用
BY05AX089 | 备用
BY05AX090 | 备用
BY05AX091 | 备用
BY05AX092 | 备用
BY05AX093 | 备用
BY05AX094 | 备用
BY05AX095 | 备用
BY05AX096 | 备用
BY05AX097 | 备用
BY05AX098 | 备用
BY05AX099 | 备用
BY05AX100 | 备用
BY05AX101 | 备用
BY05AX102 | 备用
BY05AX103 | 备用
BY05AX104 | 备用
BY05AX105 | 备用
BY05AX106 | 备用
BY05AX107 | 备用
BY05AX108 | 备用
BY05AX109 | 备用
BY05AX110 | 备用
BY05AX111 | 备用
BY05AX112 | 备用
BY05AX113 | 备用
BY05AX114 | 备用
BY05AX115 | 备用
BY05AX116 | 备用
BY05AX117 | 备用
BY05AX118 | 备用
BY05AX119 | 备用
BY05AX120 | 备用
BY05AX121 | 备用
BY05AX122 | 备用
BY05AX123 | 备用
BY05AX124 | 备用
BY05AX125 | 备用
BY05AX126 | 备用
BY05AX127 | 备用
BY05AX128 | 备用
BY05AX129 | 备用
BY05AX130 | 备用
BY05AX131 | 备用
BY05AX132 | 备用
BY05AX133 | 备用
BY05AX134 | 备用
BY05AX135 | 备用
BY05AX136 | 备用
BY05AX137 | 备用
BY05AX138 | 备用
BY05AX139 | 备用
BY05AX140 | 备用
BY05AX141 | 备用
BY05AX142 | 备用
BY05AX143 | 备用
BY05AX144 | 备用
BY05AX145 | 备用
BY05AX146 | 备用
BY05AX147 | 备用
BY05AX148 | 备用
BY05AX149 | 备用
BY05AX150 | 备用
BY05AX151 | 备用
BY05AX152 | 备用
BY05AX153 | 备用
BY05AX154 | 备用
BY05AX155 | 备用
BY05AX156 | 备用
BY05AX157 | 备用
BY05AX158 | 备用
BY05AX159 | 备用
BY05AX160 | 备用
BY05AX161 | 备用
BY05AX162 | 备用
BY05AX163 | 备用
BY05AX164 | 备用
BY05AX165 | 备用
BY05AX166 | 备用
BY05AX167 | 备用
BY05AX168 | 备用
BY05AX169 | 备用
BY05AX170 | 备用
BY05AX171 | 备用
BY05AX172 | 备用
BY05AX173 | 备用
BY05AX174 | 备用
BY05AX175 | 备用
BY05AX176 | 备用
BY05AX177 | 备用
BY05AX178 | 备用
BY05AX179 | 备用
BY05AX180 | 备用
BY05AX181 | 备用
BY05AX182 | 备用
BY05AX183 | 备用
BY05AX184 | 备用
BY05AX185 | 备用
BY05AX186 | 备用
BY05AX187 | 备用
BY05AX188 | 备用
BY05AX189 | 备用
BY05AX190 | 备用
BY05AX191 | 备用
BY05AX192 | 备用
BY05AX193 | 备用
BY05AX194 | 备用
BY05AX195 | 备用
BY05AX196 | 备用
BY05AX197 | 备用
BY05AX198 | 备用
BY05AX199 | 备用
BY05AX200 | 备用
BY05AX201 | 备用
BY05AX202 | 备用
BY05AX203 | 备用
BY05AX204 | 备用
BY05AX205 | 备用
BY05AX206 | 备用
BY05AX207 | 备用
BY05AX208 | 备用
BY05AX209 | 备用
BY05AX210 | 备用
BY05AX211 | 备用
BY05AX212 | 备用
BY05AX213 | 备用
BY05AX214 | 备用
BY05AX215 | 备用
BY05AX216 | 备用
BY05AX217 | 备用
BY05AX218 | 备用
BY05AX219 | 备用
BY05AX220 | 备用
BY05AX221 | 备用
BY05AX222 | 备用
BY05AX223 | 备用
BY05AX224 | 备用
BY05AX225 | 备用
BY05AX226 | 备用
BY05AX227 | 备用
BY05AX228 | 备用
BY05AX229 | 备用
BY05AX230 | 备用
BY05AX231 | 备用
BY05AX232 | 备用
BY05AX233 | 备用
BY05AX234 | 备用
BY05AX235 | 备用
BY05AX236 | 备用
BY05AX237 | 备用
BY05AX238 | 备用
BY05AX239 | 备用
BY05AX240 | 备用
BY05AX241 | 备用
BY05AX242 | 备用
BY05AX243 | 备用
BY05AX244 | 备用
BY05AX245 | 备用
BY05AX246 | 备用
BY05AX247 | 备用
BY05AX248 | 备用
BY05AX249 | 备用
BY05AX250 | 备用
BY05AX251 | 备用
BY05AX252 | 备用
BY05AX253 | 备用
BY05AX254 | 备用
BY05AX255 | 备用
BY05AX256 | 备用
BY05AX257 | 备用
BY05AX258 | 备用
BY05AX259 | 备用
BY05AX260 | 备用
BY05AX261 | 备用
BY05AX262 | 备用
BY05AX263 | 备用
BY05AX264 | 备用
BY05AX265 | 备用
BY05AX266 | 备用
BY05AX267 | 备用
BY05AX268 | 备用
BY05AX269 | 备用
BY05AX270 | 备用
BY05AX271 | 备用
BY05AX272 | 备用
BY05AX273 | 备用
BY05AX274 | 备用
BY05AX275 | 备用
BY05AX276 | 备用
BY05AX277 | 备用
BY05AX278 | 备用
BY05AX279 | 备用
BY05AX280 | 备用
BY05AX281 | 备用
BY05AX282 | 备用
BY05AX283 | 备用
BY05AX284 | 备用
BY05AX285 | 备用
BY05AX286 | 备用
BY05AX287 | 备用
BY05AX288 | 备用
BY05AX289 | 备用
BY05AX290 | 备用
BY05AX291 | 备用
BY05AX292 | 备用
BY05AX293 | 备用
BY05AX294 | 备用
BY05AX295 | 备用
BY05AX296 | 备用
BY05AX297 | 备用
BY05AX298 | 备用
BY05AX299 | 备用
BY05AX300 | 备用
BY06AX001 | 一回路泵电机油冷机温度反馈
BY06AX002 | 二回路泵电机油冷机温度反馈
BY06AX003 | 熔盐空气换热器进口空气温度反馈
BY06AX004 | 二回路泵电机油出口空气温度反馈
BY06AX005 | 排气塔出口温度反馈
BY06AX006 | 一回路泵上轴承温度
BY06AX007 | 一回路泵下轴承温度
BY06AX008 | 备用
BY06AX009 | 备用
BY06AX010 | 备用
BY06AX011 | 二回路泵上轴承温度
BY06AX012 | 二回路泵下轴承温度
BY06AX013 | 备用
BY06AX014 | 备用
BY06AX015 | 备用
BY06AX016 | 一回路泵电机变频器频率反馈
BY06AX017 | 一回路泵电机变频器电流反馈
BY06AX018 | 一回路泵电机变频器速度反馈
BY06AX019 | 一回路泵电机上轴承振动01
BY06AX020 | 一回路泵电机上轴承振动02
BY06AX021 | 一回路泵电机上轴承振动03
BY06AX022 | 一回路泵电机下轴承振动01
BY06AX023 | 一回路泵电机下轴承振动02
BY06AX024 | 一回路泵电机下轴承振动03
BY06AX025 | 一回路泵电机油冷机流量反馈
BY06AX026 | 一回路泵电机油冷机压力反馈
BY06AX027 | 一回路泵雷达液位计
BY06AX028 | 一回路熔盐流量计流量F1
BY06AX029 | 一回路熔盐冷却剂压力P1
BY06AX030 | 一回路熔盐冷却剂压力P2
BY06AX031 | 二回路熔盐冷却剂流量计F2
BY06AX032 | 二回路泵电机变频器频率反馈
BY06AX033 | 二回路泵电机变频器电流反馈
BY06AX034 | 二回路泵电机转速监测
BY06AX035 | 二回路泵电机上轴承振动01
BY06AX036 | 二回路泵电机上轴承振动02
BY06AX037 | 二回路泵电机上轴承振动03
BY06AX038 | 二回路泵电机下轴承振动01
BY06AX039 | 二回路泵电机下轴承振动02
BY06AX040 | 二回路泵电机下轴承振动03
BY06AX041 | 二回路泵电机油冷机流量反馈
BY06AX042 | 二回路泵电机油冷机压力反馈
BY06AX043 | 二回路泵电机干气密封压差
BY06AX044 | 二回路泵电机干气密封泄漏量
BY06AX045 | 备用
BY06AX046 | 备用
BY06AX047 | 备用
BY06AX048 | 冷冻阀冷却流量调节阀流量反馈V1
BY06AX049 | 冷冻阀冷却流量调节阀流量反馈V2
BY06AX050 | 冷冻阀冷却流量调节阀流量反馈V3
BY06AX051 | 冷冻阀冷却流量调节阀流量反馈V4
BY06AX052 | 冷冻阀流量测量1
BY06AX053 | 冷冻阀流量测量2
BY06AX054 | 冷冻阀流量测量3
BY06AX055 | 冷冻阀流量测量4
BY06AX056 | 冷冻阀压力测量1
BY06AX057 | 冷冻阀压力测量2
BY06AX058 | 冷冻阀压力测量3
BY06AX059 | 冷冻阀压力测量4
BY06AX060 | 冷冻阀冷却风机01频率反馈
BY06AX061 | 冷冻阀冷却风机02频率反馈
BY06AX062 | 冷冻阀冷却风机03频率反馈
BY06AX063 | 冷冻阀冷却风机04频率反馈
BY06AX064 | 熔盐空气换热器主通道流量测量
BY06AX065 | 备用
BY06AX066 | 备用
BY06AX067 | 备用
BY06AX068 | 熔盐空气换热器次通道流量测量
BY06AX069 | 备用
BY06AX070 | 熔盐空气换热器预热炉进口高温阀开度反馈
BY06AX071 | 熔盐空气换热器预热炉进口高温阀开度反馈
BY06AX072 | 熔盐空气换热器混风阀
BY06AX073 | 熔盐空气换热器主路闸阀开度反馈
BY06AX074 | 熔盐空气换热器次路闸阀开度反馈
BY06AX075 | 熔盐空气换热器主路碟阀开度反馈
BY06AX076 | 熔盐空气换热器次路碟阀开度反馈
BY06AX077 | 熔盐空气换热器主路风机频率反馈
BY06AX078 | 熔盐空气换热器次路风机频率反馈01
BY06AX079 | 熔盐空气换热器次路风机频率反馈02
BY06AX080 | 一回路泵电机干气密封泄漏量
BY06AX081 | 一回路泵干气密封气压差计压差
BY06AX082 | 一回路压差计△P4（双熔盐换热器）
BY06AX083 | 一回路压差计△P5（双熔盐换热器）
BY06AX084 | 一回路泵进出口压差△P1压差
BY06AX085 | △P2堆进出口压差
BY06AX086 | △P3二回路泵进出口压差
BY06AX087 | 二回路泵罐雷达液位计
BY06AX088 | 备用
BY06AX089 | 备用
BY06AX090 | 备用
BY06AX091 | 备用
BY06AX092 | 备用
BY06AX093 | 备用
BY06AX094 | 备用
BY06AX095 | 备用
BY06AX096 | 备用
BY06AX097 | 备用
BY06AX098 | 备用
BY06AX099 | 备用
BY06AX100 | 备用
BY06AX101 | 备用
BY06AX102 | 备用
BY06AX103 | 备用
BY06AX104 | 备用
BY06AX105 | 备用
BY06AX106 | 备用
BY06AX107 | 备用
BY06AX108 | 备用
BY06AX109 | 备用
BY06AX110 | 备用
BY06AX111 | 备用
BY06AX112 | 备用
BY06AX113 | 备用
BY06AX114 | 备用
BY06AX115 | 备用
BY06AX116 | 备用
BY06AX117 | 备用
BY06AX118 | 备用
BY06AX119 | 备用
BY06AX120 | 备用
BY06AX121 | 备用
BY06AX122 | 备用
BY06AX123 | 备用
BY06AX124 | 备用
BY06AX125 | 备用
BY06AX126 | 备用
BY06AX127 | 备用
BY06AX128 | 备用
BY06AX129 | 备用
BY06AX130 | 备用
BY06AX131 | 备用
BY06AX132 | 备用
BY06AX133 | 备用
BY06AX134 | 备用
BY06AX135 | 备用
BY06AX136 | 备用
BY06AX137 | 备用
BY06AX138 | 备用
BY06AX139 | 备用
BY06AX140 | 备用
BY06AX141 | 备用
BY06AX142 | 备用
BY06AX143 | 备用
BY06AX144 | 备用
BY06AX145 | 备用
BY06AX146 | 备用
BY06AX147 | 备用
BY06AX148 | 备用
BY06AX149 | 备用
BY06AX150 | 备用
BY06AX151 | 备用
BY06AX152 | 备用
BY06AX153 | 备用
BY06AX154 | 备用
BY06AX155 | 备用
BY06AX156 | 备用
BY06AX157 | 备用
BY06AX158 | 备用
BY06AX159 | 备用
BY06AX160 | 备用
BY06AX161 | 备用
BY06AX162 | 备用
BY06AX163 | 备用
BY06AX164 | 备用
BY06AX165 | 备用
BY06AX166 | 备用
BY06AX167 | 备用
BY06AX168 | 备用
BY06AX169 | 备用
BY06AX170 | 备用
BY06AX171 | 备用
BY06AX172 | 备用
BY06AX173 | 备用
BY06AX174 | 备用
BY06AX175 | 备用
BY06AX176 | 备用
BY06AX177 | 备用
BY06AX178 | 备用
BY06AX179 | 备用
BY06AX180 | 备用
BY06AX181 | 备用
BY06AX182 | 备用
BY06AX183 | 备用
BY06AX184 | 备用
BY06AX185 | 备用
BY06AX186 | 备用
BY06AX187 | 备用
BY06AX188 | 备用
BY06AX189 | 备用
BY06AX190 | 备用
BY06AX191 | 备用
BY06AX192 | 备用
BY06AX193 | 备用
BY06AX194 | 备用
BY06AX195 | 备用
BY06AX196 | 备用
BY06AX197 | 备用
BY06AX198 | 备用
BY06AX199 | 备用
BY06AX200 | 备用
BY06AX201 | 备用
BY06AX202 | 备用
BY06AX203 | 备用
BY06AX204 | 备用
BY06AX205 | 备用
BY06AX206 | 备用
BY06AX207 | 备用
BY06AX208 | 备用
BY06AX209 | 备用
BY06AX210 | 备用
BY06AX211 | 备用
BY06AX212 | 备用
BY06AX213 | 备用
BY06AX214 | 备用
BY06AX215 | 备用
BY06AX216 | 备用
BY06AX217 | 备用
BY06AX218 | 备用
BY06AX219 | 备用
BY06AX220 | 备用
BY06AX221 | 备用
BY06AX222 | 备用
BY06AX223 | 备用
BY06AX224 | 备用
BY06AX225 | 备用
BY06AX226 | 备用
BY06AX227 | 备用
BY06AX228 | 备用
BY06AX229 | 备用
BY06AX230 | 备用
BY06AX231 | 备用
BY06AX232 | 备用
BY06AX233 | 备用
BY06AX234 | 备用
BY06AX235 | 备用
BY06AX236 | 备用
BY06AX237 | 备用
BY06AX238 | 备用
BY06AX239 | 备用
BY06AX240 | 备用
BY06AX241 | 备用
BY06AX242 | 备用
BY06AX243 | 备用
BY06AX244 | 备用
BY06AX245 | 备用
BY06AX246 | 备用
BY06AX247 | 备用
BY06AX248 | 备用
BY06AX249 | 备用
BY06AX250 | 备用
BY06AX251 | 备用
BY06AX252 | 备用
BY06AX253 | 备用
BY06AX254 | 备用
BY06AX255 | 备用
BY06AX256 | 备用
BY06AX257 | 备用
BY06AX258 | 备用
BY06AX259 | 备用
BY06AX260 | 备用
BY06AX261 | 备用
BY06AX262 | 备用
BY06AX263 | 备用
BY06AX264 | 备用
BY06AX265 | 备用
BY06AX266 | 备用
BY06AX267 | 备用
BY06AX268 | 备用
BY06AX269 | 备用
BY06AX270 | 备用
BY06AX271 | 备用
BY06AX272 | 备用
BY06AX273 | 备用
BY06AX274 | 备用
BY06AX275 | 备用
BY06AX276 | 备用
BY06AX277 | 备用
BY06AX278 | 备用
BY06AX279 | 备用
BY06AX280 | 备用
BY06AX281 | 备用
BY06AX282 | 备用
BY06AX283 | 备用
BY06AX284 | 备用
BY06AX285 | 备用
BY06AX286 | 备用
BY06AX287 | 备用
BY06AX288 | 备用
BY06AX289 | 备用
BY06AX290 | 备用
BY06AX291 | 备用
BY06AX292 | 备用
BY06AX293 | 备用
BY06AX294 | 备用
BY06AX295 | 备用
BY06AX296 | 备用
BY06AX297 | 备用
BY06AX298 | 备用
BY06AX299 | 备用
BY06AX300 | 备用
BY07AX001 | 余排换热装置内壁(710，210°，1600
BY07AX002 | 余排换热装置内壁(710，210°，2200)
BY07AX003 | 余排换热装置外壁(863，210°，1600)
BY07AX004 | 余排换热装置外壁(863，210°，2200)
BY07AX005 | 余排换热装置出口空气温度(786.5，202°，2360)
BY07AX006 | 内隔热层内壁温度(903，300°，2810)
BY07AX007 | 外墙内壁温度(1403，300°，2810)
BY07AX008 | 外隔热层内壁温度(1153，300°，2810)
BY07AX009 | 内隔热层内壁温度(903，300°，1160)
BY07AX010 | 内隔热层内壁温度(903，300°，1820)
BY07AX011 | 外墙内壁温度(1403，300°，1160)
BY07AX012 | 外墙内壁温度(1403，300°，1820)
BY07AX013 | 外隔热层内壁温度(1153，300°，1160)
BY07AX014 | 外隔热层内壁温度(1153，300°，1820)
BY07AX015 | 下堆舱外墙外壁(0，0°，-6)
BY07AX016 | 外墙内壁温度(0，0°，0)
BY07AX017 | 余排换热装置内壁(710，330°，1600)
BY07AX018 | 余排换热装置内壁(710，330°，2200)
BY07AX019 | 余排换热装置外壁(863，330°，1600)
BY07AX020 | 余排换热装置外壁(863，330°，2200)
BY07AX021 | 余排换热装置进口空气温度(786.5，338°，1440)
BY07AX022 | 内隔热层内壁温度(0，0°，500)
BY07AX023 | 外隔热层内壁温度(0，0°，250)
BY07AX024 | 下堆舱外墙外壁温度(1411，300°，1160)
BY07AX025 | 下堆舱外墙外壁温度(1411，300°，1820)
BY07AX026 | 下堆舱外墙外壁温度(1411，300°，2810)
BY07AX027 | 余排换热装置内壁(710，150°，1600)
BY07AX028 | 余排换热装置内壁(710，150°，2200)
BY07AX029 | 余排换热装置外壁(863，150°，1600)
BY07AX030 | 余排换热装置外壁(863，150°，2200)
BY07AX031 | 余排换热装置进口空气温度(786.5，158°，2360)
BY07AX032 | 内隔热层内壁温度(903，120°，2810)
BY07AX033 | 外圈内壁温度(1403，120°，2810)
BY07AX034 | 外隔热层内壁温度(1153，120°，2810)
BY07AX035 | 内隔热层内壁温度(903，120°，1160)
BY07AX036 | 内隔热层内壁温度(903，120°，1820)
BY07AX037 | 外墙内壁温度(1403，120°，1160)
BY07AX038 | 外墙内壁温度(1403，120°，1820)
BY07AX039 | 外隔热层内壁温度(1153，120°，1160)
BY07AX040 | 外隔热层内壁温度(1153，120°，1160)
BY07AX041 | 外隔热层内壁温度(1153，120°，1820)
BY07AX042 | 外隔热层内壁温度(1153，120°，1820)
BY07AX043 | 下堆舱外墙外壁(700，120°，-6)
BY07AX044 | 外墙内壁温度(700，120°，0)
BY07AX045 | 余排换热装置内壁(710，30°，1600)
BY07AX046 | 余排换热装置内壁(710，30°，2200)
BY07AX047 | 余排换热装置外壁(863，30°，1600)
BY07AX048 | 余排换热装置外壁(863，30°，2200)
BY07AX049 | 余排换热装置进口空气温度(786.5，22°，1440)
BY07AX050 | 内隔热层内壁温度(700，120°，500)
BY07AX051 | 外隔热层内壁温度(700，120°，250)
BY07AX052 | 下堆舱外墙外壁(1411，120°，1160)
BY07AX053 | 下堆舱外墙外壁(1411，120°，1820)
BY07AX054 | 下堆舱外墙外壁(1411，120°，2810)
BY07AX055 | 堆芯测温#1，（自上往下）261,60°，5105
BY07AX056 | 堆芯测温#1 261,60°，5105
BY07AX057 | 堆芯测温#1261,60°，5105
BY07AX058 | 堆芯测温#1261,60°，5105
BY07AX059 | 堆芯测温#1261,60°，5105
BY07AX060 | 堆芯测温#1261,60°，5105
BY07AX061 | 顶盖侧面保温层表面（770，0°，4481）
BY07AX062 | 顶盖侧面保温层（770，0°，4166）
BY07AX063 | 堆芯测温#2 447,57°，5105
BY07AX064 | 堆芯测温#2447,57°，5105
BY07AX065 | 堆芯测温#2447,57°，5105
BY07AX066 | 堆芯测温#2447,57°，5105
BY07AX067 | 堆芯测温#2447,57°，5105
BY07AX068 | 堆芯测温#2447,57°，5105
BY07AX069 | 堆容器支撑梁600,45°，4211
BY07AX070 | 堆容器支撑梁1100,45°，4211
BY07AX071 | 堆容器支撑梁1800,45°，4211
BY07AX072 | 堆容器测温(30°，Z=1850)(512,30°,2541)
BY07AX073 | 堆容器测温(60°，Z=1750)(512,60°,2641)
BY07AX074 | 堆容器测温(60°，Z=1850)(512,60°,2541)
BY07AX075 | 堆容器测温(90°，Z=300)(512,90°,4091)
BY07AX076 | 堆容器测温(90°，Z=600)(512,90°,3791)
BY07AX077 | 堆容器测温(90°，Z=860)(512,90°,3531)
BY07AX078 | 堆容器测温(90°，Z=1350)(512,90°,3041)
BY07AX079 | 堆容器测温(90°，Z=3550)(0，75°，833)
BY07AX080 | 堆容器测温(90°，Z=1650)(512,90°,2741)
BY07AX081 | 堆容器测温(90°，Z=1850)(512,90°,2541)
BY07AX082 | 堆容器测温(90°，Z=2150)(512,90°,2241)
BY07AX083 | 堆容器测温(90°，Z=2490)(512,90°，1901)
BY07AX084 | 堆容器测温(90°，Z=2830)(512,90°，1561)
BY07AX085 | 堆容器测温(90°，Z=3050)(512,90°，1341)
BY07AX086 | 上下堆舱隔热层（720，90°,3416）
BY07AX087 | 上下堆舱隔热层（1000，90°,3916）
BY07AX088 | 堆芯测温#3261,150°，5105
BY07AX089 | 堆芯测温#3261,150°，5105
BY07AX090 | 堆芯测温#3261,150°，5105
BY07AX091 | 堆芯测温#3261,150°，5105
BY07AX092 | 堆芯测温#3261,150°，5105
BY07AX093 | 堆芯测温#3261,150°，5105
BY07AX094 | 上堆舱内空气温度测量900,90°，4041
BY07AX095 | 顶盖上管脚温度测量387,112.5°，4581
BY07AX096 | 堆芯测温#4402.5,147°，5105
BY07AX097 | 堆芯测温#4402.5,147°，5105
BY07AX098 | 堆芯测温#4402.5,147°，5105
BY07AX099 | 堆芯测温#4402.5,147°，5105
BY07AX100 | 堆芯测温#4402.5,147°，5105
BY07AX101 | 堆芯测温#4402.5,147°，5105
BY07AX102 | 顶盖上保温层上表面140,30°，4621
BY07AX103 | 顶盖上保温层上表面300,90°，4621
BY07AX104 | 顶盖上表面59,90°，4571
BY07AX105 | 顶盖上表面387,135°，4571
BY07AX106 | 顶盖上表面560,135°，4571
BY07AX107 | 顶盖侧面保温层表面770,180°，4481
BY07AX108 | 顶盖侧面保温层770,180°，4166
BY07AX109 | 顶盖上管脚温度测量42,180°，5000
BY07AX110 | 顶盖上管脚温度测量144,120°，5000
BY07AX111 | 顶盖上管脚温度测量144,120°，5000
BY07AX112 | 堆芯测温#5261,240°，5105
BY07AX113 | 堆芯测温#5261,240°，5105
BY07AX114 | 堆芯测温#5261,240°，5105
BY07AX115 | 堆芯测温#5261,240°，5105
BY07AX116 | 堆芯测温#5261,240°，5105
BY07AX117 | 堆芯测温#5261,240°，5105
BY07AX118 | 上堆舱内空气温度测量261,240°，5800
BY07AX119 | 堆芯测温#6331.5，240°，5105
BY07AX120 | 堆芯测温#6331.5，240°，5105
BY07AX121 | 堆芯测温#6331.5，240°，5105
BY07AX122 | 堆芯测温#6331.5，240°，5105
BY07AX123 | 堆芯测温#6331.5，240°，5105
BY07AX124 | 堆芯测温#6331.5，240°，5105
BY07AX125 | 上堆舱内空气温度测量0，0°，7200
BY07AX126 | 上堆舱内空气温度测量360，225°，4871
BY07AX127 | 堆芯测温#7447，237°，5105
BY07AX128 | 堆芯测温#7447，237°，5105
BY07AX129 | 堆芯测温#7447，237°，5105
BY07AX130 | 堆芯测温#7447，237°，5105
BY07AX131 | 堆芯测温#7447，237°，5105
BY07AX132 | 堆芯测温#7447，237°，5105
BY07AX133 | 模拟驱动电机温度637.5，202.5°，6271
BY07AX134 | 模拟驱动电机温度312.5，202.5°，6271
BY07AX135 | 模拟驱动电机温度475，202.5°，6271
BY07AX136 | 模拟驱动电机温度637.5,202.5°,6380
BY07AX137 | 控制棒模拟通道420,202.5°,3751
BY07AX138 | 控制棒模拟通道420,202.5°,4571
BY07AX139 | 控制棒模拟通道420,202.5°,5571
BY07AX140 | 上堆舱内空气温度测量850，202.5°，6271
BY07AX141 | 堆容器测温(180°，Z=1650)(512,180°，2741)
BY07AX142 | 堆容器测温(180°，Z=1850)(512,180°，2541)
BY07AX143 | 堆容器测温(270°，Z=300)(512,270°，4091)
BY07AX144 | 堆容器测温(270°，Z=600)(512,270°，3791)
BY07AX145 | 堆容器测温(270°，Z=860)(512,270°，3531)
BY07AX146 | 堆容器测温(270°，Z=1350)(512,270°，3041)
BY07AX147 | 上下堆舱隔热层（720，270°3416）
BY07AX148 | 上下堆舱隔热层（1000，270°，3916）
BY07AX149 | 顶盖上表面260，270°4571
BY07AX150 | 顶盖上表面140，270°4571
BY07AX151 | 顶盖上表面500，270°4571
BY07AX152 | 顶盖下表面510，270°4391
BY07AX153 | 顶盖下表面560，270°4391
BY07AX154 | 顶盖上保温层上表面360，225°4621
BY07AX155 | 上堆舱内空气温度测量1250，270°5891
BY07AX156 | 堆容器测温(0°，Z=1650)(512,0°,2741)
BY07AX157 | 堆容器测温(0°，Z=1850)(512,0°,2541)
BY07AX158 | 堆容器测温(270°，Z=1650)(512,270°，2741)
BY07AX159 | 堆容器测温(270°，Z=1850)(512,270°，2541)
BY07AX160 | 堆容器测温(270°，Z=2150)(512,270°，2241)
BY07AX161 | 堆容器测温(270°，Z=2490)(512,270°，1901)
BY07AX162 | 堆容器测温(270°，Z=2830)(512,270°，1561)
BY07AX163 | 堆容器测温(270°，Z=3050)(512,270°，1341)
BY07AX164 | 堆芯测温#8261.5，330°，5105
BY07AX165 | 堆芯测温#8261.5，330°，5105
BY07AX166 | 堆芯测温#8261.5，330°，5105
BY07AX167 | 堆芯测温#8261.5，330°，5105
BY07AX168 | 堆芯测温#8261.5，330°，5105
BY07AX169 | 堆芯测温#8261.5，330°，5105
BY07AX170 | 堆芯测温#9331.5，330°，5105
BY07AX171 | 堆芯测温#9331.5，330°，5105
BY07AX172 | 堆芯测温#9331.5，330°，5105
BY07AX173 | 堆芯测温#9331.5，330°，5105
BY07AX174 | 堆芯测温#9331.5，330°，5105
BY07AX175 | 堆芯测温#9331.5，330°，5105
BY07AX176 | 上堆舱外墙与顶盖温度1403，270°，5891
BY07AX177 | 堆芯测温#10331.5，330°，5105
BY07AX178 | 堆芯测温#10331.5，330°，5105
BY07AX179 | 堆芯测温#10331.5，330°，5105
BY07AX180 | 堆芯测温#10331.5，330°，5105
BY07AX181 | 堆芯测温#10331.5，330°，5105
BY07AX182 | 堆芯测温#10331.5，330°，5105
BY07AX183 | 顶盖上管脚温度测量387，270°，4581
BY07AX184 | 上堆舱外墙与顶盖温度261，315°，7900
BY07AX185 | 上堆舱外墙与顶盖温度（261，315°，7910）
BY07AX186 | 上堆舱外墙与顶盖温度（1409，270°，5891）
BY07AX187 | 备用
BY07AX188 | 备用
BY07AX189 | 备用
BY07AX190 | 备用
BY07AX191 | 备用
BY07AX192 | 备用
BY07AX193 | 备用
BY07AX194 | 备用
BY07AX195 | 备用
BY07AX196 | 备用
BY07AX197 | 备用
BY07AX198 | 备用
BY07AX199 | 备用
BY07AX200 | 备用
BY07AX201 | 备用
BY07AX202 | 备用
BY07AX203 | 备用
BY07AX204 | 备用
BY07AX205 | 备用
BY07AX206 | 备用
BY07AX207 | 备用
BY07AX208 | 备用
BY07AX209 | 备用
BY07AX210 | 备用
BY07AX211 | 备用
BY07AX212 | 备用
BY07AX213 | 备用
BY07AX214 | 备用
BY07AX215 | 备用
BY07AX216 | 备用
BY07AX217 | 备用
BY07AX218 | 备用
BY07AX219 | 备用
BY07AX220 | 备用
BY07AX221 | 备用
BY07AX222 | 备用
BY07AX223 | 备用
BY07AX224 | 备用
BY07AX225 | 备用
BY07AX226 | 备用
BY07AX227 | 备用
BY07AX228 | 备用
BY07AX229 | 备用
BY07AX230 | 备用
BY07AX231 | 备用
BY07AX232 | 备用
BY07AX233 | 备用
BY07AX234 | 备用
BY07AX235 | 备用
BY07AX236 | 备用
BY07AX237 | 备用
BY07AX238 | 备用
BY07AX239 | 备用
BY07AX240 | 备用
BY07AX241 | 备用
BY07AX242 | 备用
BY07AX243 | 备用
BY07AX244 | 备用
BY07AX245 | 备用
BY07AX246 | 备用
BY07AX247 | 备用
BY07AX248 | 备用
BY07AX249 | 备用
BY07AX250 | 备用
BY07AX251 | 备用
BY07AX252 | 备用
BY07AX253 | 备用
BY07AX254 | 备用
BY07AX255 | 备用
BY07AX256 | 备用
BY07AX257 | 备用
BY07AX258 | 备用
BY07AX259 | 备用
BY07AX260 | 备用
BY07AX261 | 备用
BY07AX262 | 备用
BY07AX263 | 备用
BY07AX264 | 备用
BY07AX265 | 备用
BY07AX266 | 备用
BY07AX267 | 备用
BY07AX268 | 备用
BY07AX269 | 备用
BY07AX270 | 备用
BY07AX271 | 备用
BY07AX272 | 备用
BY07AX273 | 备用
BY07AX274 | 备用
BY07AX275 | 备用
BY07AX276 | 备用
BY07AX277 | 备用
BY07AX278 | 备用
BY07AX279 | 备用
BY07AX280 | 备用
BY07AX281 | 备用
BY07AX282 | 备用
BY07AX283 | 备用
BY07AX284 | 备用
BY07AX285 | 备用
BY07AX286 | 备用
BY07AX287 | 备用
BY07AX288 | 备用
BY07AX289 | 备用
BY07AX290 | 备用
BY07AX291 | 备用
BY07AX292 | 备用
BY07AX293 | 备用
BY07AX294 | 备用
BY07AX295 | 备用
BY07AX296 | 备用
BY07AX297 | 备用
BY07AX298 | 备用
BY07AX299 | 备用
BY07AX300 | 备用
BY08AX001 | 备用
BY08AX002 | 备用
BY08AX003 | 备用
BY08AX004 | 备用
BY08AX005 | 备用
BY08AX006 | 备用
BY08AX007 | 备用
BY08AX008 | 备用
BY08AX009 | 备用
BY08AX010 | 备用
BY08AX011 | 备用
BY08AX012 | 备用
BY08AX013 | 备用
BY08AX014 | 备用
BY08AX015 | 备用
BY08AX016 | 备用
BY08AX017 | 备用
BY08AX018 | 备用
BY08AX019 | 备用
BY08AX020 | 备用
BY08AX021 | 备用
BY08AX022 | 备用
BY08AX023 | 备用
BY08AX024 | 备用
BY08AX025 | 备用
BY08AX026 | 备用
BY08AX027 | 备用
BY08AX028 | 备用
BY08AX029 | 备用
BY08AX030 | 备用
BY08AX031 | 备用
BY08AX032 | 备用
BY08AX033 | 备用
BY08AX034 | 备用
BY08AX035 | 备用
BY08AX036 | 备用
BY08AX037 | 备用
BY08AX038 | 备用
BY08AX039 | 备用
BY08AX040 | 备用
BY08AX041 | 备用
BY08AX042 | 备用
BY08AX043 | 备用
BY08AX044 | 备用
BY08AX045 | 备用
BY08AX046 | 备用
BY08AX047 | 备用
BY08AX048 | 备用
BY08AX049 | 备用
BY08AX050 | 备用
BY08AX051 | 备用
BY08AX052 | 备用
BY08AX053 | 备用
BY08AX054 | 备用
BY08AX055 | 备用
BY08AX056 | 备用
BY08AX057 | 备用
BY08AX058 | 备用
BY08AX059 | 备用
BY08AX060 | 备用
BY08AX061 | 备用
BY08AX062 | 备用
BY08AX063 | 备用
BY08AX064 | 备用
BY08AX065 | 备用
BY08AX066 | 备用
BY08AX067 | 备用
BY08AX068 | 备用
BY08AX069 | 备用
BY08AX070 | 备用
BY08AX071 | 备用
BY08AX072 | 备用
BY08AX073 | 备用
BY08AX074 | 备用
BY08AX075 | 备用
BY08AX076 | 备用
BY08AX077 | 备用
BY08AX078 | 备用
BY08AX079 | 备用
BY08AX080 | 备用
BY08AX081 | 备用
BY08AX082 | 备用
BY08AX083 | 备用
BY08AX084 | 备用
BY08AX085 | 备用
BY08AX086 | 备用
BY08AX087 | 备用
BY08AX088 | 备用
BY08AX089 | 备用
BY08AX090 | 备用
BY08AX091 | 备用
BY08AX092 | 备用
BY08AX093 | 备用
BY08AX094 | 备用
BY08AX095 | 备用
BY08AX096 | 备用
BY08AX097 | 备用
BY08AX098 | 备用
BY08AX099 | 备用
BY08AX100 | 备用
BY08AX101 | 备用
BY08AX102 | 备用
BY08AX103 | 备用
BY08AX104 | 备用
BY08AX105 | 备用
BY08AX106 | 备用
BY08AX107 | 备用
BY08AX108 | 备用
BY08AX109 | 备用
BY08AX110 | 备用
BY08AX111 | 备用
BY08AX112 | 备用
BY08AX113 | 备用
BY08AX114 | 备用
BY08AX115 | 备用
BY08AX116 | 备用
BY08AX117 | 备用
BY08AX118 | 备用
BY08AX119 | 备用
BY08AX120 | 备用
BY08AX121 | 备用
BY08AX122 | 备用
BY08AX123 | 备用
BY08AX124 | 备用
BY08AX125 | 备用
BY08AX126 | 备用
BY08AX127 | 备用
BY08AX128 | 备用
BY08AX129 | 备用
BY08AX130 | 备用
BY08AX131 | 备用
BY08AX132 | 备用
BY08AX133 | 备用
BY08AX134 | 备用
BY08AX135 | 备用
BY08AX136 | 备用
BY08AX137 | 备用
BY08AX138 | 备用
BY08AX139 | 备用
BY08AX140 | 备用
BY08AX141 | 备用
BY08AX142 | 备用
BY08AX143 | 备用
BY08AX144 | 备用
BY08AX145 | 备用
BY08AX146 | 备用
BY08AX147 | 备用
BY08AX148 | 备用
BY08AX149 | 备用
BY08AX150 | 备用
BY08AX151 | 备用
BY08AX152 | 备用
BY08AX153 | 备用
BY08AX154 | 备用
BY08AX155 | 备用
BY08AX156 | 备用
BY08AX157 | 备用
BY08AX158 | 备用
BY08AX159 | 备用
BY08AX160 | 备用
BY08AX161 | 备用
BY08AX162 | 备用
BY08AX163 | 备用
BY08AX164 | 备用
BY08AX165 | 备用
BY08AX166 | 备用
BY08AX167 | 备用
BY08AX168 | 备用
BY08AX169 | 备用
BY08AX170 | 备用
BY08AX171 | 备用
BY08AX172 | 备用
BY08AX173 | 备用
BY08AX174 | 备用
BY08AX175 | 备用
BY08AX176 | 备用
BY08AX177 | 备用
BY08AX178 | 备用
BY08AX179 | 备用
BY08AX180 | 备用
BY08AX181 | 备用
BY08AX182 | 备用
BY08AX183 | 备用
BY08AX184 | 备用
BY08AX185 | 备用
BY08AX186 | 备用
BY08AX187 | 备用
BY08AX188 | 备用
BY08AX189 | 备用
BY08AX190 | 备用
BY08AX191 | 备用
BY08AX192 | 备用
BY08AX193 | 备用
BY08AX194 | 备用
BY08AX195 | 备用
BY08AX196 | 备用
BY08AX197 | 备用
BY08AX198 | 备用
BY08AX199 | 备用
BY08AX200 | 备用
BY08AX201 | 备用
BY08AX202 | 备用
BY08AX203 | 备用
BY08AX204 | 备用
BY08AX205 | 备用
BY08AX206 | 备用
BY08AX207 | 备用
BY08AX208 | 备用
BY08AX209 | 备用
BY08AX210 | 备用
BY08AX211 | 备用
BY08AX212 | 备用
BY08AX213 | 备用
BY08AX214 | 备用
BY08AX215 | 备用
BY08AX216 | 备用
BY08AX217 | 备用
BY08AX218 | 备用
BY08AX219 | 备用
BY08AX220 | 备用
BY08AX221 | 备用
BY08AX222 | 备用
BY08AX223 | 备用
BY08AX224 | 备用
BY08AX225 | 备用
BY08AX226 | 备用
BY08AX227 | 备用
BY08AX228 | 备用
BY08AX229 | 备用
BY08AX230 | 备用
BY08AX231 | 备用
BY08AX232 | 备用
BY08AX233 | 备用
BY08AX234 | 备用
BY08AX235 | 备用
BY08AX236 | 备用
BY08AX237 | 备用
BY08AX238 | 备用
BY08AX239 | 备用
BY08AX240 | 备用
BY08AX241 | 备用
BY08AX242 | 备用
BY08AX243 | 备用
BY08AX244 | 备用
BY08AX245 | 备用
BY08AX246 | 备用
BY08AX247 | 备用
BY08AX248 | 备用
BY08AX249 | 备用
BY08AX250 | 备用
BY08AX251 | 备用
BY08AX252 | 备用
BY08AX253 | 备用
BY08AX254 | 备用
BY08AX255 | 备用
BY08AX256 | 备用
BY08AX257 | 备用
BY08AX258 | 备用
BY08AX259 | 备用
BY08AX260 | 备用
BY08AX261 | 备用
BY08AX262 | 备用
BY08AX263 | 备用
BY08AX264 | 备用
BY08AX265 | 备用
BY08AX266 | 备用
BY08AX267 | 备用
BY08AX268 | 备用
BY08AX269 | 备用
BY08AX270 | 备用
BY08AX271 | 备用
BY08AX272 | 备用
BY08AX273 | 备用
BY08AX274 | 备用
BY08AX275 | 备用
BY08AX276 | 备用
BY08AX277 | 备用
BY08AX278 | 备用
BY08AX279 | 备用
BY08AX280 | 备用
BY08AX281 | 备用
BY08AX282 | 备用
BY08AX283 | 备用
BY08AX284 | 备用
BY08AX285 | 备用
BY08AX286 | 备用
BY08AX287 | 备用
BY08AX288 | 备用
BY08AX289 | 备用
BY08AX290 | 备用
BY08AX291 | 备用
BY08AX292 | 备用
BY08AX293 | 备用
BY08AX294 | 备用
BY08AX295 | 备用
BY08AX296 | 备用
BY08AX297 | 备用
BY08AX298 | 备用
BY08AX299 | 备用
BY08AX300 | 备用
10KRB05CP001:PT01-CIC | P1201压力1监测
10KRB05CP002:PT01-CIC | P1202压力2监测
10KRB05CP003:PT01-CIC | P1203压力1监测
10KRB05CP004:PT01-CIC | P1204压力1监测
10KRB05CP005:PT01-CIC | P1205压力1监测
10KRB05CP006:PT01-CIC | P1206压力1监测
10KRB05CP007:PT01-CIC | P1207压力1监测
10KRB05BP001:FT01-CIC | F1201流量监测
10KRB05BP002:FT01-CIC | F1202流量监测
10KRB05BP003:FT01-CIC | F1203流量监测
10KRB05BP004:FT01-CIC | F1204流量监测
10KRB05BP005:FT01-CIC | F1205流量监测
10KRB03CP001:PT01-CIC | P1301压力1监测
10KRB03CP002:PT01-CIC | P1302压力1监测
10KRB03CP003:PT01-CIC | P1303压力监测
10KRB03CP004:PT01-CIC | P1304压力监测
10KRB03CP005:PT01-CIC | P1305压力监测
10KRB03CP006:PT01-CIC | P1306压力1监测
10KRB03BP001:FT01-CIC | F1301流量监测
10KRB03BP002:FT01-CIC | F1302流量监测
10KRB03BP003:FT01-CIC | F1303流量监测
10KRB03BP004:FT01-CIC | F1304流量监测
10KRB04CP001:PT01-CIC | P1401压力1监测
10KRB04CP002:PT01-CIC | P1402压力1监测
10KRB04CP003:PT01-CIC | P1403压力监测
10KRB04CP004:PT01-CIC | P1404压力监测
10KRB04CP005:PT01-CIC | P1405压力监测
10KRB04CP006:PT01-CIC | P1406压力监测
10KRB04BP001:FT01-CIC | F1401流量监测
10KRB04BP002:FT01-CIC | F1402流量监测
10KRB04BP003:FT01-CIC | F1403流量监测
10KRB04BP004:FT01-CIC | F1404流量监测
10KRB04BP005:FT01-CIC | F1405流量监测
10KRB06CP001:PT01-CIC | P1601压力监测
10KRB06CP002:PT01-CIC | P1602压力监测
10KRB06CP003:PT01-CIC | P1603压力监测
10KRB06CP004:PT01-CIC | P1604压力监测
10KRB06CP005:PT01-CIC | P1605压力监测
10KRB06CP006:PT01-CIC | P1606压力监测
10KRB06CP007:PT01-CIC | P1607压力监测
10KRB06CP008:PT01-CIC | P1608压力监测
10KRB06CP009:PT01-CIC | P1609压力监测
10KRB06CP010:PT01-CIC | P1610压力监测
10KRB06BP001:FT01-CIC | F1601流量监测
10KRB06BP002:FT01-CIC | F1602流量监测
10KRB06BP003:FT01-CIC | F1603流量监测
10KRB06BP004:FT01-CIC | F1604流量监测
10KRB06BP005:FT01-CIC | F1605流量监测
10KRB06BP006:FT01-CIC | F1606流量监测
10KRB06BP007:FT01-CIC | F1607流量监测
10KRB02AX001:WT01-CIC | E1101监测
10KRB02AX002:WT01-CIC | A1102监测
10KRB01CP001:PT01-CIC | P1101压力监测
10KRB01CP002:PT01-CIC | P1102压力监测
10KRB07CP008:PT01-CIC | P1508压力监测
10KRB07CP009:PT01-CIC | P1509压力监测
10KRB07CP010:PT01-CIC | P1510压力监测
10KRB07CP011:PT01-CIC | P1511压力监测
10KRB07CP012:PT01-CIC | P1512压力监测
10KRB07CP013:PT01-CIC | P1513压力监测
10KRB07BP001:FT01-CIC | F1501流量监测
10KRB07BP002:FT01-CIC | F1502流量监测
10KRBCP001:PT01-CIC | P1501压力监测
10KRBCP002:PT01-CIC | P1502压力监测
10KRBCP003:PT01-CIC | P1503压力监测
10KRBCP004:PT01-CIC | P1504压力监测
10KRBCP005:PT01-CIC | P1505压力监测
10KRBCP006:PT01-CIC | P1307压力监测
10KRBCP007:PT01-CIC | P1407压力监测
10KRB05AA201:PCVZ01-COC | RV1201压力调节
10KRB05BP001:FCVZ01-COC | F1201流量控制
10KRB05BP002:FCVZ01-COC | F1202流量控制
10KRB05BP003:FCVZ01-COC | F1203流量控制
10KRB05BP004:FCVZ01-COC | F1204流量控制
10KRB05BP005:FCVZ01-COC | F1205流量控制
10KRB03AA201:PCVZ01-COC | RV1301压力调节
10KRB03AA202:PCVZ01-COC | RV1302压力调节
10KRB03BP001:FCVZ01-COC | F1301流量控制
10KRB03BP002:FCVZ01-COC | F1302流量控制
10KRB03BP003:FCVZ01-COC | F1303流量控制
10KRB03BP004:FCVZ01-COC | F1304流量控制
10KRB04AA201:PCVZ01-COC | RV1401压力调节
10KRB04AA202:PCVZ01-COC | RV1402压力调节
10KRB04BP001:FCVZ01-COC | F1401流量控制
10KRB04BP002:FCVZ01-COC | F1402流量控制
10KRB04BP003:FCVZ01-COC | F1403流量控制
10KRB04BP004:FCVZ01-COC | F1404流量控制
10KRB04BP005:FCVZ01-COC | F1405流量控制
10KRB06AA201:PCVZ01-COC | RV1601压力调节
10KRB06BP001:FCVZ01-COC | F1601流量控制
10KRB06BP002:FCVZ01-COC | F1602流量控制
10KRB06BP003:FCVZ01-COC | F1603流量控制
10KRB06BP004:FCVZ01-COC | F1604流量控制
10KRB06BP005:FCVZ01-COC | F1605流量控制
10KRB06BP006:FCVZ01-COC | F1606流量控制
10KRB06BP007:FCVZ01-COC | F1607流量控制
10KRB07BP001:FCVZ01-COC | F1501流量控制
10KRB07BP002:FCVZ01-COC | F1502流量控制
10KRBCT001:TT01-CIC | T1501温度监测
10KRBCT002:TT01-CIC | T1502温度监测
10KRBCT003:TT01-CIC | T1503温度监测
10KRBCT004:TT01-CIC | T1504温度监测
10KRBCT005:TT01-CIC | T1601温度监测
10KRBCT006:TT01-CIC | T1601温度监测
10KRBCP001:PT01-SET | P1501额定压力设定值
10KRBCP002:PT01-SET | P1502额定压力设定值
10KRBCP003:PT01-SET | P1503额定压力设定值
10KRBCP004:PT01-SET | P1504额定压力设定值
10KRBCP005:PT01-SET | P1505额定压力设定值
10KRB07CP008:PT01-SET | P1508额定压力设定值
10KRB07CP009:PT01-SET | P1509额定压力设定值
10KRB07CP010:PT01-SET | P1510额定压力设定值
10KRB07CP011:PT01-SET | P1511额定压力设定值
10KRB07CP012:PT01-SET | P1512额定压力设定值
10KRB07CP013:PT01-SET | P1513额定压力设定值
10KRB07BP002:FT01-SET | F1502额定流量设定值
10KRBCP001:UP-SET | P1501上限压力设定值
10KRBCP002:UP-SET | P1502上限压力设定值
10KRBCP004:UP-SET | P1504上限压力设定值
10KRB07CP008-09:PT01-SET | P1508-P1509额定压差设定值
10KRB07CP010-11:PT01-SET | P1510-P1511额定压差设定值
10KRB07CP012-13:PT01-SET | P1512-P1513额定压差设定值
10KRB05BP001:FV-SET | F1201进口流量设定值
10KRB05BP002:FV-SET | F1202进口流量设定值
10KRB03BP001:FV-SET | F1301进口流量设定值
10KRB07BP002:FV-SET | F1502出口流量设定值
10KRB03BP004:FV-SET | F1304进口流量设定值
10KRB07BP001:FCVZ01-delta | F1501出口流量增量值
10KRB07BP002:FCVZ01-delta | F1502出口流量增量值
10KRB04BP002:FCVZ01-SET | F1402进口流量设定值
10KRB04BP004:FCVZ01-SET | F1404进口流量设定值
10KRB07BP001:FCVZ01-SET | F1501出口流量设定值
10KRB04BP005:FCVZ01-SET | F1405进口流量设定值
FBRV1201P | RV1201压力调节反馈
FBRV1301P | RV1301压力调节反馈
FBRV1302P | RV1302压力调节反馈
FBRV1401P | RV1401压力调节反馈
FBRV1402P | RV1402压力调节反馈
FBRV1601P | RV1601压力调节反馈
F1203LFB | F1203流量控制反馈
F1204LFB | F1204流量控制反馈
F1205LFB | F1205流量控制反馈
F1302LFB | F1302流量控制反馈
F1303LFB | F1303流量控制反馈
F1401LFB | F1401流量控制反馈
F1403LFB | F1403流量控制反馈
F1601LFB | F1601流量控制反馈
F1602LFB | F1602流量控制反馈
F1603LFB | F1603流量控制反馈
F1604LFB | F1604流量控制反馈
F1605LFB | F1605流量控制反馈
F1606LFB | F1606流量控制反馈
F1607LFB | F1607流量控制反馈
F1502LFB | F1502流量控制反馈
F1501LFB | F1501流量控制反馈
P1501PS | P1501压力波动范围设定值
P1504PS | P1504压力波动范围设定值
P1502PS | P1502压力波动范围设定值
BY09AX159 | 备用
BY09AX160 | 备用
BY09AX161 | 备用
BY09AX162 | 备用
BY09AX163 | 备用
BY09AX164 | 备用
BY09AX165 | 备用
BY09AX166 | 备用
BY09AX167 | 备用
BY09AX168 | 备用
BY09AX169 | 备用
BY09AX170 | 备用
BY09AX171 | 备用
BY09AX172 | 备用
BY09AX173 | 备用
BY09AX174 | 备用
BY09AX175 | 备用
BY09AX176 | 备用
BY09AX177 | 备用
BY09AX178 | 备用
BY09AX179 | 备用
BY09AX180 | 备用
BY09AX181 | 备用
BY09AX182 | 备用
BY09AX183 | 备用
BY09AX184 | 备用
BY09AX185 | 备用
BY09AX186 | 备用
BY09AX187 | 备用
BY09AX188 | 备用
BY09AX189 | 备用
BY09AX190 | 备用
BY09AX191 | 备用
BY09AX192 | 备用
BY09AX193 | 备用
BY09AX194 | 备用
BY09AX195 | 备用
BY09AX196 | 备用
BY09AX197 | 备用
BY09AX198 | 备用
BY09AX199 | 备用
BY09AX200 | 备用
BY09AX201 | 备用
BY09AX202 | 备用
BY09AX203 | 备用
BY09AX204 | 备用
BY09AX205 | 备用
BY09AX206 | 备用
BY09AX207 | 备用
BY09AX208 | 备用
BY09AX209 | 备用
BY09AX210 | 备用
BY09AX211 | 备用
BY09AX212 | 备用
BY09AX213 | 备用
BY09AX214 | 备用
BY09AX215 | 备用
BY09AX216 | 备用
BY09AX217 | 备用
BY09AX218 | 备用
BY09AX219 | 备用
BY09AX220 | 备用
BY09AX221 | 备用
BY09AX222 | 备用
BY09AX223 | 备用
BY09AX224 | 备用
BY09AX225 | 备用
BY09AX226 | 备用
BY09AX227 | 备用
BY09AX228 | 备用
BY09AX229 | 备用
BY09AX230 | 备用
BY09AX231 | 备用
BY09AX232 | 备用
BY09AX233 | 备用
BY09AX234 | 备用
BY09AX235 | 备用
BY09AX236 | 备用
BY09AX237 | 备用
BY09AX238 | 备用
BY09AX239 | 备用
BY09AX240 | 备用
BY09AX241 | 备用
BY09AX242 | 备用
BY09AX243 | 备用
BY09AX244 | 备用
BY09AX245 | 备用
BY09AX246 | 备用
BY09AX247 | 备用
BY09AX248 | 备用
BY09AX249 | 备用
BY09AX250 | 备用
BY09AX251 | 备用
BY09AX252 | 备用
BY09AX253 | 备用
BY09AX254 | 备用
BY09AX255 | 备用
BY09AX256 | 备用
BY09AX257 | 备用
BY09AX258 | 备用
BY09AX259 | 备用
BY09AX260 | 备用
BY09AX261 | 备用
BY09AX262 | 备用
BY09AX263 | 备用
BY09AX264 | 备用
BY09AX265 | 备用
BY09AX266 | 备用
BY09AX267 | 备用
BY09AX268 | 备用
BY09AX269 | 备用
BY09AX270 | 备用
BY09AX271 | 备用
BY09AX272 | 备用
BY09AX273 | 备用
BY09AX274 | 备用
BY09AX275 | 备用
BY09AX276 | 备用
BY09AX277 | 备用
BY09AX278 | 备用
BY09AX279 | 备用
BY09AX280 | 备用
BY09AX281 | 备用
BY09AX282 | 备用
BY09AX283 | 备用
BY09AX284 | 备用
BY09AX285 | 备用
BY09AX286 | 备用
BY09AX287 | 备用
BY09AX288 | 备用
BY09AX289 | 备用
BY09AX290 | 备用
BY09AX291 | 备用
BY09AX292 | 备用
BY09AX293 | 备用
BY09AX294 | 备用
BY09AX295 | 备用
BY09AX296 | 备用
BY09AX297 | 备用
BY09AX298 | 备用
BY09AX299 | 备用
BY09AX300 | 备用
BY10AX001 | 1#-1加热丝保护温度（800）
BY10AX002 | 1#-1加热区温度测量（320）
BY10AX003 | 1#-1加热区温度测量（620）
BY10AX004 | 1#-1加热区温度测量（920）
BY10AX005 | 1#-1上腔室温度测量（1340）
BY10AX006 | 1#-1保温层温度测量（2490）
BY10AX007 | 2#-1加热丝保护温度（800）
BY10AX008 | 2#-1加热区温度测量（320）
BY10AX009 | 2#-1加热区温度测量（620）
BY10AX010 | 2#-1加热区温度测量（920）
BY10AX011 | 2#-1上腔室温度测量（1340）
BY10AX012 | 2#-1保温层温度测量（2490）
BY10AX013 | 2#-2加热丝保护温度（800）
BY10AX014 | 2#-3加热丝保护温度（800）
BY10AX015 | 2#-4加热丝保护温度（800）
BY10AX016 | 2#-4加热区温度测量（320）
BY10AX017 | 2#-4加热区温度测量（620）
BY10AX018 | 2#-4加热区温度测量（920）
BY10AX019 | 2#-4上腔室温度测量（1340）
BY10AX020 | 2#-4保温层温度测量（2490）
BY10AX021 | 2#-5加热丝保护温度（800）
BY10AX022 | 2#-6加热丝保护温度（800）
BY10AX023 | 3#-2加热丝保护温度（800）
BY10AX024 | 3#-3加热丝保护温度（800）
BY10AX025 | 3#-5加热丝保护温度（800）
BY10AX026 | 3#-6加热丝保护温度（800）
BY10AX027 | 3#-8加热丝保护温度（800）
BY10AX028 | 3#-9加热丝保护温度（800）
BY10AX029 | 3#-11加热丝保护温度（800）
BY10AX030 | 3#-12加热丝保护温度（800）
BY10AX031 | 3#-1加热丝保护温度（800）
BY10AX032 | 3#-1加热区温度测量（320）
BY10AX033 | 3#-1加热区温度测量（620）
BY10AX034 | 3#-1加热区温度测量（920）
BY10AX035 | 3#-1上腔室温度测量（1340）
BY10AX036 | 3#-1保温层温度测量（2490）
BY10AX037 | 3#-4加热丝保护温度（800）
BY10AX038 | 3#-4加热区温度测量（320）
BY10AX039 | 3#-4加热区温度测量（620）
BY10AX040 | 3#-4加热区温度测量（920）
BY10AX041 | 3#-4上腔室温度测量（1340）
BY10AX042 | 3#-4保温层温度测量（2490）
BY10AX043 | 3#-7加热丝保护温度（800）
BY10AX044 | 3#-7加热区温度测量（320）
BY10AX045 | 3#-7加热区温度测量（620）
BY10AX046 | 3#-7加热区温度测量（920）
BY10AX047 | 3#-7上腔室温度测量（1340）
BY10AX048 | 3#-7保温层温度测量（2490）
BY10AX049 | 3#-10加热丝保护温度（800）
BY10AX050 | 3#-10加热区温度测量（320）
BY10AX051 | 3#-10加热区温度测量（620）
BY10AX052 | 3#-10加热区温度测量（920）
BY10AX053 | 3#-10上腔室温度测量（1340）
BY10AX054 | 3#-10保温层温度测量（2490）
BY10AX055 | 堆芯液位
BY10AX056 | 备用
BY10AX057 | 备用
BY10AX058 | 备用
BY10AX059 | 备用
BY10AX060 | 备用
BY10AX061 | 备用
BY10AX062 | 备用
BY10AX063 | 备用
BY10AX064 | 备用
BY10AX065 | 备用
BY10AX066 | 备用
BY10AX067 | 备用
BY10AX068 | 备用
BY10AX069 | 备用
BY10AX070 | 备用
BY10AX071 | 备用
BY10AX072 | 备用
BY10AX073 | 备用
BY10AX074 | 备用
BY10AX075 | 备用
BY10AX076 | 备用
BY10AX077 | 备用
BY10AX078 | 备用
BY10AX079 | 备用
BY10AX080 | 备用
BY10AX081 | 备用
BY10AX082 | 备用
BY10AX083 | 备用
BY10AX084 | 备用
BY10AX085 | 备用
BY10AX086 | 备用
BY10AX087 | 备用
BY10AX088 | 备用
BY10AX089 | 备用
BY10AX090 | 备用
BY10AX091 | 备用
BY10AX092 | 备用
BY10AX093 | 备用
BY10AX094 | 备用
BY10AX095 | 备用
BY10AX096 | 备用
BY10AX097 | 备用
BY10AX098 | 备用
BY10AX099 | 备用
BY10AX100 | 备用
BY10AX101 | 备用
BY10AX102 | 备用
BY10AX103 | 备用
BY10AX104 | 备用
BY10AX105 | 备用
BY10AX106 | 备用
BY10AX107 | 备用
BY10AX108 | 备用
BY10AX109 | 备用
BY10AX110 | 备用
BY10AX111 | 备用
BY10AX112 | 备用
BY10AX113 | 备用
BY10AX114 | 备用
BY10AX115 | 备用
BY10AX116 | 备用
BY10AX117 | 备用
BY10AX118 | 备用
BY10AX119 | 备用
BY10AX120 | 备用
BY10AX121 | 备用
BY10AX122 | 备用
BY10AX123 | 备用
BY10AX124 | 备用
BY10AX125 | 备用
BY10AX126 | 备用
BY10AX127 | 备用
BY10AX128 | 备用
BY10AX129 | 备用
BY10AX130 | 备用
BY10AX131 | 备用
BY10AX132 | 备用
BY10AX133 | 备用
BY10AX134 | 备用
BY10AX135 | 备用
BY10AX136 | 备用
BY10AX137 | 备用
BY10AX138 | 备用
BY10AX139 | 备用
BY10AX140 | 备用
BY10AX141 | 备用
BY10AX142 | 备用
BY10AX143 | 备用
BY10AX144 | 备用
BY10AX145 | 备用
BY10AX146 | 备用
BY10AX147 | 备用
BY10AX148 | 备用
BY10AX149 | 备用
BY10AX150 | 备用
BY10AX151 | 备用
BY10AX152 | 备用
BY10AX153 | 备用
BY10AX154 | 备用
BY10AX155 | 备用
BY10AX156 | 备用
BY10AX157 | 备用
BY10AX158 | 备用
BY10AX159 | 备用
BY10AX160 | 备用
BY10AX161 | 备用
BY10AX162 | 备用
BY10AX163 | 备用
BY10AX164 | 备用
BY10AX165 | 备用
BY10AX166 | 备用
BY10AX167 | 备用
BY10AX168 | 备用
BY10AX169 | 备用
BY10AX170 | 备用
BY10AX171 | 备用
BY10AX172 | 备用
BY10AX173 | 备用
BY10AX174 | 备用
BY10AX175 | 备用
BY10AX176 | 备用
BY10AX177 | 备用
BY10AX178 | 备用
BY10AX179 | 备用
BY10AX180 | 备用
BY10AX181 | 备用
BY10AX182 | 备用
BY10AX183 | 备用
BY10AX184 | 备用
BY10AX185 | 备用
BY10AX186 | 备用
BY10AX187 | 备用
BY10AX188 | 备用
BY10AX189 | 备用
BY10AX190 | 备用
BY10AX191 | 备用
BY10AX192 | 备用
BY10AX193 | 备用
BY10AX194 | 备用
BY10AX195 | 备用
BY10AX196 | 备用
BY10AX197 | 备用
BY10AX198 | 备用
BY10AX199 | 备用
BY10AX200 | 备用
BY10AX201 | 备用
BY10AX202 | 备用
BY10AX203 | 备用
BY10AX204 | 备用
BY10AX205 | 备用
BY10AX206 | 备用
BY10AX207 | 备用
BY10AX208 | 备用
BY10AX209 | 备用
BY10AX210 | 备用
BY10AX211 | 备用
BY10AX212 | 备用
BY10AX213 | 备用
BY10AX214 | 备用
BY10AX215 | 备用
BY10AX216 | 备用
BY10AX217 | 备用
BY10AX218 | 备用
BY10AX219 | 备用
BY10AX220 | 备用
BY10AX221 | 备用
BY10AX222 | 备用
BY10AX223 | 备用
BY10AX224 | 备用
BY10AX225 | 备用
BY10AX226 | 备用
BY10AX227 | 备用
BY10AX228 | 备用
BY10AX229 | 备用
BY10AX230 | 备用
BY10AX231 | 备用
BY10AX232 | 备用
BY10AX233 | 备用
BY10AX234 | 备用
BY10AX235 | 备用
BY10AX236 | 备用
BY10AX237 | 备用
BY10AX238 | 备用
BY10AX239 | 备用
BY10AX240 | 备用
BY10AX241 | 备用
BY10AX242 | 备用
BY10AX243 | 备用
BY10AX244 | 备用
BY10AX245 | 备用
BY10AX246 | 备用
BY10AX247 | 备用
BY10AX248 | 备用
BY10AX249 | 备用
BY10AX250 | 备用
BY10AX251 | 备用
BY10AX252 | 备用
BY10AX253 | 备用
BY10AX254 | 备用
BY10AX255 | 备用
BY10AX256 | 备用
BY10AX257 | 备用
BY10AX258 | 备用
BY10AX259 | 备用
BY10AX260 | 备用
BY10AX261 | 备用
BY10AX262 | 备用
BY10AX263 | 备用
BY10AX264 | 备用
BY10AX265 | 备用
BY10AX266 | 备用
BY10AX267 | 备用
BY10AX268 | 备用
BY10AX269 | 备用
BY10AX270 | 备用
BY10AX271 | 备用
BY10AX272 | 备用
BY10AX273 | 备用
BY10AX274 | 备用
BY10AX275 | 备用
BY10AX276 | 备用
BY10AX277 | 备用
BY10AX278 | 备用
BY10AX279 | 备用
BY10AX280 | 备用
BY10AX281 | 备用
BY10AX282 | 备用
BY10AX283 | 备用
BY10AX284 | 备用
BY10AX285 | 备用
BY10AX286 | 备用
BY10AX287 | 备用
BY10AX288 | 备用
BY10AX289 | 备用
BY10AX290 | 备用
BY10AX291 | 备用
BY10AX292 | 备用
BY10AX293 | 备用
BY10AX294 | 备用
BY10AX295 | 备用
BY10AX296 | 备用
BY10AX297 | 备用
BY10AX298 | 备用
BY10AX299 | 备用
BY10AX300 | 备用
HP01:temp1 | 堆出口温度01
HP01:temp2 | 堆出口温度02
HP01:temp3 | 堆进口温度01
HP01:temp4 | 堆进口温度02
HP02:temp1 | 一回路进口温度
HP02:temp2 | 一回路出口温度
HP02:temp3 | 二回路进口温度
HP02:temp4 | 二回路出口温度
HP03:temp1 | 二回路冷却进口温度
HP03:temp2 | 二回路冷却出口温度