## Sheet1
PointName | PointDesp
BY01DY001 | 启动控制PM1-1
BY01DY002 | 超温复位PM1-1
BY01DY003 | 启动控制PM1-2
BY01DY004 | 超温复位PM1-2
BY01DY005 | 启动控制PM1-3
BY01DY006 | 超温复位PM1-3
BY01DY007 | 启动控制PM1-4
BY01DY008 | 超温复位PM1-4
BY01DY009 | 启动控制PM1-5
BY01DY010 | 超温复位PM1-5
BY01DY011 | 启动控制PM1-6
BY01DY012 | 超温复位PM1-6
BY01DY013 | 启动控制PM1-7
BY01DY014 | 超温复位PM1-7
BY01DY015 | 启动控制PM1-8
BY01DY016 | 超温复位PM1-8
BY01DY017 | 启动控制PM1-9
BY01DY018 | 超温复位PM1-9
BY01DY019 | 启动控制PM1-10
BY01DY020 | 超温复位PM1-10
BY01DY021 | 启动控制PM1-11
BY01DY022 | 超温复位PM1-11
BY01DY023 | 启动控制PM1-12
BY01DY024 | 超温复位PM1-12
BY01DY025 | 启动控制PM1-13
BY01DY026 | 超温复位PM1-13
BY01DY027 | 启动控制—双熔盐换热器
BY01DY028 | 超温复位—双熔盐换热器
BY01DY029 | 启动控制PL1-1
BY01DY030 | 超温复位PL1-1
BY01DY031 | 启动控制PL1-2
BY01DY032 | 超温复位PL1-2
BY01DY033 | 启动控制PL1-3
BY01DY034 | 超温复位PL1-3
BY01DY035 | 启动控制PL1-4
BY01DY036 | 超温复位PL1-4
BY01DY037 | 启动控制PL1-5
BY01DY038 | 超温复位PL1-5
BY01DY039 | 启动控制PL1-6
BY01DY040 | 超温复位PL1-6
BY01DY041 | 启动控制PL1-7
BY01DY042 | 超温复位PL1-7
BY01DY043 | 备用
BY01DY044 | 备用
BY01DY045 | 备用
BY01DY046 | 备用
BY01DY047 | 备用
BY01DY048 | 备用
BY01DY049 | 备用
BY01DY050 | 备用
BY02DY001 | 启动控制PL1-8
BY02DY002 | 超温复位PL1-8
BY02DY003 | 启动控制PL1-9
BY02DY004 | 超温复位PL1-9
BY02DY005 | 启动控制PL1-10
BY02DY006 | 超温复位PL1-10
BY02DY007 | 启动控制PL1-11
BY02DY008 | 超温复位PL1-11
BY02DY009 | 启动控制PL1-12
BY02DY010 | 超温复位PL1-12
BY02DY011 | 启动控制PL1-13
BY02DY012 | 超温复位PL1-13
BY02DY013 | 启动控制PL1-14
BY02DY014 | 超温复位PL1-14
BY02DY015 | 启动控制PL1-15
BY02DY016 | 超温复位PL1-15
BY02DY017 | 启动控制PL1-16
BY02DY018 | 超温复位PL1-16
BY02DY019 | 启动控制PL1-17
BY02DY020 | 超温复位PL1-17
BY02DY021 | 启动控制PL1-18
BY02DY022 | 超温复位PL1-18
BY02DY023 | 启动控制PL1-19
BY02DY024 | 超温复位PL1-19
BY02DY025 | 启动控制PL1-20
BY02DY026 | 超温复位PL1-20
BY02DY027 | 启动控制PL1-21
BY02DY028 | 超温复位PL1-21
BY02DY029 | 启动控制PL1-22
BY02DY030 | 超温复位PL1-22
BY02DY031 | 启动控制PL1-23
BY02DY032 | 超温复位PL1-23
BY02DY033 | 启动控制PL1-24
BY02DY034 | 超温复位PL1-24
BY02DY035 | 启动控制PL1-25
BY02DY036 | 超温复位PL1-25
BY02DY037 | 一回路储罐01-启动控制
BY02DY038 | 一回路储罐01-超温复位
BY02DY039 | 一回路储罐02-启动控制
BY02DY040 | 一回路储罐02-超温复位
BY02DY041 | 一回路储罐03-启动控制
BY02DY042 | 一回路储罐03-超温复位
BY02DY043 | 一回路泵罐01-启动控制
BY02DY044 | 一回路泵罐01-超温复位
BY02DY045 | 一回路泵罐02-启动控制
BY02DY046 | 一回路泵罐02-超温复位
BY02DY047 | 一回路泵罐03-启动控制
BY02DY048 | 一回路泵罐03-超温复位
BY02DY049 | 备用
BY02DY050 | 备用
BY03DY001 | 启动控制PM2-1
BY03DY002 | 超温复位PM2-1
BY03DY003 | 启动控制PM2-2
BY03DY004 | 超温复位PM2-2
BY03DY005 | 启动控制PM2-3
BY03DY006 | 超温复位PM2-3
BY03DY007 | 启动控制PM2-4
BY03DY008 | 超温复位PM2-4
BY03DY009 | 启动控制PM2-5
BY03DY010 | 超温复位PM2-5
BY03DY011 | 启动控制PM2-6
BY03DY012 | 超温复位PM2-6
BY03DY013 | 启动控制PM2-7
BY03DY014 | 超温复位PM2-7
BY03DY015 | 启动控制PM2-8
BY03DY016 | 超温复位PM2-8
BY03DY017 | 启动控制PM2-9
BY03DY018 | 超温复位PM2-9
BY03DY019 | 启动控制PM2-10
BY03DY020 | 超温复位PM2-10
BY03DY021 | 启动控制PM2-11
BY03DY022 | 超温复位PM2-11
BY03DY023 | 启动控制PM2-12
BY03DY024 | 超温复位PM2-12
BY03DY025 | 启动控制PM2-13
BY03DY026 | 超温复位PM2-13
BY03DY027 | 启动控制PM2-14
BY03DY028 | 超温复位PM2-14
BY03DY029 | 启动控制PM2-15
BY03DY030 | 超温复位PM2-15
BY03DY031 | 启动控制PM2-16
BY03DY032 | 超温复位PM2-16
BY03DY033 | 余排风机启停
BY03DY034 | 备用
BY03DY035 | 备用
BY03DY036 | 备用
BY03DY037 | 备用
BY03DY038 | 备用
BY03DY039 | 备用
BY03DY040 | 备用
BY03DY041 | 备用
BY03DY042 | 备用
BY03DY043 | 备用
BY03DY044 | 备用
BY03DY045 | 备用
BY03DY046 | 备用
BY03DY047 | 备用
BY03DY048 | 备用
BY03DY049 | 备用
BY03DY050 | 备用
BY04DY01 | PM2-17 启动控制
BY04DY02 | PM2-17 超温复位
BY04DY03 | PM2-18 启动控制
BY04DY04 | PM2-18 超温复位
BY04DY05 | PM1-14 启动控制
BY04DY06 | PM1-14 超温复位
BY04DY07 | PL2-1 启动控制
BY04DY08 | PL2-1 超温复位
BY04DY09 | PL2-2 启动控制
BY04DY10 | PL2-2 超温复位
BY04DY11 | PL2-3 启动控制
BY04DY12 | PL2-3 超温复位
BY04DY13 | PL2-4 启动控制
BY04DY14 | PL2-4 超温复位
BY04DY15 | PL2-5 启动控制
BY04DY16 | PL2-5 超温复位
BY04DY17 | PL2-6 启动控制
BY04DY18 | PL2-6 超温复位
BY04DY19 | PL2-7 启动控制
BY04DY20 | PL2-7 超温复位
BY04DY21 | 泵罐气路PG01 启动控制
BY04DY22 | 泵罐气路PG01 超温复位
BY04DY23 | 泵罐气路PG02 启动控制
BY04DY24 | 泵罐气路PG02 超温复位
BY04DY25 | 流量计伴热LW-1 启动控制
BY04DY26 | 流量计伴热LW-1 超温复位
BY04DY27 | 流量计伴热LW-2 启动控制
BY04DY28 | 流量计伴热LW-2 超温复位
BY04DY29 | 储罐2-1 启动控制
BY04DY30 | 储罐2-1 超温复位
BY04DY31 | 储罐2-2 启动控制
BY04DY32 | 储罐2-2 超温复位
BY04DY33 | 储罐2-3 启动控制
BY04DY34 | 储罐2-3 超温复位
BY04DY35 | 泵罐2-1 启动控制
BY04DY36 | 泵罐2-1 超温复位
BY04DY37 | 泵罐2-2 启动控制
BY04DY38 | 泵罐2-2 超温复位
BY04DY39 | 泵罐2-3 启动控制
BY04DY40 | 泵罐2-3 超温复位
BY04DY41 | 备用
BY04DY42 | 备用
BY04DY43 | 备用
BY04DY44 | 备用
BY04DY45 | 备用
BY04DY46 | 备用
BY04DY47 | 备用
BY04DY48 | 备用
BY04DY49 | 备用
BY04DY50 | 备用
BY05DY001 | 启动控制PL1-26
BY05DY002 | 超温复位PL1-26
BY05DY003 | 启动控制PL1-27
BY05DY004 | 超温复位PL1-27
BY05DY005 | 启动控制PL1-28
BY05DY006 | 超温复位PL1-28
BY05DY007 | 备用
BY05DY008 | 备用
BY05DY009 | 熔盐空气换热器主路蝶阀打开
BY05DY010 | 熔盐空气换热器主路蝶阀关闭
BY05DY011 | 熔盐空气换热器主路蝶阀远停
BY05DY012 | 熔盐空气换热器次路蝶阀打开
BY05DY013 | 熔盐空气换热器次路蝶阀关闭
BY05DY014 | 熔盐空气换热器次路蝶阀远停
BY05DY015 | 备用
BY05DY016 | 备用
BY05DY017 | 备用
BY05DY018 | 备用
BY05DY019 | 备用
BY05DY020 | 备用
BY05DY021 | 备用
BY05DY022 | 备用
BY05DY023 | 备用
BY05DY024 | 备用
BY05DY025 | 备用
BY05DY026 | 备用
BY05DY027 | 备用
BY05DY028 | 备用
BY05DY029 | 备用
BY05DY030 | 备用
BY05DY031 | 备用
BY05DY032 | 备用
BY05DY033 | 备用
BY05DY034 | 备用
BY05DY035 | 备用
BY05DY036 | 备用
BY05DY037 | 备用
BY05DY038 | 备用
BY05DY039 | 备用
BY05DY040 | 备用
BY05DY041 | 备用
BY05DY042 | 备用
BY05DY043 | 备用
BY05DY044 | 备用
BY05DY045 | 备用
BY05DY046 | 备用
BY05DY047 | 备用
BY05DY048 | 备用
BY05DY049 | 备用
BY05DY050 | 备用
BY06DY001 | 一回路泵电源启动
BY06DY002 | 一回路泵电源停止
BY06DY003 | 一回路泵电机变频器启动
BY06DY004 | 电动调节阀1停止
BY06DY005 | 一回路泵电机变频器停止
BY06DY006 | 二回路泵电源上电控制
BY06DY007 | 二回路泵电源开关控制
BY06DY008 | 二回路泵电机变频器启动
BY06DY009 | 电动调节阀2停止
BY06DY010 | 二回路泵电机变频器停止
BY06DY011 | 冷冻阀冷却风机01运行控制
BY06DY012 | 电动阀调节1启动
BY06DY013 | 冷冻阀冷却风机02运行控制
BY06DY014 | 电动阀调节2启动
BY06DY015 | 冷冻阀冷却风机03运行控制
BY06DY016 | 电动阀调节3启动
BY06DY017 | 冷冻阀冷却风机04运行控制
BY06DY018 | 电动阀调节4启动
BY06DY019 | 熔盐空气换热器预热炉进口高温阀打开
BY06DY020 | 熔盐空气换热器预热炉进口高温阀关闭
BY06DY021 | 熔盐空气换热器预热炉出口高温阀打开
BY06DY022 | 熔盐空气换热器预热炉出口高温阀关闭
BY06DY023 | 熔盐空气换热器全路闸阀打开
BY06DY024 | 熔盐空气换热器全路闸阀关闭
BY06DY025 | 熔盐空气换热器次路闸阀打开
BY06DY026 | 熔盐空气换热器次路闸阀关闭
BY06DY027 | 熔盐空气换热器混风阀打开
BY06DY028 | 熔盐空气换热器混风阀关闭
BY06DY029 | 熔盐空气换热器全路风机运行控制
BY06DY030 | 熔盐空气换热器全路风机故障复位
BY06DY031 | 熔盐空气换热器次路风机运行控制
BY06DY032 | 熔盐空气换热器次路风机故障复位
BY06DY033 | 熔盐空气换热器次路风机运行控制
BY06DY034 | 熔盐空气换热器次路风机故障复位
BY06DY035 | 一回路泵电机风扇启动
BY06DY036 | 一回路泵电机风扇停止
BY06DY037 | 二回路泵电机风扇启动
BY06DY038 | 二回路泵电机风扇停止
BY06DY039 | 冷冻阀1冷冻风机电源启动
BY06DY040 | 冷冻阀1冷却风机电源停止
BY06DY041 | 冷冻阀2冷冻风机电源启动
BY06DY042 | 冷冻阀2冷却风机电源停止
BY06DY043 | 冷冻阀3冷冻风机电源启动
BY06DY044 | 冷冻阀3冷却风机电源停止
BY06DY045 | 冷冻阀4冷冻风机电源启动
BY06DY046 | 冷冻阀4冷却风机电源停止
BY06DY047 | 电动调节阀3停止
BY06DY048 | 电动调节阀4停止
BY06DY049 | 一回路泵振动连锁旁通
BY06DY050 | 一回路泵变频器电流连锁旁通
BY06DY051 | 一回路熔盐泵泵轴吹扫气流量连锁旁通
BY06DY052 | 一回路熔盐泵轴温度连锁旁通
BY06DY053 | 一回路熔盐泵干气密封气压力连锁旁通
BY06DY054 | 一回路熔盐泵油冷机流量连锁旁通
BY06DY055 | 一回路熔盐泵泵罐压力连锁旁通
BY06DY056 | 一回路熔盐泵泵罐熔盐液位连锁旁通
BY06DY057 | 一回路熔盐泵屏蔽塞吹扫气连锁旁通
BY06DY058 | 二回路泵振动连锁旁通
BY06DY059 | 二回路泵变频器电流连锁旁通
BY06DY060 | 二回路熔盐泵泵轴吹扫气流量连锁旁通
BY06DY061 | 二回路熔盐泵轴温度连锁旁通
BY06DY062 | 二回路熔盐泵干气密封气压力连锁旁通
BY06DY063 | 二回路熔盐泵油冷机流量连锁旁通
BY06DY064 | 二回路熔盐泵泵罐压力连锁旁通
BY06DY065 | 二回路熔盐泵泵罐熔盐液位连锁旁通
BY06DY066 | 二回路熔盐泵屏蔽塞吹扫气连锁旁通
BY06DY067 | 一回路泵M/N切换
BY06DY068 | 二回路泵M/N切换
BY10DY001 | 加热棒1-1 超温连锁复位
BY10DY002 | 加热棒2-1 超温连锁复位
BY10DY003 | 加热棒2-2 超温连锁复位
BY10DY004 | 加热棒2-3 超温连锁复位
BY10DY005 | 加热棒2-4 超温连锁复位
BY10DY006 | 加热棒2-5 超温连锁复位
BY10DY007 | 加热棒2-6 超温连锁复位
BY10DY008 | 加热棒3-1 超温连锁复位
BY10DY009 | 加热棒3-2 超温连锁复位
BY10DY010 | 加热棒3-3 超温连锁复位
BY10DY011 | 加热棒3-4 超温连锁复位
BY10DY012 | 加热棒3-5 超温连锁复位
BY10DY013 | 加热棒3-6 超温连锁复位
BY10DY014 | 加热棒3-7 超温连锁复位
BY10DY015 | 加热棒3-8 超温连锁复位
BY10DY016 | 加热棒3-9 超温连锁复位
BY10DY017 | 加热棒3-10 超温连锁复位
BY10DY018 | 加热棒3-11 超温连锁复位
BY10DY019 | 加热棒3-12 超温连锁复位
BY10DY020 | 备用
BY10DY021 | 备用
BY10DY022 | 备用
BY10DY023 | 备用
BY10DY024 | 备用
BY10DY025 | 备用
BY10DY026 | 备用
BY10DY027 | 备用
BY10DY028 | 备用
BY10DY029 | 备用
BY10DY030 | 备用
BY10DY031 | 备用
BY10DY032 | 备用
BY10DY033 | 备用
BY10DY034 | 备用
BY10DY035 | 备用
BY10DY036 | 备用
BY10DY037 | 备用
BY10DY038 | 备用
BY10DY039 | 备用
BY10DY040 | 备用
BY10DY041 | 备用
BY10DY042 | 备用
BY10DY043 | 备用
BY10DY044 | 备用
BY10DY045 | 备用
BY10DY046 | 备用
BY10DY047 | 备用